ESCLARECIMENTOS, PERGUNTAS E RESPOSTAS

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 001/2013

CONCESSÃO DE CONSTRUÇÃO, COMPRA DE EQUIPAMENTOS E GESTÃO DA PARTE “NÃO ASSISTENCIAL” DE TRÊS COMPLEXOS HOSPITALARES.

Referente à publicação de 19 de Dezembro de 2013

- Questionamento

Resposta:

Sim, o entendimento esta correto. O  anexo I apresenta a Tabela de Acabamentos sendo  única para os três Complexos Hospitalares.

Questionamento 2-

Resposta:  O prédio em questão não é tombado pelo CONDEPHAAT, porém, por ocorrência da Resolução de nº 44/92 do CONPRESP, e Art. 14 da Lei nº 10032 de 27/12/1985 a Concessionária deverá averiguar junto ao  órgão  responsável.

Questionamento 3-

Resposta: Não, este entendimento não está correto. A Concessionária deverá realizar as necessárias averiguações estruturais para a utilização do prédio existente.

Questionamento 4-

Resposta: Não, este entendimento não está correto. A área de Transcrição de n° 90640 é uma área sem edificação e continuara sem projetos de edificação, conforme o estudo de massa proposto e consubstanciado nos Anexos I – Caderno de Desenhos.

Questionamento 5-

Resposta: São 152 leitos de Unidade de  internação mais 22 leitos de Unidade de Terapia Intensiva totalizando 174 leitos. A localização dos 22 leitos de UTI está situada no 6º pavimento conforme Anexo I Caderno de Desenhos  página 21

Questionamento 6-

Resposta: O número previsto para ampliação é de 38 leitos de unidades de Internação. Não há previsão para ampliação do número de leitos de Unidade de Terapia Intensiva para este Hospital.

Questionamento 7-

Resposta:

O entendimento está correto. São nove box que deverão ter  poltronas destinadas  à administração de medicamentos e 15 poltronas  para a administração de oxigenoterapia.

Questionamento 8-

Resposta: O ítem “Outros”  deverá ser desconsiderado.

Questionamento 9-

Resposta: O ítem “Outros”  deverá ser desconsiderado.

Questionamento 10-

Resposta: O ítem “Outros”  deverá ser desconsiderado.

Questionamento 11-

Resposta: A quantidade deverá ser dimensionada pela Concessionária de acordo com cada Posto de Trabalho das áreas referenciadas  e respeitadas as descrições do mobiliário contempladas no Edital.

Questionamento 12-

Resposta: : A quantidade deverá ser dimensionada pela Concessionária de acordo com cada Posto de Trabalho das áreas referenciadas  e respeitadas as descrições do mobiliário contempladas no Edital.

Questionamento 13-

Resposta: A quantidade de instrumentos por caixa deverá ser estimada pela licitante utilizando-se os parâmetros de mercado.

Questionamento 14

Resposta: A quantidade de instrumentos por caixa deverá ser estimada pela licitante utilizando-se os parâmetros de mercado.

Questionamento 15 -

Resposta: O Hospital Estadual de Sorocaba deverá ter 248 leitos totais sendo 96 de Unidade de Terapia Intensiva. Os leitos de Unidade de Terapia Intensiva encontram-se no 3º e 4º pavimento.

Questionamento 16-

Resposta:

O entendimento é de 12 poltronas para a administração de medicamentos e de 12 poltronas para a administração de oxigenoterapia.

Questionamento 17-

Resposta: Os valores das áreas são os constantes nas Tabelas do ítem 4.5 dos Cadernos Técnicos e que correspondem aos estudos de massa apresentados. Os valores detalhados e finais serão obtidos com o desenvolvimento dos projetos executivos cuja elaboração estará a cargo da Concessionária.

Questionamento 18-

Resposta: O número de leitos por ocasião do Projeto de Expansão é de 452 leitos.

Questionamento 19-

Resposta: O número de leitos considerado para o Day Hospital será de 16.

Questionamento 20

Resposta: A composição e quantidade dos instrumentos por caixa deverá ser estimada pela licitante utilizando-se os parâmetros de mercado.

Questionamento 21:

Resposta: A composição e quantidade dos instrumentos por caixa deverá ser estimada pela licitante utilizando-se os parâmetros de mercado.

Questionamento 22 Resposta: A composição e quantidade dos instrumentos por caixa deverá ser estimada pela licitante utilizando-se os parâmetros de mercado.

Questionamento 23-

Resposta: Não, este entendimento não esta correto. Os projetos executivos a serem desenvolvidos pela Concessionária deverão atender o estudo de massa proposto e consubstanciado no Anexo I – Caderno de Desenhos.

Questionamento 24-

Resposta: O entendimento está  parcialmente correto. A Concessionária poderá propor outros materiais de acabamento que deverão ser equivalentes aos propostos pelo Poder Concedente, em comum acordo.

Questionamento 25:

Resposta: O entendimento está  parcialmente correto. A Concessionária poderá propor outros materiais de acabamento que deverão ser equivalentes aos propostos pelo Poder Concedente, em comum acordo.

Questionamento 26

Resposta: Este entendimento não está correto. A responsabilidade pelos pagamentos de despesas relativas a utilidades públicas como água, energia elétrica e gases medicinais e outros ficará por conta da Concessionária.