## Geral
MANUTENÇÃO PREDIAL DE HOSPITAIS - MÓDULO SUL I - FOLHA DE DADOS
SISTEMAS E EQUIPAMENTOS | HOSPITAIS
| HOSPITAL REGIONAL SUL | HOSPITAL I. DARCY VARGAS | HOSPITAL MATERNIDADE INTERLAGOS | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA | CENTRO DE SAÚDE 1 - PINHEIROS | INST. DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA | HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO - SANTOS
GERAL
Área Construída | 18231.43 | 9968 | 6288 | 1316.74 | 2781.56 | 59759.13 | 25312.93 | 123657.8
Área do Terreno | 3.461.13 | 10316 | 3400 | 2099.57 | 4421.4 | 59366 | 37305
nº leitos ativos | 206 | 44 | 90 | 0 | 0 | 303 | 225
Construído em | 1962 | 1958 | 1958 | 2003/2004 | 1971 | 1958 | 1912
Reforma | 2011 ( anexo ) | 2003 | 2016 |  |  | 2003 ( Prédio 3 ) / 2005 ( Ambulatorio ) / 2017 (P1 / P2) | 2013
Tipo de Hospital (atendimento) | Atendimento Geral | Atendimento Infantil | Atendimento - Maternidade | Distribuição de Vacinas | Centro de Saúde | Atendimento - Cardiologia | Geral
COBERTURAS
Telhados m² e qntd | 6.368,04 / 9 Telhados | 2.626,47 / 4 Telhados | 1.544,16 / 4 Telhados | 1079,46 / 1 Telhado | 2348,95 / 3 Telhados | 14.158,32 / 7 Telhados | 14122,71 / 10 Telhados
Lajes m² e qntd | 251,30 / 3 Lajes | 1.008,45 / 5 Lajes | 311,00 / 3 Lajes | 19,44 / 1 Laje | 22,75 / 1 Laje | 12.661,70 / 5 Lajes | 2086,16 / 7 Lajes
AR-CONDICIONADO
Torre de Resfriamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
Chiller (analógico/micro-proc.) Potência (TR) | 0 | 1 x 60 = 60 TR | 0 | 0 | 0 | P1 = 1 x 150 / 1 x 120 / P2 = 1 x 150 / 1 x 120 P3 = 2 x 165 / 1 x 90 / PA = 2 x 250 PTorre = 1 x 100 1 X 15 TR TOTAL = 1.575 TR | 5 X 15 TR / 1 X 80 TR / 1 X 60 TR = TOTAL 215 TR | 1850
Bombas
- condensação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
- água gelada | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4
Rede de Dutos (m) | 120 ( retaguarda 1 e 2 ) | 170 ( uti/cc) | 0 | 50 | 0 | 5300 | 480
ACJ - Aparelho Compacto de Janela | 15 | 4 | 6 | 0 | 8 | 15 | 64
Fan-coil (unid) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 95 | 20
Fancolete / Cassete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 3
Self Contained | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0
Splits | 76 | 58 | 60 | 6 | 16 | 120 | 204
BI-Splits | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0
TRI- Splits | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Quadri-Splits | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
Cortinas de Ar | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Exaustores / Ventiladores | 10 | 9 | 0 | 0 | 17 | 54 | 59
Forro radiante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | 0
Quadro Ar condicionado | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4
T.B.E Tratamento com bactericida unid. Evaporadora/Bandeja Condensado | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM
T.A.G.C (tratamento d'água chiller's) | 0 | SIM | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
T.A.T.R (tratamento d'água torre resf.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
A.M (Avaliação microbiologica água e biofilme da bandeja de condensado ambientes especiais) | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM
Q.A.I (Qualidade do ar interno ambientes especiais) | 5 (ambientes) | 4 (ambientes) | 4 (ambientes) | 0 (ambientes) | 0 (ambientes) | 35 (ambientes) | 16 (ambientes)
CÂMARAS FRIGORÍFICAS
Quantidade/Tipo | 3 (ARES/ANEXO) | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 5
Marca | ELGIN | MIPAL | REFRIPOR | BITZER/MC QUAY |  | ELMAQ | MCQUAY / NOVOMI
Ano de Fabricação | 2012 | 2003 | 2007 | 2004/2010 |  | 2001
Potência | 12.500 kcal/h | 5.100 kcal/h | 3.500 kcal/h | 10.560 kcal/h |  | 82000BTUs
AQUECEDORES
|  | BOYLER |  |  |  | BOYLER AQUECEDOR DE PASSAGEM
Quantidade | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 4 | 0
Marca | 0 | ETNA | 0 | 0 | 0 | DOMMEL / ECOENGI RINNAI / YUME | 0
Ano de Fabricação | 0 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 2005 / 2015 2018/2015 | 0
Vazão (kg/h) | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 L / 1500 L | 0
Potência Térmica (kcal/h) | 0 | 150.000 kcal/h | 0 | 0 | 0 | _ 59 KCAL | 0
Bomba de Água Quente | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 0 | 0
Rede de distribuição | 0 | SIM | 0 | 0 | 0 | SIM | 0
CALDEIRAS
Quantidade/Tipo de Caldeira | 0 | 2 CALDEIRAS A GÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Marca | 0 | ETNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ano de Fabricação | 0 | 2004-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vazão (kg/h) | 0 | 1.000 KG/H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Potência térmica (kcal/h) | 0 | 642.000 KCAL/H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rede de Vapor | 0 | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T.A.C (tratamento d'água caldeira) | 0 | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bomba de Alimentação Caldeira | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SISTEMA DE VÁCUO
Bomba - Marca/Modelo | 0 | 1 x 4CV / 1 X 3 CV | 0 | 0 | 0 | 3 x IBG | 4 - Linde
Vácuo máx (pol Hg) | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 x 5 CV / 1 x 7,5 CV | 620 mHg
Rede Vácuo | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 225 | 238 | 607
SISTEMA DE AR COMPRIMIDO
COMODATO
Bomba - Marca/Modelo | EAGLESAT / Mod. MAM 90C2L | IBG | Whithe Martins MAS-500Advanged UP | 0 | 0 | 2 X 10 CV ( AR BRASIL / IBG) | 2 - Linde
Rede de Ar Comprimido | 315 | 200 | 126 | 0 | 0 | 465 | 238 | 1344
REDE DE GASES MEDICINAIS
COMODATO
Contratada | AIR LIQUIDE | IBG | Whithe Martins | 0 | IBG | IBG | AIR LIQUIDE
Gases/Recipiente | OX. Nitroso / Oxigênio | OX. Nitroso / Oxigênio - Tanques e Cilindros | OX. Nitroso / Oxigênio - Tanques e Cilindros | 0 | 2 cilindros | O² N²O / Tanques e Cilindros | O² / N / N²O - Tanques e Cilindros
Rampas | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2
Alarmes | 18 | 11 | 11 | 0 | - | 21 | 36
Rede de O²/N²O (Pontos de consumo) | 376 | 300 | 133 | 0 | 4 | 930 | 238 | 1981
ELÉTRICA | [7 empty] | 3932
Cabine de entrada | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Cabine de transformação | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3
Trafos (kVA) | 2 x 750/ 1 x 500 (ARES)/ 1 x 30 = 2.030 kVA | 1 x 750/ 1 x 500/ 1 x 300 = 1.550 kVA | 1 x 150 = 150 kVA | 1 x 150 (AÉREO) = 150 kVa | 1 x 150 = 150 kVA | 3 X 1.000 / 1 X 1.500 / 2 x 500 / 5 x 750 = 9.250 kVA | 3 x 500 KVA / 1 x 300 KVA / 2 x 750 KVA / 1 x 225KVA / 1 x 30 KVA = 3555 KVA | 16835
Disjuntores - PVO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
Grupo Gerador (kVA) | 1 x450/ 1 x 500(ARES)/ 1 x 260 = 1.250 kVa | 2 x 450 = 900 kVA | 1 x 250 / 1 x 20 = 270 kVA | 1 x 158 = 158kVA | 1 x 12 = 12 kVA | 1 x 750 / 1 x 200 / 3 x 563 / 1 x 125 / 1 x 290 / 3 X 365 = 4.149 kVA | 1 x 225 KVA / 1 x 550 KVA / 1 x 380 KVA / 1 x 500 KVA / 1 x 185KVA = 1840 KVA | 8579
Chaves seccionadoras 15 kV | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 21 | 7
Quadros de Transferência | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6
No Break/Estabilizadores/ Retificadores Centrais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Painéis Gerais de MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7
Painéis Gerais de BT | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 16
Quadros de Distribuição em BT | 84 | 93 | 51 | 7 | 17 | 215 | 49
SPDA ( Grau de proteção II - Hospitais ) | 1. Area total de 6.619,34 m² - 9 telhados/ 3 lajes. 2. Prédio Principal 20 metros de altura . | 1. Area total de 3.634,92 m² - 4 telhados/ 5 lajes. 2. Prédio Principal 23 metros de altura . | 1. Area total de 1.855,16 m² - 4 telhados/ 3 lajes. 2. Prédio Principal 15 metros de altura . | 1. Area total de 1.098,90 m² - 1 telhado/ 1 laje. 2. Prédio Principal 10 metros de altura . | 1. Area total de 2.371,70 m² - 3 telhados/ 1 laje. 2. Prédio Principal 10 metros de altura . | 1. Area total de 25.018,04 m² - 7 telhados/ 4 lajes. 2. Prédio Principal 44,25 metros de altura. | 1. Prédio Hebe Camargo - 805,5 m² - Telhado
HIDRÁULICA
Reservatório Inferior - Capacidade (L) | 2 x 50.000 litros | 3 x 15.000 litros | 1 x 50.000 litros | 1 x 21.600 litros ( torre ext) | 1 x 15.000 litros | 1 x 30.000 / 2 x 40.000 / 2 x 50.000 / 1 x 125.000 Litros | 2 x 65000L / 2 x 140000
| 1 x 14.000 litros | 1 x 5.000 litros | 1 x 35.000 litros |  |  | 3 x 20.000 litros ( reuso )
Reservatório Superior - Capacidade (L) | 4 x 25.000 litros | 2 x 10.000 litros | 2 x 25.000 litros | 1 x 80.500 litros ( torre ext) | 1 x 8.000 litros | 2 x 15.000 / 3 x 20.000 / 11 x 12.000 / 1 x 30.000 | 2 x 14000L / 4 x 16000L / 2 x 12500L / 2x 7500 L / 2 x 65000L
| 1 x 5.000 litros | 2 x 9.000 litros |  |  |  | 3 x 12.000 litros ( reuso )
Caixas d´água | 4 x 5.000 litros | 1 x 1.000 litros | 6 x 1.000 litros |  | 2 x 1.000 litros | 13 x 1.000 litros | 11 x 500L / 8 x 1000L / 3 x 2000L
| 10 x 1.000 litros |  | 2 x 500 litros |  | 1 x 500 litros | 1 x 500 litros
4 x 500 litros
Caixas de Inspeção
- Caixas de Gordura | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 18 | 5
- Caixas de Esgoto | 7 | 12 | 5 | 3 | 16 | 24 | 106
- Caixas de Água Pluvial | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 16 | 98
Bombas de recalque | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10
Sanitários | 129 | 157 | 93 | 4 | 14 | 634 | 312
Hidrômetros | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2
COMBATE A INCÊNDIO
Hidrantes | 22 | 30 | 8 | 4 | 5 | 97 | 33
Extintores | 155 | 129 | 99 | 20 | 19 | 317 | 119
- Água pressurizada | 60 | 37 | 25 | 9 | 8 | 117 | 33
- Pó químico | 54 | 54 | 40 | 10 | 8 | 184 | 62
- CO² | 41 | 30 | 34 | 1 | 3 | 16 | 24
Espuma
Bombas de Incêndio (princ + jockey) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4
Central de Alarme | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1
Portas Corta Fogo | 6 | 27 | 11 | 0 | 0 | (50 P2/PT/P3/P1) | 0
Detector de Fumaça | 55 | 180 | 13 | 19 | 0 | (620 PT/PA/P1/P3/ANEXO) | 0
Sprinklers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 3
CHAMADA DE ENFERMAGEM
Centrais | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11
Sinalização de porta | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | (50 P2/P.S.) | 109
Pontos de chamada | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | (500 P2 /P3/P1) | 238
ELEVADORES / MONTA CARGA / ESCADA ROLANTE
HOSPITAL REGIONAL SUL
Quantidade: 5
Marca | Ocupação Pessoas | Capacidade (kg) | Ano de Fabricação | Nº de paradas
ATLAS | 19 | 1425 | 2018 | 6
ATLAS | 15 | 1025 | 2018 | 6
THYSSEN | 15 | 980 | 2013 | 3
THYSSEN | 8 | 600 | 2013 | 3
THYSSEN | 8 | 600 | 2013 | 3
HOSPITAL I. DARCY VARGAS
Quantidade: 7
Marca | Ocupação Pessoas | Capacidade (kg) | Ano de Fabricação | Nº de paradas
BASS | 12 | 900 | X | 3
ATLAS SCHINDLER | 12 | 840 | X | 6
ATLAS SCHINDLER | 11 | 770 | X | 6
ZENIT/MONTA CARGA | X | 20 | X | 2
ZENIT/MONTA CARGA | X | 100 | X | 2
ATLAS SCHINDLER | 10 | 700 | X | 6
ZENIT/MONTA CARGA | X | 100 | X | 2
HOSPITAL MATERNIDADE INTERLAGOS
Quantidade: 3
Marca | Ocupação Pessoas | Capacidade (kg) | Ano de Fabricação | Nº de paradas
OTIS | 8 | 600 | X | 3
BASS | 12 | 1100 | X | 4
ATLAS | 14 | 980 | 1965 | 4
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA
Quantidade: 1
Marca | Ocupação Pessoas | Capacidade (kg) | Ano de Fabricação | Nº de paradas
MONTEX/MONTA CARGA | 0 | 100 | 0 | 2
INST. DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA
Quantidade: 26
Marca | Ocupação Pessoas | Capacidade (kg) | Ano de Fabricação | Nº de paradas
THISSEN KRUPP/ELEVADOR | 10 | 750 | 2016/132400 | 15
THISSEN KRUPP/ELEVADOR | 10 | 750 | 2016/132401 | 15
THISSEN KRUPP/ELEVADOR | 16 | 1200 | 2016/132393 | 3
THISSEN KRUPP/ELEVADOR | 16 | 1200 | 2016/132397 | 3
THISSEN KRUPP/ELEVADOR | 20 | 1500 | 2016/132396 | 3
THISSEN KRUPP/ELEVADOR | 20 | 1500 | 2016/132395 | 3
THISSEN KRUPP/ELEVADOR | 20 | 1500 | 2016/132402 | 4
THISSEN KRUPP/ELEVADOR | 20 | 1500 | 2016/132403 | 4
THISSEN KRUPP/ELEVADOR | 10 | 750 | 2016/132404 | 4
THISSEN KRUPP/ELEVADOR | 20 | 1950 | 2016/132405 | 4
THISSEN KRUPP/ELEVADOR | 20 | 1500 | 2008/68498 | 3
THISSEN KRUPP/ELEVADOR | 20 | 1500 | 2008/68499 | 3
THISSEN KRUPP/ELEVADOR | 21 | 1575 | 2008/68500 | 3
THISSEN KRUPP/ELEVADOR | 21 | 1575 | 2008/68501 | 3
ATLAS SCHINDLER/ELEVADOR | 21 | 1575 | 2005/1424815 | 7
ATLAS SCHINDLER/ELEVADOR | 20 | 1575 | 2005/1424823 | 7
ATLAS SCHINDLER/ELEVADOR | 21 | 1575 | 2005/1424831 | 7
ATLAS SCHINDLER/ELEVADOR | 30 | 2250 | 2005/1424840 | 7
ATLAS SCHINDLER/ELEVADOR | 15 | 1125 | 2005/1424858 | 7
ATLAS SCHINDLER/ELEVADOR | 15 | 1125 | 2005/1424866 | 7
THISSEN KRUPP/ESCADA ROL. |  |  | 2008/90677 | 2
THISSEN KRUPP/ESCADA ROL. |  |  | 2008/90678 | 2
THISSEN KRUPP/ESCADA ROL. |  |  | 2008/90679 | 2
THISSEN KRUPP/ESCADA ROL. |  |  | 2008/90680 | 2
ATLAS SCHINDLER/ESCADA ROL. |  |  | 2005/9006087 | 2
ATLAS SCHINDLER/ESCADA ROL. |  |  | 2005/9006095 | 2
HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO
Quantidade: 8
Marca | Ocupação Pessoas | Capacidade (kg) | Ano de Fabricação | Nº de paradas
SCHINDLER | 8 PESSOAS | 600 KG | - | 3
VILLARTA | 4 PESSOAS | 280 KG | - | 3
OTIS | 4 PESSOAS | 280 KG | - | 2
HARLO | 4 PESSOAS | 280 KG | - | 2
REAL | 4 PESSOAS | 280 KG | - | 2
SCHINDLER | 4 PESSOAS | 280 KG | - | 3
MONTELI | MONTA CARGA | 100 KG | - | 2
MONTELI | MONTA CARGA | 100 KG | - | 2