## PLANILHA ORÇAMENTOS
OBRA: |  | HOSPITAL HELIÓPOLIS - PROCESSO SES / 298674/2019
OBJETO: |  | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE RESIDUOS DE SAÚDE, REIMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES, SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES E DE TELHADO
LOCAL: |  | RUA CÔNEGO XAVIER 276 - SACOMÃ
PLANILHA ORÇAMENTARIA
| ITEM | CPOS | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | R$ UNITÁRIO | R$ TOTAL
| A |  | ABRIGO DE RESÍDUOS DE SAÚDE
| 1.0 | 01 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO |  |  |  | 0
| 1.1 | 01.17 | Projeto executivo |  |  |  | 0
| 1.1.1 | 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | un | 6 |  | 0
| 1.1.2 | 01.17.061 | Projeto executivo de estrutura em formato A0 | un | 10 |  | 0
| 1.1.3 | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | un | 4 |  | 0
| 1.1.4 | 01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | un | 4 |  | 0
| 2.0 | 02 | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 0
| 2.1 | 02.01 | Construção provisória |  |  |  | 0
| 2.1.1 | 02.01.021 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 80 |  | 0
| 2.1.2 | 02.01.171 | Sanitário/vestiário provisório em alvenaria | m² | 50 |  | 0
| 2.1.3 | 02.01.200 | Desmobilização de construção provisória | m² | 130 |  | 0
| 2.2 | 02.05 | Andaime e balancim |  |  |  | 0
| 2.2.1 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 47.01 |  | 0
| 2.2.2 | 02.05.090 | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m | m² | 209.98 |  | 0
| 2.2.3 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmês | 47.01 |  | 0
| 2.2.4 | 02.05.212 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | m²xmês | 209.98 |  | 0
| 2.2.5 |  | Locação de cremalheira | mês | 15 |  | 0
| 3.0 | 03 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 0
| 3.1 | 03.01 | Estacas, Blocos de Fundação e Piso |  |  |  | 0
| 3.1.1 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | 122.78 |  | 0
| 3.1.2 | 12.12.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo | tx | 1 |  | 0
| 3.1.3 | 12.12.016 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm em solo | m | 145 |  | 0
| 3.1.4 | 05.10.026 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km | m³xkm | 1782.56 |  | 0
| 3.1.5 | 07.10.020 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | m³ | 89.14 |  | 0
| 3.1.6 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 8.57 |  | 0
| 3.1.7 | 07.01.060 | Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto | m³ | 67.52 |  | 0
| 3.1.8 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 96.39 |  | 0
| 3.1.9 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 62.89 |  | 0
| 3.1.10 | 11.18.060 | Lona plástica | m² | 122.78 |  | 0
| 3.1.11 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 12.278 |  | 0
| 3.1.12 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 270.36 |  | 0
| 3.1.13 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 1535 |  | 0
| 3.1.14 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 572 |  | 0
| 3.1.15 | 11.01.510 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento em estaca hélice contínua | m³ | 8 |  | 0
| 3.1.16 | 11.01.320 | Concreto usinado, fck = 30,0 MPa - para bombeamento | m³ | 12.98 |  | 0
| 3.1.17 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 20.98 |  | 0
| 3.1.18 | 32.16.030 | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta | m² | 96.39 |  | 0
| 4.0 | 04 | SUPER ESTRUTURA |  |  |  | 0
| 4.1 | 04.01 | Pilares, Vigas e Lajes |  |  |  | 0
| 4.1.1 | 09.02.040 | Forma plana em compensado para estrutura aparente | m² | 244.53 |  | 0
| 4.1.2 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 2465.5 |  | 0
| 4.1.3 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 878.8 |  | 0
| 4.1.4 | 11.01.321 | Concreto usinado, fck = 35,0 MPa - para bombeamento | m³ | 42.55 |  | 0
| 4.1.5 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 42.55 |  | 0
| 4.1.6 | 08.02.050 | Cimbramento tubular metálico | m³xmês | 254.16 |  | 0
| 4.1.7 | 08.02.060 | Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico | m³ | 127.08 |  | 0
| 5.0 | 05 | ALVENARIA |  |  |  | 0
| 5.1.1 | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 91.94 |  | 0
| 5.1.2 | 14.10.121 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 208.94 |  | 0
| 5.1.3 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 5.82 |  | 0
| 6.0 | 06 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 0
| 6.1.1 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 601.76 |  | 0
| 6.1.2 | 17.02.040 | Chapisco com bianco | m² | 208.94 |  | 0
| 6.1.3 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 208.94 |  | 0
| 6.1.4 | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 601.76 |  | 0
| 6.1.5 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 12.77 |  | 0
| 6.1.6 | 17.20.020 | Massa raspada | m² | 208.94 |  | 0
| 6.1.7 | 18.08.062 | Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 110.92 |  | 0
| 6.1.8 | 18.08.072 | Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m | 112.28 |  | 0
| 6.1.9 | 22.03.040 | Forro modular removível em PVC de 618mm x 1243mm | m² | 110.92 |  | 0
| 6.1.10 | 18.06.222 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área externa, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 601.76 |  | 0
| 6.1.11 | 19.01.390 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 até 30 cm | m | 22.36 |  | 0
| 6.1.12 | 29.01.040 | Cantoneira em alumínio perfil ´Y´ | m | 113.6 |  | 0
| 7.0 | 07 | PINTURA |  |  |  | 0
| 7.1 | 07.01 | Pintura em superfície de concreto/massa/gesso/pedras, inclusive preparo |  |  |  | 0
| 7.1.1 | 33.03.750 | Verniz acrílico | m² | 122.78 |  | 0
| 7.1.2 | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | kg | 226.74 |  | 0
| 8.0 | 08 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 0
| 8.1 | 08.01 | Impermeabilização Flexivel com Manta |  |  |  | 0
| 8.1.1 | 32.15.100 | Impermeabilização em manta asfáltica plastomérica com armadura, tipo III, espessura de 4 mm, face exposta em geotêxtil com membrana acrílica | m² | 151.49 |  | 0
| 8.1.2 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 15.15 |  | 0
| 8.1.3 | 32.17.040 | Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster para pressão hidrostática positiva | m² | 110.92 |  | 0
| 8.1.4 | 17.01.060 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 151.49 |  | 0
| 9.0 | 09 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0
| 9.1 | 09.01 | Esquadrias de Ferro, Aluminio e Madeira |  |  |  | 0
| 9.1.1 | 25.02.211 | Porta veneziana de abrir em alumínio, cor branca | m² | 50.47 |  | 0
| 9.1.2 | 25.01.470 | Caixilho fixo tipo veneziana em alumínio anodizado, sob medida - branco | m² | 10.79 |  | 0
| 9.1.3 | 24.03.200 | Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro | m² | 26.66 |  | 0
| 9.1.4 | 23.13.002 | Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm | un | 1 |  | 0
| 9.1.5 | 24.03.320 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´ | m | 163.92 |  | 0
| 9.1.6 | 16.33.082 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m | m | 57.52 |  | 0
| 10.0 | 10 | ELÉTRICA |  |  |  | 0
| 10.1 | 10.01 | Luminárias/Tomadas/SPDA |  |  |  | 0
| 10.1.1 | 40.07.020 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | un | 21 |  | 0
| 10.1.2 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 25 |  | 0
| 10.1.3 | 41.14.090 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor em acrílico translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W | un | 21 |  | 0
| 10.1.4 | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | un | 6 |  | 0
| 10.1.5 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 8 |  | 0
| 10.1.6 | 40.05.080 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | cj | 2 |  | 0
| 10.1.7 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 8 |  | 0
| 10.1.8 | 39.03.178 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 21.36 |  | 0
| 10.1.9 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 127 |  | 0
| 10.1.10 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 936 |  | 0
| 10.1.11 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 2.6 |  | 0
| 10.1.12 | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m | un | 1 |  | 0
| 10.1.13 | 42.05.330 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm | un | 1 |  | 0
| 10.1.14 |  | Luminária arandela retangular fechada para iluminação externa, tipo pétala pequena | un | 6 |  | 0
| 10.1.15 | 42.05.250 | Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de fixação | m | 72.18 |  | 0
| 10.1.16 | 42.05.380 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa | un | 1 |  | 0
| 10.1.17 |  | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para uma lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V | un | 42 |  | 0
| 10.1.18 | 41.07.070 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W | un | 42 |  | 0
| 10.1.19 | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | un | 6 |  | 0
| 10.1.20 | 37.03.230 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 |  | 0
| 10.1.21 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 2 |  | 0
| 10.1.22 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 3 |  | 0
| 10.1.23 | 37.13.850 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A | un | 1 |  | 0
| 10.1.24 | 37.17.090 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | un | 1 |  | 0
| 11.0 | 11 | HIDRÁULICA |  |  |  | 0
| 11.1 | 11.01 | Instalações (ÁguaFria, Esgoto e Águas Pluviais) e Louças e Metais |  |  |  | 0
| 11.1.1 | 46.03.050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 28.4 |  | 0
| 11.1.2 | 46.03.040 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 44.16 |  | 0
| 11.1.3 | 46.03.038 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 24.32 |  | 0
| 11.1.4 | 46.03.080 | Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 5.56 |  | 0
| 11.1.5 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | m | 6.66 |  | 0
| 11.1.6 | 49.01.040 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha | un | 11 |  | 0
| 11.1.7 | 49.03.020 | Caixa de Passagem 0,60x0,60x0,60 | un | 5 |  | 0
| 11.1.8 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 27.03 |  | 0
| 11.1.9 | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 27.02 |  | 0
| 11.1.10 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | m | 20.96 |  | 0
| 11.1.11 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 1 |  | 0
| 11.1.12 | 47.02.100 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha especial | un | 1 |  | 0
| 11.1.13 | 47.02.050 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | un | 1 |  | 0
| 11.1.14 | 46.03.050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 42.8 |  | 0
| 11.1.15 | 49.06.010 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 4" | un | 4 |  | 0
| 11.1.16 | 49.12.100 | Caixa Passagem para águas Pluviais | un | 1 |  | 0
| 11.1.17 | 26.04.030 | Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio | m² | 0.36 |  | 0
| 11.1.18 | 44.03.720 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 1 |  | 0
| 11.1.19 | 44.01.110 | Lavatório de louça com coluna | un | 1 |  | 0
| 11.1.20 | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 1 |  | 0
| 11.1.21 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 1 |  | 0
| 11.1.22 | 44.03.430 | Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2´ | un | 7 |  | 0
| 11.1.23 | 43.02.180 | Ducha multitemperaturas, com regulagem de inclinação, de 7.500 W / 220 V | un | 1 |  | 0
| 11.1.24 | 47.04.020 | Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN= 1 1/4´ | un | 1 |  | 0
| 12.0 | 12 | LIMPEZA DE OBRA |  |  |  | 0
| 12.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 122.78 |  | 0
| 12.2 | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1,0 km | m² | 122.78 |  | 0
| B |  | IMPERMEABILIZAÇÃO E COBERTURA
| 13.0 | 13 | DEMOLIÇÃO COM PROVAVEL REAPROVEITAMENTO |  |  |  | 0
| 13.1 | 13.01 | Retirada de elementos de estrutura (concreto, ferro, alumínio e madeira) |  |  |  | 0
| 13.1.1 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 2471.01 |  | 0
| 13.1.2 | 04.02.070 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer | m² | 7413.05 |  | 0
| 13.1.3 | 04.02.110 | Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer | m² | 7413.05 |  | 0
| 13.2 | 13.02 | Retirada de telhamento e proteção |  |  |  | 0
| 13.2.1 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 5100 |  | 0
| 13.2.2 | 04.03.080 | Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer | m | 3760 |  | 0
| 14.0 | 14 | DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO |  |  |  | 0
| 14.1 | 14.01 | Demolição de impermeabilização e afins |  |  |  | 0
| 14.1.1 | 03.09.020 | Demolição manual de camada impermeabilizante | m² | 4952.89 |  | 0
| 14.1.2 | 03.09.040 | Demolição manual de argamassa regularizante, isolante ou protetora e papel Kraft | m² | 4952.89 |  | 0
| 14.1.3 | 03.09.060 | Remoção manual de junta de dilatação ou retração, inclusive apoio | m | 1260 |  | 0
| 14.1.4 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 1482.61 |  | 0
| 14.1.5 | 05.04.060 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 1482.61 |  | 0
| 15.0 | 15 | IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA |  |  |  | 0
| 15.1 | 15.01 | Impermeabilização flexível com manta |  |  |  | 0
| 15.1.1 | 32.15.030 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm | m² | 952.89 |  | 0
| 15.1.2 | 32.17.040 | Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster para pressão hidrostática positiva | m² | 288.78 |  | 0
| 15.1.3 | 32.15.100 | Impermeabilização em manta asfáltica plastomérica com armadura, tipo III, espessura de 4 mm, face exposta em geotêxtil com membrana acrílica | m² | 6952.89 |  | 0
| 15.1.4 | 17.01.050 | Regularização de piso com nata de cimento | m² | 8194.56 |  | 0
| 15.1.5 | 17.03.020 | Cimentado desempenado | m² | 8194.56 |  | 0
| 15.1.6 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 819.456 |  | 0
| 15.1.7 | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 184.08 |  | 0
| 16.0 | 16 | COBERTURA |  |  |  | 0
| 16.1 | 16.01 | Telhamento metálico especial |  |  |  | 0
| 16.1.1 | 16.13.070 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano | m² | 5100 |  | 0
| 16.1.2 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 115000 |  | 0
| 16.1.3 | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | kg | 115000 |  | 0
| C |  | ELEVADORES
| 17.0 | 17 | SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES EXISTENTES |  |  |  | 0
| 17.1.1 |  | Desmontagem de elevadores com 10 paradas tipo Maca Leito do predio Principal | un | 1 |  | 0
| 17.1.2 |  | Desmontagem de elevadores com 10 paradas tipo Social do predio Principal | un | 2 |  | 0
| 17.1.3 |  | Elevador 01 Tipo Maca Leito, 10 Paradas, 22 pessoas, velocidade 1,00 metro/segundo, sem casa de máquinas, com manutenção preventiva e corretiva por um ano, com fornecimento de peças e emissão de RIA; tensão 220 Volts - 2 entradas em todos os andares | un | 1 |  | 0
| 17.1.4 |  | Elevador 02 e 03 Tipo social, 10 Paradas, 20 pessoas, velocidade 1,00 metro/segundo, sem casa de máquinas, com manutenção preventiva e corretiva por um ano, com fornecimento de peças e emissão de RIA; tensão 220 Volts | un | 2 |  | 0
| D |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| 18.0 | 18 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0
| 18.1.1 |  | Administração Local - Acórdão 2622/2013 | vb | 8.87% |  | 0
VALOR ABRIGO DE RESÍDUOS DE SAÚDE
|  |  |  | Valor Total |  |  | 0
|  |  | BDI | XX% |  |  | #VALUE!
|  |  |  | Valor Total com BDI |  |  | #VALUE!
VALOR IMPERMEABILIZAÇÃO E COBERTURA
|  |  |  | Valor Total |  |  | 0
|  |  | BDI | XX% |  |  | #VALUE!
|  |  |  | Valor Total com BDI |  |  | #VALUE!
VALOR ELEVADORES
|  |  |  | Valor Total |  |  | 0
|  |  | BDI | YY% |  |  | #VALUE!
|  |  |  | Valor Total com BDI |  |  | #VALUE!
VALOR ADMINISTRAÇÃO
|  |  |  | Valor Total |  |  | 0
|  |  | BDI | XX% |  |  | #VALUE!
|  |  |  | Valor Total com BDI |  |  | #VALUE!
|  | VALOR TOTAL DE OBRA |  | #VALUE!

## PLANILHA RESUMIDA
OBRA: |  | HOSPITAL HELIÓPOLIS - PROC. SES / 298674/2019
OBJETO: |  | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE RESIDUOS DE SAÚDE, REIMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES, SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES E DE TELHADO
LOCAL: |  | RUA CÔNEGO XAVIER 276 - SACOMÃ
PLANILHA RESUMO
| ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALOR | %
| 1 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO |  | 0 | #DIV/0!
| 2 | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 0 | #DIV/0!
| 3 | FUNDAÇÃO |  | 0 | #DIV/0!
| 4 | SUPER ESTRUTURA |  | 0 | #DIV/0!
| 5 | ALVENARIA |  | 0 | #DIV/0!
| 6 | REVESTIMENTOS |  | 0 | #DIV/0!
| 7 | PINTURA |  | 0 | #DIV/0!
| 8 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0 | #DIV/0!
| 9 | ESQUADRIAS |  | 0 | #DIV/0!
| 10 | ELÉTRICA |  | 0 | #DIV/0!
| 11 | HIDRÁULICA |  | 0 | #DIV/0!
| 12 | LIMPEZA DE OBRA |  | 0 | #DIV/0!
| 13 | DEMOLIÇÃO COM PROVAVEL REAPROVEITAMENTO |  | 0 | #DIV/0!
| 14 | DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO |  | 0 | #DIV/0!
| 15 | IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA |  | 0 | #DIV/0!
| 16 | COBERTURA |  | 0 | #DIV/0!
| 17 | SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES EXISTENTES |  | 0 | #DIV/0!
| 18 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 0 | #DIV/0!
|  | Valor Total (itens 1 a 16 e 18) |  | 0
|  | BDI | XX% | #VALUE!
|  | Valor Total com BDI |  | #VALUE!
|  | Valor Total Elevadores (item 17) |  | 0
|  | BDI | YY% | #VALUE!
|  | Valor Total com BDI Elevadores |  | #VALUE!
|  | VALOR TOTAL SEM BDI |  | 0
|  | VALOR TOTAL COM BDI |  | #VALUE! | #DIV/0!

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBRA: |  | HOSPITAL HELIÓPOLIS - PROCESSO SES / 298674/2019
OBJETO: |  | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE RESIDUOS DE SAÚDE, REIMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES, SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES E DE TELHADO
LOCAL: |  | RUA CÔNEGO XAVIER 276 - SACOMÃ
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CONTRATO | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | MÊS 19 | MÊS 20 | MÊS 21 | MÊS 22 | MÊS 23 | MÊS 24 | MÊS 25 | MÊS 26 | MÊS 27 | MÊS 28 | MÊS 29 | MÊS 30 | TOTAL
| 1 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 1% | [12 empty] | 100% | 1
| 2 | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3% | 5% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 6% | 6% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 3% | 2% | [12 empty] | 100% | 1
| 3 | FUNDAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MÊS 03: 20%; MÊS 04: 20%; MÊS 05: 20%; MÊS 06: 20%; MÊS 07: 20% | 100% | 1
| 4 | SUPER ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MÊS 04: 10%; MÊS 05: 10%; MÊS 06: 10%; MÊS 07: 10%; MÊS 08: 20%; MÊS 09: 15%; MÊS 10: 10%; MÊS 11: 10%; MÊS 12: 5% | 100% | 1
| 5 | ALVENARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 4% | 9% | 9% | 9% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | [8 empty] | 100% | 1
| 6 | REVESTIMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MÊS 07: 4%; MÊS 08: 8%; MÊS 09: 8%; MÊS 10: 8%; MÊS 11: 8%; MÊS 12: 8%; MÊS 13: 8%; MÊS 14: 8%; MÊS 15: 8%; MÊS 16: 6%; MÊS 17: 4%; MÊS 18: 4%; MÊS 19: 4%; MÊS 20: 4%; MÊS 21: 4%; MÊS 22: 4%; MÊS 23: 2% | 100% | 1
| 7 | PINTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MÊS 21: 30%; MÊS 22: 30%; MÊS 23: 30%; MÊS 24: 10% | 100% | 1
| 8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MÊS 04: 10%; MÊS 15: 30%; MÊS 16: 30%; MÊS 17: 30% | 100% | 1
| 9 | ESQUADRIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MÊS 06: 5%; MÊS 07: 5%; MÊS 08: 5%; MÊS 09: 15%; MÊS 10: 15%; MÊS 22: 20%; MÊS 23: 20%; MÊS 24: 15% | 100% | 1
| 10 | ELÉTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MÊS 09: 10%; MÊS 10: 10%; MÊS 11: 10%; MÊS 12: 10%; MÊS 13: 10%; MÊS 22: 15%; MÊS 23: 15%; MÊS 29: 10%; MÊS 30: 10% | 100% | 1
| 11 | HIDRÁULICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MÊS 03: 3%; MÊS 04: 3%; MÊS 05: 8%; MÊS 06: 8%; MÊS 07: 10%; MÊS 08: 10%; MÊS 09: 10%; MÊS 10: 10%; MÊS 11: 10%; MÊS 12: 9%; MÊS 13: 7%; MÊS 14: 7%; MÊS 15: 3%; MÊS 16: 1%; MÊS 17: 1% | 100% | 1
| 12 | LIMPEZA DE OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1% | 1% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 5% | 6% | 6% | 6% | 100% | 1
| 13 | DEMOLIÇÃO COM PROVAVEL REAPROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MÊS 03: 10%; MÊS 04: 10%; MÊS 05: 10%; MÊS 06: 10%; MÊS 07: 10%; MÊS 08: 10%; MÊS 09: 10%; MÊS 10: 10%; MÊS 11: 10%; MÊS 12: 10% | 100% | 1
| 14 | DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MÊS 03: 10%; MÊS 04: 10%; MÊS 05: 10%; MÊS 06: 10%; MÊS 07: 10%; MÊS 08: 10%; MÊS 09: 10%; MÊS 10: 10%; MÊS 11: 10%; MÊS 12: 10% | 100% | 1
| 15 | IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 100% | 1 | bar: MÊS 05 to MÊS 26
| 16 | COBERTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% |  |  | 100% | 1
| 17 | SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES EXISTENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MÊS 05: 5%; MÊS 06: 5%; MÊS 07: 5%; MÊS 08: 5%; MÊS 09: 5%; MÊS 10: 5%; MÊS 11: 5%; MÊS 12: 5%; MÊS 13: 5%; MÊS 14: 7%; MÊS 15: 8%; MÊS 16: 8%; MÊS 17: 8%; MÊS 18: 8%; MÊS 19: 8%; MÊS 20: 8% | 100% | 1
| 18 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 100% | 1
|  | VALOR TOTAL (ITENS 1 A 16 e 18) | 0
| BDI | XX% | #VALUE!
|  | VALOR TOTAL COM BDI | #VALUE!
|  | VALOR TOTAL(ELEVADORES - ITEM 17) | 0
| BDI | YY% | #VALUE!
|  | VALOR TOTAL COM BDI | #VALUE!
|  | TOTAL GERAL SEM BDI | 0
|  | TOTAL GERAL COM BDI | #VALUE!
| REALIZADO | VALOR REALIZADO NO MÊS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BDI NO MÊS |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | VALOR TOTAL REALIZADO NO MÊS COM BDI |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | VALOR TOTAL ACUMULADO |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!