## RESUMO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO - CGA
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES - GTE
UNIDADE: | REDE DE REABILITAÇÃO - LUCY MONTORO
OBJETO: | Construção da Unidade de Presidente Prudente da Rede Lucy
LOCAL: | Rua João Joaquim Belmiro, 497 - Bairro Parque Residencial Servantes, Presidente Prudente – SP.
Fonte: | Base principal de preços: Boletim CDHU - VERSÃO 184 - Vigência: Novembro/21
PLANILHA RESUMIDA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Vlr. Total
01 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO | 0
02 | INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA | 0
03 | SERVICO EM SOLO E ROCHA, MECANIZADO | 0
04 | INFRAESTRUTURA | 0
05 | ALVENARIAS E ELEMENTO DIVISOR | 0
06 | COBERTURA | 0
07 | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNO E EXTERNO | 0
08 | REVESTIMENTOS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 0
09 | FORROS | 0
10 | ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA | 0
11 | ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMINIO | 0
12 | ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO | 0
13 | ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL | 0
14 | FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS | 0
15 | ACESSIBILIDADE | 0
16 | PINTURA | 0
17 | INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA E SISTEMAS ELETRÔNICOS | 0
18 | INST. HIDRÁULICAS, INCÊNDIO E GASES MEDICINAIS | 0
19 | CLIMATIZAÇÃO | 0
20 | SERVIÇOS EXTERNOS | 0
21 | CONFORTO MECANICO, EQUIPAMENTO E SISTEMA | 0
22 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 0
| SUBTOTAL DO EMPREENDIMENTO | 0
| BDI - Elevador (14,02%) | 0
| BDI - Materiais e Mão de Obra (22,12%) | 0
| PREÇO TOTAL DO EMPREENDIMENTO | 0

## PLANILHA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO - CGA
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES - GTE
UNIDADE: | REDE DE REABILITAÇÃO - LUCY MONTORO
OBJETO: | Construção da Unidade de Presidente Prudente da Rede Lucy
LOCAL: | Rua João Joaquim Belmiro, 497 - Bairro Parque Residencial Servantes, Presidente Prudente – SP.
Fonte: | Base principal de preços: Boletim CDHU - VERSÃO 184 - Vigência: Novembro/21
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CPOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QTDE | Vlr. Unit. | Vlr. Total
01 |  | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO |  |  |  | 0
01.01 | 01.02.091 | Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída de 2.001 a 5.000 m² | UN | 1 |  | 0
01.02 | 01.06.041 | Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão e demanda acima de 300 kVA a 2 MVA | UN | 1 |  | 0
01.03 | 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | UN | 22 |  | 0
01.04 | 01.17.041 | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 | UN | 6 |  | 0
01.05 | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | UN | 15 |  | 0
01.06 | 01.17.061 | Projeto executivo de estrutura em formato A0 | UN | 2 |  | 0
01.07 | 01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | UN | 18 |  | 0
01.08 | 01.17.081 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 | UN | 4 |  | 0
01.09 | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | UN | 18 |  | 0
01.10 | 01.17.121 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 | UN | 4 |  | 0
01.11 | 01.17.151 | Projeto executivo de climatização em formato A1 | UN | 10 |  | 0
01.12 | 01.17.161 | Projeto executivo de climatização em formato A0 | UN | 2 |  | 0
01.13 | 01.20.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico | TX | 1 |  | 0
01.14 | 01.20.871 | Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural até 2 alqueires (mínimo de 10.000 m²) | M2 | 8191.4 |  | 0
01.15 | 01.21.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | TX | 1 |  | 0
01.16 | 01.21.110 | Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) | M | 180 |  | 0
01.17 | CPU | Aprovações legais, para Edifício Novo (Bombeiros, Prefeitura e outros) | UN | 1 |  | 0
01.18 | CPU | Administração local, mobilzação e desmobilização (Acórdão TC 2622/2013) | cj | 1 |  | 0
02 |  | INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA |  |  |  | 0
02.01 | 02.01.021 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | M2 | 160 |  | 0
02.02 | 02.01.171 | Sanitário/vestiário provisório em alvenaria | M2 | 80 |  | 0
02.03 | 02.01.200 | Desmobilização de construção provisória | M2 | 240 |  | 0
02.04 | 02.03.260 | Tapume fixo em painel OSB - espessura 10 mm | M2 | 440 |  | 0
02.05 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | M | 5000 |  | 0
02.06 | 02.05.090 | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m | M2 | 15000 |  | 0
02.07 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 500 |  | 0
02.08 | 02.05.212 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | M2MES | 3000 |  | 0
02.09 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 8.6 |  | 0
02.10 | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | M2 | 8191.4 |  | 0
02.11 | 34.13.051 | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>60cm<100cm | UN | 8 |  | 0
02.12 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 2972.36 |  | 0
02.13 | 02.10.040 | Locação de rede de canalização | M | 600 |  | 0
02.14 | 02.10.050 | Locação para muros, cercas e alambrados | M | 458 |  | 0
02.15 | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | M2 | 220 |  | 0
03 |  | SERVICO EM SOLO E ROCHA, MECANIZADO |  |  |  | 0
03.01 | 07.01.020 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | M3 | 4097.5 |  | 0
03.02 | 07.01.120 | Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km | M3 | 2378.75 |  | 0
03.03 | 05.10.026 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km | M3XKM | 80953.262 |  | 0
03.04 | 07.10.020 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | M3 | 3277.46 |  | 0
03.05 | 07.12.040 | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | M3 | 2378.75 |  | 0
04 |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0
04.01 |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA |  |  |  | 0
04.01.01 | 12.12.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo | TX | 1 |  | 0
04.01.02 | 12.12.016 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm em solo | M | 2120 |  | 0
04.01.03 | 11.01.320 | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento | M3 | 330 |  | 0
04.01.04 | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 330 |  | 0
04.01.05 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 3370 |  | 0
04.02 |  | BLOCOS E BALDRAMES |  |  |  | 0
04.02.01 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 368 |  | 0
04.02.02 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 134 |  | 0
04.02.03 | 06.14.020 | Carga manual de solo | M3 | 234 |  | 0
04.02.04 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 33 |  | 0
04.02.05 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 1480 |  | 0
04.02.06 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 14948 |  | 0
04.02.07 | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 MPa | M3 | 202 |  | 0
04.02.08 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 202 |  | 0
04.03 |  | ESTRUTURA |  |  |  | 0
04.03.01 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 2200 |  | 0
04.03.02 | 09.02.020 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 1500 |  | 0
04.03.03 | 11.01.320 | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento | M3 | 319.5 |  | 0
04.03.04 | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 320 |  | 0
04.03.05 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 30033 |  | 0
04.03.06 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 8708 |  | 0
04.03.07 | 13.05.084 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 12 cm | M2 | 2400 |  | 0
04.03.08 | 08.02.050 | Cimbramento tubular metálico | M3MES | 4399.6 |  | 0
04.03.09 | 08.02.060 | Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico | M3 | 4399.6 |  | 0
05 |  | ALVENARIAS E ELEMENTO DIVISOR |  |  |  | 0
05.01 | 14.01.060 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A | M2 | 224 |  | 0
05.02 | 14.01.050 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A | M2 | 336 |  | 0
05.03 | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | M2 | 4223 |  | 0
05.04 | 14.10.121 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C | M2 | 1408 |  | 0
05.05 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 30 |  | 0
05.06 | 14.30.070 | Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta | M2 | 58 |  | 0
05.07 | 14.30.910 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 98/48mm - 2RU / 2RU LM | M2 | 40 |  | 0
05.08 | 32.20.060 | Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa | M2 | 100 |  | 0
06 |  | COBERTURA |  |  |  | 0
06.01 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 55182 |  | 0
06.02 | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 55182 |  | 0
06.03 | 16.13.070 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano | M2 | 2334 |  | 0
06.04 | 16.12.200 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm | M | 145 |  | 0
06.05 | 26.03.070 | Vidro laminado temperado incolor de 8mm | M2 | 88 |  | 0
06.06 | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | M | 500 |  | 0
06.07 | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 449 |  | 0
06.08 | 32.15.040 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm | M2 | 449 |  | 0
06.09 | 32.20.020 | Aplicação de papel Kraft | M2 | 398 |  | 0
06.10 | 32.20.060 | Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa | M2 | 449 |  | 0
06.11 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 11.5025 |  | 0
07 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNO E EXTERNO |  |  |  | 0
07.01 | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 11260 |  | 0
07.02 | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 8670 |  | 0
07.03 | 17.02.120 | Emboço comum | M2 | 2590 |  | 0
07.04 | 17.20.050 | Friso para junta de dilatação em revestimento de granito lavado tipo Fulget | M | 580.5 |  | 0
07.05 | 17.20.060 | Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo | M2 | 2590 |  | 0
07.06 | 18.11.052 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, retangular, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 1200 |  | 0
07.07 | 29.01.020 | Cantoneira em alumínio perfil sextavado | M | 180 |  | 0
07.08 | 21.07.010 | Revestimento em laminado melamínico dissipativo | M2 | 182 |  | 0
07.09 | 32.06.380 | Isolamento acústico em placas de espuma semirrígida, com uma camada de manta HD, espessura de 50 mm | M2 | 117 |  | 0
07.10 | 21.03.010 | Revestimento em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, chapa 20, espessura de 1 mm, acabamento escovado com grana especial | M2 | 16.8 |  | 0
08 |  | REVESTIMENTOS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  | 0
08.01 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 149 |  | 0
08.02 | 11.18.060 | Lona plástica | M2 | 2974 |  | 0
08.03 | 14.30.070 | Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta | M2 | 75 |  | 0
08.04 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 149 |  | 0
08.05 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | M3 | 95 |  | 0
08.06 | 17.01.060 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | M2 | 1150 |  | 0
08.07 | 18.08.170 | Revestimento em porcelanato técnico polido para área interna e ambiente de médio tráfego, grupo de absorção BIa, coeficiente de atrito I, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 1150 |  | 0
08.08 | 18.08.180 | Rodapé em porcelanato técnico polido para área interna e ambiente de médio tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 1000 |  | 0
08.09 | 21.01.100 | Revestimento em borracha sintética preta, espessura de 4 mm - colado | M2 | 150 |  | 0
08.10 | 21.03.151 | Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | M2 | 150 |  | 0
08.11 | 21.10.210 | Rodapé em borracha sintética preta, altura até 7 cm - colado | M | 50 |  | 0
08.12 | 21.02.281 | Revestimento vinílico flexível em manta homogênea, espessura de 2 mm, com impermeabilizante acrílico | M2 | 1421 |  | 0
08.13 | 21.10.081 | Rodapé hospitalar flexível em PVC para piso vinílico, espessura de 2 mm e altura de 7,5 cm, com impermeabilizante acrílico | M | 1000 |  | 0
09 |  | FORROS |  |  |  | 0
09.01 | 22.02.030 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo | M2 | 2416 |  | 0
09.02 | 22.03.122 | Forro em fibra mineral com placas acústicas removíveis de 625mm x 1250mm | M2 | 306 |  | 0
09.03 | CPU | Arremate lateral em tabica metálica lisa branca 48x40x3000cm | M | 2000 |  | 0
09.04 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 5044 |  | 0
09.05 | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 5044 |  | 0
09.06 | 22.06.250 | Brise metálico curvo e móvel termoacústico em chapa lisa aluzinc pré-pintada | M2 | 211 |  | 0
10 |  | ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA |  |  |  | 0
10.01 | 23.04.610 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 90 x 210 cm | UN | 70 |  | 0
10.02 | 23.04.620 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 120 x 210 cm | UN | 7 |  | 0
10.03 | 29.01.030 | Perfil em alumínio natural | KG | 371 |  | 0
10.04 | 23.08.040 | Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras | M2 | 40 |  | 0
10.05 | 23.08.060 | Tampo sob medida em compensado, revestido na face superior em laminado fenólico melamínico | M2 | 77 |  | 0
11 |  | ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMINIO |  |  |  | 0
11.01 | 25.01.080 | Caixilho em alumínio de correr, sob medida | M2 | 117 |  | 0
11.02 | 25.01.450 | Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada | M2 | 486 |  | 0
11.03 | 25.20.020 | Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e requadro em alumínio | M2 | 117 |  | 0
11.04 | 25.01.060 | Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida | M2 | 122 |  | 0
11.05 | 25.02.020 | Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida | M2 | 48 |  | 0
11.06 | 32.06.231 | Película de controle solar refletiva na cor prata, para aplicação em vidros | M2 | 725 |  | 0
12 |  | ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO |  |  |  | 0
12.01 | 26.01.080 | Vidro liso transparente de 6 mm | M2 | 117 |  | 0
12.02 | 26.03.070 | Vidro laminado temperado incolor de 8mm | M2 | 608 |  | 0
12.03 | 26.04.010 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | M2 | 24 |  | 0
13 |  | ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL |  |  |  | 0
13.01 | 27.04.040 | Corrimão, bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 131 mm | M | 450 |  | 0
13.02 | 27.04.052 | Cantoneira adesiva em vinil de alto impacto | M | 80 |  | 0
14 |  | FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS |  |  |  | 0
14.01 | 28.01.020 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha | CJ | 70 |  | 0
14.02 | 28.01.030 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 2 folhas | CJ | 7 |  | 0
14.03 | 28.01.171 | Mola aérea para porta, com esforço acima de 60 kg até 80 kg | UN | 20 |  | 0
14.04 | 28.20.050 | Barra antipânico de sobrepor e maçaneta livre para porta de 1 folha | CJ | 3 |  | 0
14.05 | 28.20.650 | Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm | UN | 10 |  | 0
14.06 | 28.01.070 | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado | CJ | 20 |  | 0
14.07 | 28.20.600 | Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado | UN | 1 |  | 0
14.08 | 28.20.810 | Equipamento automatizador telescópico unilateral de portas deslizantes para folha dupla | UN | 1 |  | 0
14.09 | 28.20.860 | Veda porta/veda fresta com escova em alumínio branco | M | 7 |  | 0
15 |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 0
15.01 | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | UN | 11 |  | 0
15.02 | 30.01.050 | Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 x 800 mm | UN | 11 |  | 0
15.03 | 30.01.130 | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi | UN | 11 |  | 0
15.04 | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista | M2 | 10 |  | 0
16 |  | PINTURA |  |  |  | 0
16.01 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 8670 |  | 0
16.02 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 8364 |  | 0
16.03 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 792 |  | 0
17 |  | INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA E SISTEMAS ELETRÔNICOS |  |  |  | 0
17.01 |  | ENTRADA DE ENERGIA |  |  |  | 0
17.01.01 | 36.01.260 | Cubículo de entrada e medição para uso abrigado, classe 15 kV | CJ | 1 |  | 0
17.01.02 | 36.03.090 | Caixa de medição interna tipo ´A1´ (1000 x 1000 x 300) mm, padrão Concessionárias | UN | 1 |  | 0
17.01.03 | 36.04.060 | Suporte para 3 isoladores de baixa tensão | UN | 1 |  | 0
17.01.04 | 36.05.080 | Isolador tipo pino para 15 kV, inclusive pino (poste) | UN | 3 |  | 0
17.01.05 | 36.06.080 | Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 70 mm²/15 kV | CJ | 12 |  | 0
17.01.06 | 36.07.060 | Para-raios de distribuição, classe 15 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero | UN | 3 |  | 0
17.01.07 | 36.20.060 | Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ | UN | 4 |  | 0
17.01.08 | 36.20.140 | Cruzeta de madeira de 2400 mm | UN | 4 |  | 0
17.01.09 | 36.20.200 | Mão francesa de 700 mm | UN | 2 |  | 0
17.01.10 | 68.01.740 | Poste de concreto circular, 400 kg, H = 10,00 m | UN | 1 |  | 0
17.01.11 | 68.02.030 | Estrutura tipo M2 | UN | 1 |  | 0
17.01.12 | 68.02.100 | Armação secundária tipo 1C - 2R | UN | 4 |  | 0
17.01.13 | 36.08.290 | Grupo gerador com potência de 563/513 kVA, variação de + ou - 10% - completo | UN | 1 |  | 0
17.01.14 | 36.09.060 | Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a seco | UN | 2 |  | 0
17.01.15 | 37.13.530 | Disjuntor fixo PVO trifásico, 15 kV, 630 A x 350 MVA, com relé de proteção de sobrecorrente e transformadores de corrente | CJ | 1 |  | 0
17.01.16 | 37.15.150 | Chave fusível base ´C´ para 15 kV/100 A, com capacidade de ruptura até 10 kA - com fusível | UN | 3 |  | 0
17.01.17 | 37.15.210 | Chave seccionadora tripolar seca para 600 / 630 A - 15 kV - com prolongador | UN | 3 |  | 0
17.01.18 | 38.13.040 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios | M | 48 |  | 0
17.01.19 | 38.06.040 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios | M | 100 |  | 0
17.01.20 | 38.06.180 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 4´ com acessórios | M | 6 |  | 0
17.01.21 | 38.13.050 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 125 mm, com acessórios | M | 100 |  | 0
17.01.22 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 500 |  | 0
17.01.23 | 39.04.060 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm² | M | 20 |  | 0
17.01.24 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | M | 80 |  | 0
17.01.25 | 39.06.060 | Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | M | 100 |  | 0
17.01.26 | 39.06.070 | Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | M | 100 |  | 0
17.01.27 | 39.10.300 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm² | UN | 60 |  | 0
17.01.28 | 39.21.140 | Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 880 |  | 0
17.01.29 | 39.26.080 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 65 |  | 0
17.01.30 | 39.26.090 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 40 |  | 0
17.01.31 | 39.26.100 | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 55 |  | 0
17.01.32 | 39.26.110 | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 220 |  | 0
17.01.33 | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 12 |  | 0
17.01.34 | 41.07.860 | Lâmpada fluorescente compacta "2U", base G24q-3 de 26 W | UN | 3 |  | 0
17.01.35 | 41.13.102 | Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED | UN | 3 |  | 0
17.01.36 | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8'' x 3 m | UN | 23 |  | 0
17.01.37 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | UN | 9 |  | 0
17.01.38 | 42.05.580 | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 35 mm² | UN | 40 |  | 0
17.01.39 | 42.05.620 | Terminal estanhado com 2 furos e 1 compressão - 50 mm² | UN | 6 |  | 0
17.01.40 | 42.20.090 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 50-25mm² a 95-50mm² | UN | 8 |  | 0
17.01.41 | 42.20.220 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8" e 3/4" | UN | 23 |  | 0
17.01.42 | 68.20.040 | Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 140 até 300 mm | UN | 2 |  | 0
17.01.43 | 69.20.040 | Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm | UN | 3 |  | 0
17.01.44 | 69.20.070 | Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável | UN | 3 |  | 0
17.01.45 | 36.20.010 | Vergalhão de cobre eletrolítico, diâmetro de 3/8´ | M | 60 |  | 0
17.01.46 | 36.20.030 | União angular para vergalhão, diâmetro de 3/8´ | UN | 20 |  | 0
17.01.47 | 36.20.050 | Terminal para vergalhão, diâmetro de 3/8´ | UN | 30 |  | 0
17.01.48 | 36.20.060 | Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ | UN | 20 |  | 0
17.01.49 | 36.20.070 | Prensa vergalhão ´T´, diâmetro de 3/8´ | UN | 10 |  | 0
17.01.50 | 36.20.090 | Vara para manobra em cabine em fibra de vidro, para tensão até 36 kV | UN | 1 |  | 0
17.01.51 | 36.20.100 | Bucha para passagem interna/externa com isolação para 15 kV | UN | 6 |  | 0
17.01.52 | 36.20.180 | Luva isolante de borracha, acima de 10 até 20 kV | PAR | 1 |  | 0
17.01.53 | 36.20.220 | Mudança de tap do transformador | UN | 1 |  | 0
17.01.54 | 36.20.284 | Placa de advertência em chapa de alumínio, com pintura refletiva "Perigo Alta Tensão" | M2 | 2 |  | 0
17.01.55 | 36.20.330 | Luva de couro para proteção de luva isolante | PAR | 1 |  | 0
17.01.56 | 36.20.340 | Sela para cruzeta de madeira | UN | 1 |  | 0
17.01.57 | 36.20.350 | Caixa porta luvas em madeira, com tampa | UN | 1 |  | 0
17.01.58 | 36.20.360 | Suporte de transformador em poste ou estaleiro | UN | 1 |  | 0
17.01.59 | 36.20.380 | Tapete de borracha isolante elétrico de 1000 x 1000 mm | UN | 1 |  | 0
17.02 |  | QUADROS E PAINÉIS |  |  |  | 0
17.02.01 | 37.06.014 | Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes | M2 | 6 |  | 0
17.02.02 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | KG | 50 |  | 0
17.02.03 | 37.13.780 | Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 1600/690 V, faixa de ajuste de 1000 até 1600 A | UN | 2 |  | 0
17.02.04 | 37.25.100 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A | UN | 20 |  | 0
17.02.05 | 37.25.110 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A | UN | 10 |  | 0
17.02.06 | 37.02.100 | Quadro Telebrás de sobrepor de 600 x 600 x 120 mm | UN | 1 |  | 0
17.02.07 | 37.04.280 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 4 |  | 0
17.02.08 | 37.04.300 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes | UN | 2 |  | 0
17.02.09 | 37.13.690 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 10 |  | 0
17.02.10 | 37.13.700 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480/600 V, corrente de 125 A | UN | 8 |  | 0
17.02.11 | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 20 |  | 0
17.02.12 | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 10 |  | 0
17.02.13 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 120 |  | 0
17.02.14 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 80 |  | 0
17.02.15 | 37.13.880 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 60 |  | 0
17.02.16 | 37.17.090 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | UN | 10 |  | 0
17.02.17 | 37.20.030 | Régua de bornes para 9 polos de 600 V / 50 A | UN | 20 |  | 0
17.02.18 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | UN | 6 |  | 0
17.02.19 | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 kA | UN | 10 |  | 0
17.02.20 | 37.24.044 | Dispositivo de proteção contra surto, 4 polos, suportabilidade <= 2,5 kV, 3F+N, Un até 240/415V, curva de ensaio 8/20µs, In=20kA/40kA - classe 2 | UN | 2 |  | 0
17.03 |  | TUBULACAO PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA BASICA |  |  |  | 0
17.03.01 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | M | 4500 |  | 0
17.03.02 | 38.01.060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | M | 750 |  | 0
17.03.03 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 804 |  | 0
17.03.04 | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 210 |  | 0
17.03.05 | 38.04.080 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4´ com acessórios | M | 165 |  | 0
17.03.06 | 38.04.100 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/2´ com acessórios | M | 330 |  | 0
17.03.07 | 38.04.120 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 2´ com acessórios | M | 195 |  | 0
17.03.08 | 38.04.140 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 2 1/2´ com acessórios | M | 225 |  | 0
17.03.09 | 38.04.160 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3´ com acessórios | M | 300 |  | 0
17.03.10 | 38.06.060 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1´ com acessórios | M | 900 |  | 0
17.03.11 | 38.06.080 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1 1/4´ com acessórios | M | 900 |  | 0
17.03.12 | 38.06.100 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1 1/2´ com acessórios | M | 1050 |  | 0
17.03.13 | 38.06.120 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 2´ com acessórios | M | 300 |  | 0
17.03.14 | 38.07.210 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4´ (tirante) | M | 900 |  | 0
17.03.15 | 38.07.300 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | M | 600 |  | 0
17.03.16 | 38.21.920 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | M | 900 |  | 0
17.03.17 | 38.22.620 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100mm | M | 900 |  | 0
17.03.18 | 38.23.020 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50mm | UN | 300 |  | 0
17.04 |  | CONDUTOR E ENFIACAO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA |  |  |  | 0
17.04.01 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 23200 |  | 0
17.04.02 | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | M | 1460 |  | 0
17.04.03 | 39.03.178 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 4000 |  | 0
17.04.04 | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 3200 |  | 0
17.04.05 | 39.21.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 2000 |  | 0
17.04.06 | 39.21.080 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 960 |  | 0
17.04.07 | 39.21.090 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 480 |  | 0
17.04.08 | 39.21.100 | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 480 |  | 0
17.04.09 | 39.21.110 | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 480 |  | 0
17.04.10 | 39.21.120 | Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 880 |  | 0
17.04.11 | 39.10.050 | Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² | UN | 720 |  | 0
17.04.12 | 39.10.060 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | UN | 144 |  | 0
17.04.13 | 39.10.080 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² | UN | 12 |  | 0
17.04.14 | 39.10.120 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm² | UN | 12 |  | 0
17.04.15 | 39.10.130 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | UN | 36 |  | 0
17.04.16 | 39.10.160 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | UN | 36 |  | 0
17.04.17 | 39.10.200 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² | UN | 8 |  | 0
17.04.18 | 39.10.246 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm² | UN | 24 |  | 0
17.05 |  | DISTR. DE FORCA, COMANDO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA |  |  |  | 0
17.05.01 | 40.01.020 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | UN | 900 |  | 0
17.05.02 | 40.01.040 | Caixa de ferro estampada 4´ x 4´ | UN | 270 |  | 0
17.05.03 | 40.01.080 | Caixa de ferro estampada octogonal fundo móvel 4´ x 4´ | UN | 540 |  | 0
17.05.04 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 585 |  | 0
17.05.05 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 135 |  | 0
17.05.06 | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | UN | 225 |  | 0
17.05.07 | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | UN | 225 |  | 0
17.05.08 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 70 |  | 0
17.05.09 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | CJ | 70 |  | 0
17.05.10 | 40.05.120 | Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa | CJ | 45 |  | 0
17.05.11 | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | CJ | 270 |  | 0
17.05.12 | 40.10.016 | Contator de potência 12 A - 1na+1nf | UN | 27 |  | 0
17.05.13 | 40.10.020 | Contator de potência 9 A - 2na+2nf | UN | 27 |  | 0
17.05.14 | 40.10.510 | Contator auxiliar - 2na+2nf | UN | 27 |  | 0
17.05.15 | 40.10.520 | Contator auxiliar - 4na+4nf | UN | 27 |  | 0
17.05.16 | 40.11.240 | Relé de tempo eletrônico de 3 até 30s - 220V - 50/60Hz | UN | 27 |  | 0
17.05.17 | 40.13.010 | Chave comutadora para amperímetro | UN | 27 |  | 0
17.05.18 | 40.14.010 | Chave comutadora para voltímetro | UN | 27 |  | 0
17.05.19 | 40.20.120 | Placa de 4´ x 2´ | UN | 225 |  | 0
17.06 |  | ILUMINACAO |  |  |  | 0
17.06.01 | 41.31.040 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W | UN | 335 |  | 0
17.06.02 | 41.31.087 | Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 a 19 W | UN | 179 |  | 0
17.06.03 | 41.02.562 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40W | UN | 670 |  | 0
17.06.04 | 41.11.711 | Luminária LED retangular para parede/piso de 11.838 até 12.150 lm, eficiência mínima 107 lm/W | UN | 40 |  | 0
17.07 |  | PARA-RAIOS PARA EDIFICACAO |  |  |  | 0
17.07.01 | 42.01.086 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio | UN | 340 |  | 0
17.07.02 | 42.02.010 | Isolador galvanizado uso geral, simples com rosca mecânica | UN | 50 |  | 0
17.07.03 | 42.03.020 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples com 1 descida | UN | 4 |  | 0
17.07.04 | 42.04.020 | Braçadeira de contraventagem para mastro de diâmetro 2´ | UN | 8 |  | 0
17.07.05 | 42.04.040 | Apoio para mastro de diâmetro 2´ | UN | 4 |  | 0
17.07.06 | 42.04.060 | Base para mastro de diâmetro 2´ | UN | 4 |  | 0
17.07.07 | 42.04.080 | Contraventagem com cabo para mastro de diâmetro 2´ | UN | 12 |  | 0
17.07.08 | 42.04.120 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ | M | 4 |  | 0
17.07.09 | 42.04.140 | Suporte porta bandeira simples para mastro de diâmetro 2´ | UN | 4 |  | 0
17.07.10 | 42.05.020 | Braçadeira para fixação do aparelho sinalizador para mastro de diâmetro 2´ | UN | 4 |  | 0
17.07.11 | 42.05.070 | Sinalizador de obstáculo duplo, com célula fotoelétrica | UN | 4 |  | 0
17.07.12 | 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa | UN | 25 |  | 0
17.07.13 | 42.05.110 | Conector cabo/haste de 3/4´ | UN | 25 |  | 0
17.07.14 | 42.05.190 | Haste de aterramento de 3/4'' x 3 m | UN | 25 |  | 0
17.07.15 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | UN | 25 |  | 0
17.07.16 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | UN | 25 |  | 0
17.07.17 | 42.05.250 | Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de fixação | M | 1100 |  | 0
17.07.18 | 42.05.370 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa | UN | 4 |  | 0
17.07.19 | 42.20.090 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 50-25mm² a 95-50mm² | UN | 200 |  | 0
17.07.20 | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | M | 100 |  | 0
17.07.21 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | M | 750 |  | 0
17.08 |  | SISTEMAS ELETRÔNICOS |  |  |  | 0
17.08.01 | 39.27.020 | Cabo óptico multimodo, 4 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo | M | 600 |  | 0
17.08.02 | 39.11.040 | Cabo telefônico CI, com 20 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna | M | 1000 |  | 0
17.08.03 | 39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | M | 6500 |  | 0
17.08.04 | 69.03.340 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | UN | 200 |  | 0
17.08.05 | 66.08.110 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 20 Us x 470 mm | UN | 5 |  | 0
17.08.06 | 66.20.150 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U | UN | 200 |  | 0
17.08.07 | 69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | UN | 10 |  | 0
17.08.08 | 69.09.300 | Voice panel de 50 portas - categoria 3 | UN | 5 |  | 0
17.08.09 | 69.09.360 | Patch cords de 2,00 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | UN | 200 |  | 0
17.08.10 | 69.20.220 | Bandeja deslizante para rack, 19" x 800 mm | UN | 10 |  | 0
17.08.11 | 66.20.225 | Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps | UN | 5 |  | 0
18 |  | INST. HIDRÁULICAS, INCÊNDIO E GASES MEDICINAIS |  |  |  | 0
18.01 |  | ÁGUA FRIA |  |  |  | 0
18.01.01 | 45.01.066 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 2´ | UN | 1 |  | 0
18.01.02 | 45.03.010 | Hidrômetro em ferro fundido, diâmetro 50 mm (2´) | UN | 1 |  | 0
18.01.03 | 45.03.200 | Filtro tipo cesto para hidrômetro de 50 mm (2´) | UN | 1 |  | 0
18.01.04 | 48.05.050 | Torneira de boia, DN= 2´ | UN | 4 |  | 0
18.01.05 | 43.10.730 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 30 cv, monoestágio trifásico, Hman= 70 a 94 mca, Q= 34,80 a 61,7 m³/h | UN | 3 |  | 0
18.01.06 | 43.10.780 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 50 cv, monoestágio trifásico, Hman= 61 a 81 mca e Q= 170 a 80 m³/h | UN | 1 |  | 0
18.01.07 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 730 |  | 0
18.01.08 | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 450 |  | 0
18.01.09 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | M | 370 |  | 0
18.01.10 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 300 |  | 0
18.01.11 | 46.01.060 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | M | 400 |  | 0
18.01.12 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 104 |  | 0
18.01.13 | 47.02.030 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | UN | 48 |  | 0
18.01.14 | 47.01.040 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/4´ | UN | 40 |  | 0
18.01.15 | 47.01.050 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | UN | 20 |  | 0
18.01.16 | 47.01.060 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ | UN | 10 |  | 0
18.02 |  | ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 0
18.02.01 | 43.11.330 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 4,6 a 57,2 m³/h, Hman= 13 a 4 mca, potência 2 a 3,5 cv, diâmetro de sólidos até 50mm | UN | 1 |  | 0
18.02.02 | 46.03.080 | Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 144 |  | 0
18.02.03 | 46.03.038 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 288 |  | 0
18.02.04 | 46.03.040 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 240 |  | 0
18.02.05 | 46.03.050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 750 |  | 0
18.02.06 | 46.03.060 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | M | 350 |  | 0
18.02.07 | 49.01.016 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | UN | 70 |  | 0
18.02.08 | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 20 |  | 0
18.02.09 | 49.03.036 | Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros | UN | 8 |  | 0
18.02.10 | 49.06.010 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 4" | UN | 25 |  | 0
18.02.11 | 49.06.020 | Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas | M2 | 10 |  | 0
18.02.12 | 49.06.210 | Captador pluvial em aço inoxidável e grelha em alumínio, com mecanismo anti-vórtice, DN= 75 mm | UN | 5 |  | 0
18.03 |  | ÁGUA QUENTE |  |  |  | 0
18.03.01 | 46.10.200 | Tubo de cobre classe E, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | M | 380 |  | 0
18.03.02 | 46.10.210 | Tubo de cobre classe E, DN= 28mm (1´), inclusive conexões | M | 180 |  | 0
18.03.03 | 46.10.230 | Tubo de cobre classe E, DN= 42mm (1 1/2´), inclusive conexões | M | 120 |  | 0
18.03.04 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 60 |  | 0
18.03.05 | 47.02.030 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | UN | 40 |  | 0
18.04 |  | COMBATE A INCENDIO |  |  |  | 0
18.04.01 | 46.10.230 | Tubo de cobre classe E, DN= 42mm (1 1/2´), inclusive conexões | M | 250 |  | 0
18.04.02 | 50.01.320 | Abrigo de hidrante de 1 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) | UN | 5 |  | 0
18.04.03 | 50.10.058 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | UN | 50 |  | 0
18.04.04 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | UN | 50 |  | 0
18.04.05 | 50.10.140 | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | UN | 50 |  | 0
18.04.06 | 50.05.450 | Acionador manual quebra-vidro endereçável | UN | 10 |  | 0
18.04.07 | 50.05.470 | Módulo isolador, módulo endereçador para audiovisual | UN | 10 |  | 0
18.04.08 | 50.05.430 | Detector óptico de fumaça com base endereçável | UN | 175 |  | 0
18.04.09 | 50.05.450 | Acionador manual quebra-vidro endereçável | UN | 5 |  | 0
18.04.10 | 50.05.490 | Sinalizador audiovisual endereçável com LED | UN | 10 |  | 0
18.04.11 | 50.05.270 | Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V | UN | 5 |  | 0
18.05 |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 0
18.05.01 | 43.02.080 | Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada | UN | 9 |  | 0
18.05.02 | 43.03.230 | Sistema de aquecimento de passagem a gás com sistema misturador para abastecimento de até 16 duchas | CJ | 1 |  | 0
18.05.03 | 43.03.212 | Aquecedor de passagem elétrico individual, baixa pressão - 5.000 W / 6.400 W | UN | 20 |  | 0
18.05.04 | 43.03.510 | Coletor em alumínio para sistema de aquecimento solar com área coletora até 2,00 m² | UN | 75 |  | 0
18.05.05 | 43.03.550 | Reservatório térmico horizontal em aço inoxidável AISI 304, capacidade de 500 litros | UN | 6 |  | 0
18.05.06 | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | UN | 22 |  | 0
18.05.07 | 44.01.240 | Lavatório em louça com coluna suspensa | UN | 58 |  | 0
18.05.08 | 44.01.310 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | UN | 5 |  | 0
18.05.09 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 15.45 |  | 0
18.05.10 | 44.02.200 | Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido | M2 | 35.75 |  | 0
18.05.11 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | UN | 76 |  | 0
18.05.12 | 44.03.300 | Torneira volante tipo alavanca | UN | 15 |  | 0
18.05.13 | 44.03.310 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | UN | 58 |  | 0
18.05.14 | 44.03.360 | Ducha higiênica cromada | UN | 33 |  | 0
18.05.15 | 44.03.450 | Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado | UN | 5 |  | 0
18.05.16 | 44.03.670 | Caixa de descarga de embutir, acionamento frontal, completa | CJ | 33 |  | 0
18.05.17 | 44.03.700 | Torneira de parede em ABS, DN 1/2´ ou 3/4´, 15cm | UN | 15 |  | 0
18.05.18 | 44.03.720 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | UN | 3 |  | 0
18.05.19 | 44.03.810 | Aparelho misturador de mesa para pia com bica móvel, acabamento cromado | UN | 15 |  | 0
18.05.20 | 44.03.825 | Misturador termostato para chuveiro ou ducha, acabamento cromado | UN | 9 |  | 0
18.05.21 | 44.06.400 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm | UN | 15 |  | 0
18.05.22 | 44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval | UN | 3 |  | 0
18.05.23 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | UN | 5 |  | 0
18.05.24 | 44.20.200 | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | UN | 15 |  | 0
18.05.25 | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | UN | 61 |  | 0
18.05.26 | 44.20.640 | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ | UN | 15 |  | 0
18.05.27 | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1´ | UN | 66 |  | 0
18.05.28 | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | UN | 11 |  | 0
18.05.29 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | UN | 33 |  | 0
18.06 |  | GASES MEDICINAIS |  |  |  | 0
18.06.01 | 46.10.010 | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões | M | 60 |  | 0
18.06.02 | 46.10.020 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | M | 20 |  | 0
18.06.03 | 47.05.010 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3/4´ | UN | 8 |  | 0
18.06.04 | 47.05.020 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1´ | UN | 6 |  | 0
18.06.05 | 47.05.398 | Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´ | UN | 4 |  | 0
18.06.06 | 47.05.350 | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 1´ | UN | 4 |  | 0
18.06.07 | 47.11.100 | Manômetro com mostrador de 4´, escalas: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 0-28 kg/cm² | UN | 2 |  | 0
18.06.08 | 47.20.010 | Pigtail em latão para manômetro, DN= 1/2´ | UN | 2 |  | 0
18.06.09 | 47.20.320 | Filtro ´Y´ corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 1 1/2´ | UN | 2 |  | 0
18.06.10 | COTAÇÃO | Painel de alarme de Gases Medicinais (O2, Vc e Ar Compr) | UN | 6 |  | 0
18.06.11 | COTAÇÃO | Régua de Gases Medicinais com O2, Vc, Ar Compr e NO2 + 10 Tomadas 220V / 110V) | un | 6 |  | 0
18.06.12 | COTAÇÃO | Manifold 2+2 - Vácuo, Ar Comprimido e Oxigenio | un | 3 |  | 0
19 |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 0
19.01 | COTAÇÃO | Climatizador de ar tipo Self Contained - condensador remoto com descarga horizontal - 150.000 BTU/h - Completo conforme Memorial Descritivo | CJ | 8 |  | 0
19.02 | 43.07.330 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h | CJ | 28 |  | 0
19.03 | 61.14.005 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 4.600 m³/h, pressão 30 mmCA - 220 / 380 V / 60HZ | UN | 10 |  | 0
19.04 | 61.14.050 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 8.800 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V / 60Hz | UN | 8 |  | 0
19.05 | 61.20.450 | Duto em chapa de aço galvanizado | KG | 13631 |  | 0
19.06 | 32.06.030 | Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 2´ | M2 | 1812 |  | 0
19.07 | 32.11.150 | Proteção para isolamento térmico em alumínio | M2 | 1812 |  | 0
19.08 | COTAÇÃO | Caixa de filtros F8 para vazão de 17.000 m³/h | cj | 3 |  | 0
19.09 | 61.10.300 | Duto flexível aluminizado, seção circular de 10cm (4") | M | 15 |  | 0
19.10 | 61.10.310 | Duto flexível aluminizado, seção circular de 15cm (6") | M | 147 |  | 0
19.11 | 61.10.320 | Duto flexível aluminizado, seção circular de 20cm (8") | M | 15 |  | 0
19.12 | 61.10.530 | Difusor de insuflação de ar tipo direcional, medindo 30 x 30 cm | UN | 30 |  | 0
19.13 | 61.10.565 | Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: acima de 0,10 m² até 0,50 m² | M2 | 5 |  | 0
19.14 | 61.10.511 | Difusor para insuflamento de ar com plenum, multivias e colarinho | M2 | 3 |  | 0
19.15 | 61.10.575 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,07 m² a 0,13 m² | M2 | 3 |  | 0
19.16 | 61.10.574 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,03 m² a 0,06 m² | M2 | 1.5 |  | 0
19.17 | 61.10.569 | Grelha de porta, tamanho: 0,03 m² a 0,06 m² | M2 | 1.5 |  | 0
19.18 | 61.10.568 | Grelha de porta, tamanho: 0,07 m² a 0,13 m² | M2 | 1.5 |  | 0
19.19 | 61.10.578 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,41 m² a 0,65 m² | M2 | 3 |  | 0
19.20 | 61.10.576 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,14 m² a 0,19 m² | M2 | 3 |  | 0
19.21 | 61.10.577 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,20 m² a 0,40 m² | M2 | 3 |  | 0
19.22 | 61.10.567 | Grelha de porta, tamanho: 0,14 m² a 0,30 m² | M2 | 3 |  | 0
19.23 | 61.10.403 | Damper de regulagem manual, tamanho: 0,21 m² a 0,40 m² | M2 | 3 |  | 0
19.24 | 61.10.402 | Damper de regulagem manual, tamanho: 0,15 m² a 0,20 m² | M2 | 3 |  | 0
19.25 | 61.10.401 | Damper de regulagem manual, tamanho: 0,10 m² a 0,14 m² | M2 | 6 |  | 0
19.26 | 61.10.400 | Damper corta fogo (DCF) tipo comporta, com elemento fusível e chave fim de curso. | M2 | 1.5 |  | 0
19.27 | 61.10.581 | Veneziana com tela e filtro G4 | M2 | 7.5 |  | 0
19.28 | 61.10.582 | Veneziana com tela | M2 | 4.5 |  | 0
19.29 | 61.10.584 | Veneziana com tela, tamanho 78,5 x 33 cm | UN | 1.5 |  | 0
19.30 | 46.32.009 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.3/8", inclusive conexões | M | 150 |  | 0
19.31 | 46.32.007 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.1/8", inclusive conexões | M | 150 |  | 0
19.32 | 46.27.100 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 5/8", inclusive conexões | M | 300 |  | 0
19.33 | 32.11.290 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro) | M | 300 |  | 0
19.34 | 32.11.320 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 1/8´ (cobre) ou 3/4´ (ferro) | M | 150 |  | 0
19.35 | 32.11.330 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 3/8´ (cobre) ou 1´ (ferro) | M | 150 |  | 0
20 |  | SERVIÇOS EXTERNOS |  |  |  | 0
20.01 | 54.01.400 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | M2 | 1084 |  | 0
20.02 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 37.7 |  | 0
20.03 | 54.04.392 | Piso em placa de concreto permeável drenante, cor natural, com resina protetora | M2 | 754 |  | 0
20.04 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 2400 |  | 0
20.05 | 17.05.100 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa | M3 | 52.78 |  | 0
20.06 | 11.18.020 | Lastro de areia | M3 | 37.7 |  | 0
20.07 | 54.04.350 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | M2 | 331 |  | 0
20.08 | 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | M2 | 1796 |  | 0
20.09 | 54.01.050 | Compactação do subleito mínimo de 95% do PN | M3 | 180 |  | 0
20.10 | 54.01.210 | Base de brita graduada | M3 | 179.6 |  | 0
20.11 | 54.01.220 | Base de bica corrida | M3 | 179.6 |  | 0
20.12 | 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder | M3 | 89.8 |  | 0
20.13 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 1796 |  | 0
20.14 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | M3 | 89.8 |  | 0
20.15 | 54.06.020 | Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | M | 30 |  | 0
20.16 | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | M | 450 |  | 0
20.17 | 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | M3 | 20 |  | 0
20.18 | 34.02.040 | Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros) | M2 | 1932 |  | 0
20.19 | 34.03.020 | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | UN | 50 |  | 0
20.20 | 34.03.120 | Arbusto Moréia - h= 0,50 m | UN | 50 |  | 0
20.21 | 34.04.280 | Árvore ornamental tipo Manacá-da-serra | UN | 20 |  | 0
20.22 | 34.04.360 | Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m | UN | 20 |  | 0
20.23 | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | M | 458 |  | 0
20.24 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 165 |  | 0
20.25 | 06.14.020 | Carga manual de solo | M3 | 42 |  | 0
20.26 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 123 |  | 0
20.27 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 4.6 |  | 0
20.28 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 367 |  | 0
20.29 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 2590 |  | 0
20.30 | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 MPa | M3 | 37 |  | 0
20.31 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 37 |  | 0
20.32 | 14.11.231 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B | M2 | 229 |  | 0
20.33 | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 458 |  | 0
20.34 | 17.02.1240 | Emboço comum | M2 | 458 |  | 0
20.35 | 24.08.040 | Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ | M | 20 |  | 0
20.36 | 24.08.031 | Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2" | M | 50 |  | 0
20.37 | 34.05.260 | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática | M2 | 444 |  | 0
20.38 | 24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida | M2 | 9 |  | 0
20.39 | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | 458 |  | 0
20.40 | 33.09.021 | Tinta acrílica para faixas demarcatórias | M | 520 |  | 0
20.41 | 30.06.110 | Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias | UN | 7 |  | 0
20.42 | 38.19.220 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm | M | 400 |  | 0
20.43 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 MPa | M3 | 16 |  | 0
20.44 | 39.21.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 1200 |  | 0
20.45 | 41.11.703 | Luminária LED retangular para poste de 14.160 até 17.475 lm, eficiência mínima 118 lm/W | UN | 25 |  | 0
20.46 | 41.10.400 | Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para uma luminária, altura de 3,00 m | UN | 25 |  | 0
20.47 | 46.05.020 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 300 |  | 0
20.48 | 46.05.040 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões | M | 120 |  | 0
20.49 | 46.05.050 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 200 mm, inclusive conexões | M | 80 |  | 0
20.50 | 46.05.060 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 250 mm, inclusive conexões | M | 80 |  | 0
20.51 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 250 |  | 0
20.52 | 46.01.060 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | M | 80 |  | 0
20.53 | 47.01.020 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | UN | 12 |  | 0
20.54 | 47.01.060 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ | UN | 2 |  | 0
20.55 | 44.03.440 | Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | UN | 12 |  | 0
20.56 | 46.08.070 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive conexões | M | 100 |  | 0
20.57 | 47.01.070 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ | UN | 2 |  | 0
20.58 | 50.01.330 | Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) | UN | 2 |  | 0
20.59 | 47.05.280 | Válvula globo angular de 45° em bronze, DN= 2 1/2´ | UN | 3 |  | 0
20.60 | 49.12.140 | Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão | UN | 4 |  | 0
20.61 | 49.12.120 | Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço | M | 4 |  | 0
20.62 | 49.06.420 | Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN) | UN | 4 |  | 0
20.63 | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | UN | 12 |  | 0
20.64 | 35.04.120 | Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm | UN | 14 |  | 0
20.65 | 97.02.190 | Placa de identificação em acrílico com texto em vinil | M2 | 1.5 |  | 0
20.66 | 97.02.193 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | UN | 20 |  | 0
20.67 | 97.02.036 | Placa de identificação em PVC com texto em vinil | M2 | 10 |  | 0
21 |  | CONFORTO MECANICO, EQUIPAMENTO E SISTEMA |  |  |  | 0
21.01 | 61.01.670 | Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para duas paradas, portas unilaterais | CJ | 1 |  | 0
21.02 | 61.01.800 | Fechamento em vidro laminado para caixa de elevador | M2 | 36 |  | 0
22 |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  |  |  | 0
22.01 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 2973.36 |  | 0
|  | SUBTOTAL DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | 0
|  | BDI - Elevador | 14.02% |  |  | 0
|  | BDI - Materiais e Mão de Obra | 22.12% |  |  | 0
|  | PREÇO TOTAL DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | 0

## CRONOGRAMA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO - CGA
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES - GTE
UNIDADE: | REDE DE REABILITAÇÃO - LUCY MONTORO
OBJETO: | Construção da Unidade de Presidente Prudente da Rede Lucy
LOCAL: | Rua João Joaquim Belmiro, 497 - Bairro Parque Residencial Servantes, Presidente Prudente – SP.
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Itens | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Total
1 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Mês 1: 15%; Mês 2: 15%; Mês 3: 15%; Mês 4: 15%; Mês 5: 15%; Mês 6: 15%; Mês 7: 10% | 100% | 1
2 | INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 6.5% | 100% | 1
3 | SERVICO EM SOLO E ROCHA, MECANIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5.5% | 5.5% | 10% | 10% | 15% | 15% | 5.5% | 5.5% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% |  |  |  |  | 100% | 1
4 | INFRAESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 5% | 5% | 10% | 13% | 25% | 20% | 8% | 5% | 5% | 2% | 2% | [5 empty] | 100% | 1
5 | ALVENARIAS E ELEMENTO DIVISOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Mês 3: 5%; Mês 4: 5%; Mês 5: 10%; Mês 6: 15%; Mês 7: 25%; Mês 8: 20%; Mês 9: 15%; Mês 10: 2%; Mês 11: 2%; Mês 15: 1% | 100% | 1
6 | COBERTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Mês 4: 5%; Mês 5: 10%; Mês 6: 15%; Mês 7: 15%; Mês 8: 20%; Mês 9: 15%; Mês 10: 10%; Mês 11: 5%; Mês 12: 3%; Mês 13: 2% | 100% | 1
7 | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNO E EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1% | 2% | 5% | 5% | 12% | 13% | 15% | 10% | 10% | 8% | 5% | 5% | 5% | 2% | 2% | 100% | 1
8 | REVESTIMENTOS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 5% | 5% | 100% | 1
9 | FORROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 8% |  |  |  | 5% | 5% | 5% | 100% | 1
10 | ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 5% | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 8% |  | 2% | 2% | 3% |  |  | 100% | 1
11 | ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 5% | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 8% |  | 2% | 2% | 3% |  |  | 100% | 1
12 | ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 5% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% |  |  | 5% | 2% | 3% |  | 100% | 1
13 | ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Mês 8: 20%; Mês 9: 20%; Mês 10: 25%; Mês 11: 15%; Mês 12: 10%; Mês 15: 5%; Mês 16: 2%; Mês 17: 3% | 100% | 1
14 | FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 5% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% |  |  | 5% | 2% | 3% |  | 100% | 1
15 | ACESSIBILIDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Mês 8: 20%; Mês 9: 20%; Mês 10: 25%; Mês 11: 15%; Mês 12: 10%; Mês 15: 5%; Mês 16: 2%; Mês 17: 3% | 100% | 1
16 | PINTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 5% | 5% | 100% | 1
17 | INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA E SISTEMAS ELETRÔNICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 11% | 12% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 2% | 100% | 1
18 | INST. HIDRÁULICAS, INCÊNDIO E GASES MEDICINAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 11% | 12% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 2% | 100% | 1
19 | CLIMATIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 13% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 2% | 100% | 1
20 | SERVIÇOS EXTERNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5.5% | 5.5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% | 1
21 | CONFORTO MECANICO, EQUIPAMENTO E SISTEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Mês 8: 5%; Mês 9: 10%; Mês 10: 20%; Mês 11: 20%; Mês 12: 20%; Mês 13: 15%; Mês 14: 5%; Mês 15: 5% | 100% | 1
22 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Mês 13: 5%; Mês 14: 5%; Mês 15: 15%; Mês 16: 20%; Mês 17: 20%; Mês 18: 35% | 100% | 1
SUBTOTAL DO EMPREENDIMENTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI - Elevador (14,02%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI - Materiais e Mão de Obra (22,12%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0