## planilha
Modelo de Planilha de Proposta de Preço - Anexo VI
OBRA: |  | Reforma de complementação em áreas do ambulatório e uti-adulto - Hospital Dr. Manoel Bifulco
LOCAL: |  | Rua Ângelo de Cândia, 541 - São Mateus - São Paulo/SP
ITEM | CPOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QTDE | Vlr. Unit. | Vlr. Total
1.0 |  | Serviço técnico especializado |  |  |  | 0
1.1 | 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | un | 6 |  | 0
1.2 | 01.17.151 | Projeto executivo de climatização em formato A1 | un | 4 |  | 0
1.3 | Com001 | Projeto ASBUILT/Data book para reformas de até 1000 m2 | cj | 1 |  | 0
2.0 |  | Início, apoio e administração da obra |  |  |  | 0
2.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 21 |  | 0
2.2 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 120 |  | 0
2.3 | 02.05.200 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmês | 120 |  | 0
2.4 | 02.03.110 | Tapume móvel para fechamento de áreas | m² | 65 |  | 0
2.5 | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 3 |  | 0
2.6 | 02.02.140 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 3 |  | 0
2.7 | 02.02.150 | Locação de container tipo deposito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 3 |  | 0
2.14 | TCU A. 2622/2013 | Administração local, mobilização e desmobilização | vb | 1 |  | 0
3.0 |  | Demolição, Transporte e Serviço em Solo |  |  |  | 0
3.1 | 03.08.040 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | m² | 64.38 |  | 0
3.6 | 05.07.070 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - gesso e/ou dry wall | m³ | 4.1847 |  | 0
3.7 | 05.04.060 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 4.1847 |  | 0
4.0 |  | Portas e acessórios |  |  |  | 0
4.1 | Com002 | Porta emABS 12mm, sistema fechamento por gravidade, aço inox 304, visor em policarbonato transparente 3mm, para choque , para vão de 1,50m x 2,15m. Ref Multiflex 1420 | cj | 1 |  | 0
4.2 | 23.04.110 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 90 x 210 cm | un | 1 |  | 0
4.3 | 28.01.020 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 1 folha | cj | 1 |  | 0
4.4 | 28.01.160 | Mola aérea para porta, com esforço acima de 50 kg até 60 kg | un | 1 |  | 0
5.0 |  | Alvenaria e elemento divisor |  |  |  | 0
5.1 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 0.072 |  | 0
5.2 | 14.04.200 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm | m² | 4.2 |  | 0
5.3 | 14.40.100 | Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 17x50cm | un | 10 |  | 0
6.0 |  | Revestimentos |  |  |  | 0
6.1 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 8.4 |  | 0
6.2 | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 8.4 |  | 0
6.3 | 17.02.220 | Reboco | m² | 8.4 |  | 0
6.4 | 17.40.010 | Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento | m² | 285.11 |  | 0
6.5 | 21.10.050 | Rodapé de poliestireno de 7 cm | m | 170 |  | 0
7.0 |  | Forro |  |  |  | 0
7.1 | 22.02.030 | Forro em painéis de gesso acartonado, com espessura de 12,5 mm, fixo | m² | 64.38 |  | 0
8.0 |  | Pintura |  |  |  | 0
8.1 | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | m² | 64.38 |  | 0
8.2 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 8.4 |  | 0
8.3 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 226.06 |  | 0
8.4 | 33.12.010 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo | m² | 24.2 |  | 0
9.0 |  | Elétrica e complementos |  |  |  | 0
9.1 | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 9 |  | 0
9.2 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 15 |  | 0
9.3 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 40 |  | 0
9.4 | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 20 |  | 0
9.5 | 38.19.020 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm | m | 15 |  | 0
9.6 | 38.04.020 | Eletroduto galvanizado, médio de 1/2´ - com acessórios | m | 75 |  | 0
9.7 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 2 |  | 0
9.8 | 40.07.020 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | un | 1 |  | 0
9.9 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 4 |  | 0
9.10 | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 2 |  | 0
9.11 | 69.20.340 | Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa | un | 1 |  | 0
9.12 | 39.09.010 | Conector terminal tipo BNC para cabo coaxial tipo RG 59 | un | 2 |  | 0
9.13 | 39.18.100 | Cabo coaxial tipo RG 6 | m | 15 |  | 0
9.14 | 39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | m | 60 |  | 0
9.15 | Com003 | Suporte para fixação de TV em parede, para TV de até 60", tetra articulado, articulação a pistão. Ref ELG F500 | cj | 1 |  | 0
10.0 |  | Hidráulica |  |  |  | 0
10.1 | 44.03.360 | Ducha higiênica cromada | un | 1 |  | 0
10.2 | 44.03.300 | Torneira volante tipo alavanca | un | 2 |  | 0
10.3 | 43.03.210 | Aquecedor de passagem elétrico individual, baixa pressão, 5.100 W / 127 V ou 5.200 W / 220 V | un | 2 |  | 0
10.4 | 44.01.160 | Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial | un | 1 |  | 0
10.5 | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 1 |  | 0
10.6 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 20 |  | 0
10.7 | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 20 |  | 0
10.8 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 15 |  | 0
10.9 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 40 |  | 0
10.10 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 30 |  | 0
10.11 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 |  | 0
10.12 | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | un | 2 |  | 0
10.13 | 47.04.050 | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | un | 2 |  | 0
10.14 | Com004 | Mão de obra e materiais complementares para instalação de 2 expurgos em inox, 1 lava pés e 1 decantador de gesso. | vb | 1 |  | 0
11.0 |  | Climatização |  |  |  | 0
11.1 | 61.10.200 | Tratamento de ar compacta Fancolete Hidrônico tipo piso-teto, vazão de ar nominal 637 m³/h, capacidade de refrigeração 14.000 Btu/h - 1,2 TR | un | 1 |  | 0
11.2 | 61.10.210 | Tratamento de ar compacta Fancolete Hidrônico tipo piso-teto, vazão de ar nominal 1.215 m³/h, capacidade de refrigeração 25.000 Btu/h - 2,1 TR | un | 2 |  | 0
11.3 | Cot006 | Split Hi Wall, ciclo quente e frio de 18.000 Btu/h | un | 1 |  | 0
11.4 | Cot003 | Readequação do sistema de insuflamento e aquecimento de duto de ar para UTI Isolamento. Inluindo exaustor, dutos, difusores, dutos flexível, colarinho, grelhas e acessórios para WC UTI Ref AXC250 e sistema de resistências para aquecimento com quadro de inter travamento. | cj | 1 |  | 0
11.5 | Cot004 | Fornecimento e instalação de sistema de exaustão para UTI (banheiro e copa) e grelha para renovação de ar sala ADM. | cj | 1 |  | 0
11.6 | Cot005 | Fornecimento e instalação de ar condicionado para salas de Procedimento e RPA. Incluindo dois equipamentos SPLIT Hi Wall 3,0 TR cada, ref TROX; dutos em chapa, isolamento, difusores, grelhas, dampers, caixa de mistura de ar, tomada de ar externo, interligação frigorífica entre condensadora e evaporadora em cobre, isolamento, interligações elétricas, fixação de equipamentos, coxins de neoprene, carga de gás, start up, testes, regulagens. | cj | 1 |  | 0
12.0 |  | Limpeza e arremate |  |  |  | 0
12.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 831.98 |  | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 0
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0

## resumo
Modelo de Planilha de Proposta de Preço - Anexo VI
OBRA: |  | Reforma de complementação em áreas do ambulatório e uti-adulto - Hospital Dr. Manoel Bifulco
LOCAL: |  | Rua Ângelo de Cândia, 541 - São Mateus - São Paulo/SP
RESUMO DA PLANILHA
| Item | Descrição dos Serviços | Valor Total
| 1.0 | Serviço técnico especializado | 0
| 2.0 | Início, apoio e administração da obra | 0
| 3.0 | Demolição, Transporte e Serviço em Solo | 0
| 4.0 | Portas e acessórios | 0
| 5.0 | Alvenaria e elemento divisor | 0
| 6.0 | Revestimentos | 0
| 7.0 | Forro | 0
| 8.0 | Pintura | 0
| 9.0 | Elétrica e complementos | 0
| 10.0 | Hidráulica | 0
| 11.0 | Climatização | 0
| 12.0 | Limpeza e arremate | 0
| TOTAL |  | 0
| BDI |  | 0
| TOTAL GERAL |  | 0

## cronograma
Modelo de Cronograma Físico Financeiro - Anexo VII
OBRA: | Reforma de complementação em áreas do ambulatório e uti-adulto - Hospital Dr. Manoel Bifulco
LOCAL: | Rua Ângelo de Cândia, 541 - São Mateus - São Paulo/SP
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total | 30 dias | 60 dias | 80 dias | TOTAL
1.0 | Serviço técnico especializado | 0 | 70% | 5% | 25% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | Início, apoio e administração da obra | 0 | 30% | 40% | 30% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | Demolição, Transporte e Serviço em Solo | 0 | 90% | 10% |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | Portas e acessórios | 0 |  | 50% | 50% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Alvenaria e elemento divisor | 0 |  | 100% |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | Revestimentos | 0 |  | 100% |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.0 | Forro | 0 |  | 40% | 60% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | Pintura | 0 |  | 40% | 60% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.0 | Elétrica e complementos | 0 | 50% | 40% | 10% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 | Hidráulica | 0 | 60% | 30% | 10% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.0 | Climatização | 0 | 10% | 80% | 10% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.0 | Limpeza e arremate | 0 |  | 10% | 90% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0