## Planilha1
OBRA: |  | Farmácia de Medicamentos Excepcionais - Guarulhos
LOCAL: |  | Av. Emilio Ribas nº 1126 - Guarulhos - SP
ITEM | CPOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QTDE | Vlr. Unit. | Vlr. Total
1.0 |  | Serviço técnico especializado |  |  |  | 0
1.1 | 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | un | 2 |  | 0
1.2 | 01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | un | 1 |  | 0
1.3 | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | un | 3 |  | 0
1.4 | Comp01 | "AS BUILT" e Databook(Medição Ôhmica, Laudo SPDA, Start up GMG) | cj | 1 |  | 0
2.0 |  | Início, apoio e administração da obra |  |  |  | 0
2.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6 |  | 0
2.2 | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 5 |  | 0
2.3 | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 5 |  | 0
2.4 | 02.03.120 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | m² | 107.8 |  | 0
2.5 | 02.03.080 | Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada | m² | 24.2 |  | 0
2.6 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmês | 600 |  | 0
2.7 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 150 |  | 0
2.8 | 02.05.090 | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m | m² | 58 |  | 0
2.9 | 02.05.212 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | m²xmês | 290 |  | 0
2.10 |  | Administração local, mobilização e desmobilização | cj | 1 |  | 0
3.0 |  | Demolição de concreto, lastro, mistura e afins |  |  |  | 0
3.1 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 340 |  | 0
3.2 | 04.03.080 | Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer | m | 58.69 |  | 0
3.3 | 04.30.020 | Remoção de calha ou rufo | m | 112.36 |  | 0
3.4 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 56 |  | 0
3.5 |  | Remoção de exaustor eólico | un | 20 |  | 0
3.6 | 04.07.040 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas | m² | 20 |  | 0
3.7 | 03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | m² | 9 |  | 0
3.8 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 6.8 |  | 0
3.9 | 03.04.040 | Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base | m | 3.5 |  | 0
3.10 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 1194 |  | 0
3.11 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 137 |  | 0
3.12 | 03.09.020 | Demolição manual de camada impermeabilizante | m² | 20 |  | 0
3.13 | 04.30.100 | Remoção de reservatório em fibra até 2000 litros | un | 1 |  | 0
3.14 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 3 |  | 0
3.15 | 04.30.060 | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | m | 30 |  | 0
3.16 | 05.04.060 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 37 |  | 0
3.17 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 37 |  | 0
4.0 |  | Escavação manual de solo |  |  |  | 0
4.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 7 |  | 0
4.2 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 3 |  | 0
4.3 | 07.01.120 | Carga e remoção de terra até a distância média de 1,0 km | m³ | 4 |  | 0
5.0 |  | Forma |  |  |  | 0
5.1 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 7.2 |  | 0
5.2 | 09.02.020 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | m² | 2.4 |  | 0
6.0 |  | Armadura |  |  |  | 0
6.1 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 80 |  | 0
6.2 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 7.68 |  | 0
6.3 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 60 |  | 0
7.0 |  | Concreto executado no local |  |  |  | 0
7.1 | 11.03.140 | Concreto preparado no local, fck = 30,0 MPa | m³ | 5.84 |  | 0
7.2 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 5.84 |  | 0
7.3 | 11.18.060 | Lona plástica | m² | 30 |  | 0
7.4 | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 1 |  | 0
7.5 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 3.36 |  | 0
8.0 |  | Fundação |  |  |  | 0
8.1 | 12.01.020 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 12 |  | 0
9.0 |  | Alvenaria e Divisórias |  |  |  | 0
9.1 | 14.04.200 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm | m² | 2 |  | 0
9.2 | 14.11.271 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A | m² | 9 |  | 0
10.0 |  | Telhamento e Estruturas |  |  |  | 0
10.1 | 16.13.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com lã de rocha | m² | 340 |  | 0
10.2 | 16.12.200 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm | m | 58.69 |  | 0
10.3 | 24.03.080 | Escada marinheiro com guarda corpo (degrau em ´T´) | m | 6 |  | 0
10.4 | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 112.36 |  | 0
10.5 | comp. | Recolocação de exaustor tipo eólico, incl. Acabamentos | un | 20 |  | 0
10.6 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 0.43 |  | 0
10.7 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 1686 |  | 0
11.0 |  | Revestimento |  |  |  | 0
11.1 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 1.26 |  | 0
11.2 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 13 |  | 0
11.3 | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 13 |  | 0
11.4 | 17.02.220 | Reboco | m² | 13 |  | 0
11.5 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 3 |  | 0
11.6 | 18.06.062 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, com textura semirrugosa, grupo de absorção BIb, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 7.5 |  | 0
11.7 | 18.06.063 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, com textura semirrugosa, grupo de absorção BIb, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m | 3.5 |  | 0
12.0 |  | Forro |  |  |  | 0
12.1 | 22.20.010 | Placa em fibra de vidro revestida em PVC | m² | 20 |  | 0
13.0 |  | Esquadrias de Ferro - Cubículo do GMG |  |  |  | 0
13.1 | 24.03.210 | Tela de proteção em malha ondulada de 1´, fio 10 (BWG), com requadro | m² | 32.4 |  | 0
13.2 | 24.02.100 | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | m² | 1.84 |  | 0
14.0 |  | Impermeabilização |  |  |  | 0
14.1 | 32.15.040 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm | m² | 21 |  | 0
14.2 | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 0.22 |  | 0
14.3 | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 13.26 |  | 0
14.4 | 32.16.020 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre metal | m² | 56.18 |  | 0
14.5 | 32.17.040 | Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster para pressão hidrostática positiva | m² | 23.6 |  | 0
14.6 | 32.20.020 | Aplicação de papel Kraft | m² | 21 |  | 0
14.7 | 32.20.060 | Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa | m² | 1 |  | 0
15.0 |  | Pintura |  |  |  | 0
15.1 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 825 |  | 0
15.2 | comp. | Massa corrida à base de óleo para madeira | m² | 137 |  | 0
15.3 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 1194 |  | 0
15.4 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 233.48 |  | 0
15.5 | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 137 |  | 0
15.6 | 33.07.130 | Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas | kg | 1686 |  | 0
15.7 | 33.03.760 | Hidrorrepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água | m² | 20 |  | 0
16.0 |  | Instalações hidráulicas |  |  |  | 0
16.1 | 46.03.050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 80 |  | 0
16.2 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 6 |  | 0
16.3 | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 3 |  | 0
16.4 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 6 |  | 0
16.5 | 48.02.004 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 2.000 litros | un | 1 |  | 0
16.6 | 48.05.020 | Torneira de boia, DN= 1´ | un | 1 |  | 0
16.7 | 47.01.020 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 2 |  | 0
16.8 | 47.01.030 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | un | 1 |  | 0
16.9 | 47.01.050 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | un | 1 |  | 0
17.0 |  | Instalações elétricas |  |  |  | 0
17.1 | 38.04.180 | Eletroduto galvanizado, médio de 4´ - com acessórios | m | 80 |  | 0
17.2 | 39.21.140 | Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 400 |  | 0
17.3 | 39.10.300 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm² | un | 16 |  | 0
17.4 | 36.08.350 | Grupo gerador carenado com potência de 150/136 kVA, variação de + ou - 5% - completo | un | 1 |  | 0
17.5 | 38.21.130 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 50 mm, com acessórios | m | 8 |  | 0
17.6 | 38.22.630 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 150mm | m | 8 |  | 0
17.7 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 12 |  | 0
17.8 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 100 |  | 0
17.9 | 42.01.086 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio | un | 70 |  | 0
17.10 | 42.05.290 | Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base plana | un | 70 |  | 0
17.11 | 42.05.110 | Conector cabo/haste de 3/4´ | un | 36 |  | 0
17.12 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 36 |  | 0
17.13 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 36 |  | 0
17.14 | 42.05.440 | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | m | 113 |  | 0
17.15 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 36 |  | 0
17.16 | 42.05.370 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa | un | 2 |  | 0
17.17 | 42.20.080 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 16-16mm² a 35-35mm² | un | 36 |  | 0
17.18 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 96 |  | 0
17.19 | 42.20.240 | Solda exotérmica conexão cabo-haste no topo, bitola do cabo de 25mm² a 35mm² para haste de 5/8" | un | 36 |  | 0
17.20 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 36 |  | 0
18.0 |  | Limpeza e arremate |  |  |  | 0
18.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 450 |  | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
BDI |  |  |  |  | 0% | 0
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0

## resumo
OBRA: |  | Farmácia de Medicamentos Excepcionais - Guarulhos
LOCAL: |  | Av. Emilio Ribas nº 1126 - Guarulhos - SP
RESUMO DA PLANILHA
| Item | Descrição dos Serviços | Valor Total
| 1.0 | Serviço técnico especializado | 0
| 2.0 | Início, apoio e administração da obra | 0
| 3.0 | Demolição de concreto, lastro, mistura e afins | 0
| 4.0 | Escavação manual de solo | 0
| 5.0 | Forma | 0
| 6.0 | Armadura | 0
| 7.0 | Concreto executado no local | 0
| 8.0 | Fundação | 0
| 9.0 | Alvenaria e Divisórias | 0
| 10.0 | Telhamento e Estruturas | 0
| 11.0 | Revestimento | 0
| 12.0 | Forro | 0
| 13.0 | Esquadrias de Ferro - Cubículo do GMG | 0
| 14.0 | Impermeabilização | 0
| 15.0 | Pintura | 0
| 16.0 | Instalações hidráulicas | 0
| 17.0 | Instalações elétricas | 0
| 18.0 | Limpeza e arremate | 0
| TOTAL |  | 0
| BDI % |  | 0
| TOTAL GERAL |  | 0

## cronograma
OBRA: | Farmácia de Medicamentos Excepcionais - Guarulhos
LOCAL: | Av. Emilio Ribas nº 1126 - Guarulhos - SP
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | TOTAL
1.0 | Serviço técnico especializado | 0 | 50% | 20% |  |  | 30% | 100%
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.0 | Início, apoio e administração da obra | 0 | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
3.0 | Demolição de concreto, lastro, mistura e afins | 0 | 50% | 30% | 20% |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | Escavação manual de solo | 0 | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.0 | Forma | 0 | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
6.0 | Armadura | 0 | 40% | 30% | 30% |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7.0 | Concreto executado no local | 0 |  | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
8.0 | Fundação | 0 | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
9.0 | Alvenaria e Divisórias | 0 |  | 40% | 40% | 20% |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.0 | Telhamento e Estruturas | 0 |  | 30% | 40% | 30% |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.0 | Revestimento | 0 |  | 30% | 50% | 20% |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12.0 | Forro | 0 |  | 30% | 50% | 20% |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13.0 | Esquadrias de Ferro - Cubículo do GMG | 0 |  |  | 50% | 50% |  | 100%
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0
14.0 | Impermeabilização | 0 |  |  | 50% | 50% |  | 100%
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0
15.0 | Pintura | 0 |  |  |  | 50% | 50% | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 0
16.0 | Instalações hidráulicas | 0 |  | 30% | 40% | 30% |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.0 | Instalações elétricas | 0 |  | 15% | 35% | 30% | 20% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.0 | Limpeza e arremate | 0 |  |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 0 | 0
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0