## PLANILHA
MODELO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| Serviço: ADEQUAÇÃO - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  | Referencia:
| Local: Conjunto Hospitalar de Sorocaba |  |  | Leis Sociais:
B.D.I.:
Data:
Item | Cod. CPOS | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total
1 | 01 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO |  |  |  | 0
1.1.1 | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | un | 5 |  | 0
1.1.2 | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | un | 5 |  | 0
1.1.3 |  | Projeto "As Built" em formato A0 | un | 23 |  | 0
1.1.4 |  | Aprovações legais, comissionamento, certificação,atestados, laudos e Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros | un | 1 |  | 0
1.1.5 | 01.21.090 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem rotativa | tx | 1 |  | 0
1.1.6 | 01.21.120 | Sondagem do terreno rotativa em solo | m | 30 |  | 0
1.1.7 | 01.23.190 | Furação de 2 1/2" em concreto armado | m | 50 |  | 0
1.1.8 | 01.23.200 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração em concreto | tx | 3 |  | 0
2 | 02 | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 0
2.1.1 | 02.01.021 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 100 |  | 0
2.1.2 | 02.01.171 | Sanitário/vestiário provisório em alvenaria | m² | 30 |  | 0
2.1.3 | 02.01.200 | Desmobilização de construção provisória | m² | 130 |  | 0
2.1.4 | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 18 |  | 0
2.1.5 | 02.03.080 | Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada | m² | 675 |  | 0
2.1.6 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 84 |  | 0
2.1.7 | 02.05.195 | Balancim elétrico tipo plataforma para transporte vertical, com altura até 60 m | unxmês | 12 |  | 0
2.1.8 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmês | 84 |  | 0
2.1.9 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 10 |  | 0
2.1.10 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | 31.96 |  | 0
|  | Administração local | gl | 1 |  | 0
3 | 03 | DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO |  |  |  | 0
3.1.1 | 03.01.200 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m³ | 7 |  | 0
3.1.2 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 7.14 |  | 0
3.1.3 | 03.06.050 | Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m² | 150 |  | 0
3.1.4 | 03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m² | 750 |  | 0
4 | 04 | RETIRADA COM PROVÁVEL REAPROVEITAMENTO |  |  |  | 0
4.1.1 | 04.07.020 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | m² | 1400 |  | 0
5 | 05 | TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA |  |  |  | 0
5.1.1 | 05.04.060 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 36 |  | 0
5.1.2 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 36 |  | 0
5.1.3 | 05.07.060 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado e misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lã de vidro | m³ | 42 |  | 0
5.1.4 | 05.07.070 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - gesso e/ou drywall | m³ | 42 |  | 0
6 | 06 | SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL |  |  |  | 0
6.1.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 225 |  | 0
6.1.2 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 225 |  | 0
7 | 07 | FORMA |  |  |  | 0
7.1.1 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 86.4 |  | 0
7.1.2 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 223.58 |  | 0
8 | 08 | ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL |  |  |  | 0
8.1.1 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 12110.4 |  | 0
8.1.2 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 694.4 |  | 0
9 | 09 | CONCRETO, MASSA E LASTRO |  |  |  | 0
9.1.0 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 19.8 |  | 0
9.1.1 | 11.01.350 | Concreto usinado, fck = 40,0 MPa - para bombeamento | m³ | 100.92 |  | 0
9.1.2 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 31.26 |  | 0
9.1.3 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 69.66 |  | 0
9.1.4 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 1.44 |  | 0
10 | 10 | FUNDAÇÃO PROFUNDA |  |  |  | 0
10.1.1 | 12.01.060 | Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa | m | 320 |  | 0
10.1.2 | 12.05.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada | tx | 1 |  | 0
10.1.3 | 12.05.030 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t | m | 320 |  | 0
10.1.4 | 01.28.030 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração para poço profundo - profundidade acima de 300 m | tx | 1 |  | 0
11 | 11 | LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRÉ-FABRICADOS |  |  |  | 0
11.1.1 | 13.01.130 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 140 |  | 0
12 | 12 | ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR |  |  |  | 0
12.1.1 | 14.04.220 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 683.55 |  | 0
13 | 13 | REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL |  |  |  | 0
13.1.1 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 1367.1 |  | 0
13.1.2 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 1367.1 |  | 0
13.1.3 | 17.02.220 | Reboco | m² | 1367.1 |  | 0
14 | 14 | REVESTIMENTO CERÂMICO |  |  |  | 0
14.1.1 | 18.06.142 | Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 258.23 |  | 0
14.1.2 | 18.06.143 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m | 329.84 |  | 0
14.1.3 | 18.06.400 | Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 258.23 |  | 0
14.1.4 | 18.06.520 | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com cimento branco, altura até 10 cm, juntas acima de 5 até 10 mm | m | 329.84 |  | 0
14.1.5 | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista | m² | 55 |  | 0
15 | 15 | FORRO, BRISE E FACHADA |  |  |  | 0
15.1.1 | 22.02.100 | Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - 625mm x 1250mm, espessura de 9,5mm, removível | m² | 700 |  | 0
15.1.2 | 22.02.190 | Forro de gesso removível com película rígida de PVC de 625mm x 625mm | m² | 700 |  | 0
15.1.2 | 22.20.020 | Recolocação de forros fixados | m² | 700 |  | 0
15.1.3 | 22.20.040 | Recolocação de forros apoiados ou encaixados | m² | 700 |  | 0
16 | 16 | ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO |  |  |  | 0
16.1.1 | 24.02.052 | Porta corta-fogo classe P.90 de 100 x 210 cm, completa, com maçaneta tipo alavanca | un | 7 |  | 0
16.1.2 | 24.03.310 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | m | 112 |  | 0
17 | 17 | IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA |  |  |  | 0
17.1.1 | 32.10.110 | Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN acima de 2´ até 3´ | m | 1296 |  | 0
17.1.2 | 32.15.080 | Impermeabilização em manta asfáltica tipo III-B, espessura de 3 mm, face exposta em geotêxtil, com membrana acrílica | m² | 171.26 |  | 0
18 | 18 | PINTURA |  |  |  | 0
18.1.1 | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | m² | 1602.83 |  | 0
18.1.2 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 1602.83 |  | 0
18.1.3 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 544.1 |  | 0
19 | 19 | TUBULAÇÃO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA BÁSICA |  |  |  | 0
19.1.1 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 55 |  | 0
19.1.2 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 2800 |  | 0
19.1.3 | 38.07.200 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8´ (tirante) | m | 560 |  | 0
19.1.4 | 40.04.230 | Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa | cj | 804 |  | 0
19.1.5 | 38.23.320 | Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 400mm | un | 250 |  | 0
20 | 20 | CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA |  |  |  | 0
20.1.1 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 500 |  | 0
20.1.2 | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 1000 |  | 0
20.1.3 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 1900 |  | 0
20.1.4 | 39.10.160 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | un | 1900 |  | 0
20.1.5 | 39.12.510 | Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | m | 2800 |  | 0
20.1.6 | 39.21.231 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | m | 150 |  | 0
21 | 21 | PARA-RAIOS PARA EDIFICAÇÃO |  |  |  | 0
21.1.1 | 42.01.020 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento cromado | un | 5 |  | 0
21.1.2 | 42.01.086 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio | un | 300 |  | 0
21.1.3 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 125 |  | 0
21.1.4 | 42.05.290 | Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base plana | un | 300 |  | 0
21.1.5 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 150 |  | 0
21.1.6 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 150 |  | 0
21.1.7 | 42.05.370 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa | un | 25 |  | 0
21.1.8 | 42.05.440 | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | m | 620 |  | 0
21.1.9 | 42.20.160 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm² | un | 620 |  | 0
22 | 22 | APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E A GÁS. |  |  |  | 0
22.1.1 | 43.10.454 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3 cv, multiestágio, Hman= 30 a 45 mca, Q= 12,4 a 8,4 m³/h | un | 2 |  | 0
22.1.2 | 43.10.490 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, multiestágio, Hman= 25 a 50 mca, Q= 21,0 a 13,3 m³/h | un | 2 |  | 0
23 | 23 | TUBULAÇÃO E CONDUTORES PARA LÍQUIDOS E GASES. |  |  |  | 0
23.1.1 | 46.21.056 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 2 1/2´ - inclusive conexões | m | 1300 |  | 0
24 | 24 | VÁLVULAS E APARELHOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE PARA LÍQUIDOS E GASES |  |  |  | 0
24.1.1 | 47.01.070 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ | un | 6 |  | 0
24.1.2 | 47.01.080 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´ | un | 2 |  | 0
24.1.3 | 47.05.060 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ | un | 5 |  | 0
24.1.4 | 47.11.100 | Manômetro com mostrador de 4´, escalas: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 0-28 kg/cm² | un | 2 |  | 0
25 | 25 | DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO |  |  |  | 0
25.1.1 | 50.01.080 | Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm) | m | 570 |  | 0
25.1.2 | 50.01.130 | Abrigo simples com suporte, em aço inoxidável escovado, para mangueira de 1 1/2´, porta em vidro temperado jateado - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) | un | 57 |  | 0
25.1.3 | 50.01.160 | Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´ | un | 57 |  | 0
25.1.4 | 50.01.200 | Tampão de engate rápido em latão, DN= 1 1/2´, com corrente | un | 57 |  | 0
25.1.5 | 50.01.210 | Chave para conexão de engate rápido | un | 57 |  | 0
25.1.6 | 50.01.220 | Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável | un | 57 |  | 0
25.1.7 | 50.01.340 | Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas | un | 2 |  | 0
25.1.8 | 50.05.170 | Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica | un | 78 |  | 0
25.1.9 | 50.05.400 | Sirene eletrônica em caixa metálica de 4 x 4 | un | 78 |  | 0
25.1.10 | 50.05.240 | Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 9 W | un | 252 |  | 0
25.1.11 | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | un | 266 |  | 0
25.1.12 | 50.05.430 | Detector óptico de fumaça com base endereçável | un | 804 |  | 0
25.1.13 | 50.05.450 | Acionador manual quebra-vidro endereçável | un | 57 |  | 0
25.1.14 | 50.05.021 | Fonte eletroímã para interligar à central do sistema de detecção e alarme de incêndio | un | 50 |  | 0
25.1.15 | 50.05.022 | Destravador magnético (Eletroímã) para porta corta-fogo de 24 Vcc | un | 50 |  | 0
25.1.16 | 50.05.210 | Detector termovelocimétrico endereçável com base endereçável | un | 46 |  | 0
25.1.17 | 50.05.440 | Painel repetidor de detecção e alarme de incêndio tipo endereçável | un | 6 |  | 0
25.1.18 | 50.05.450 | Acionador manual quebra-vidro endereçável | un | 78 |  | 0
25.1.19 | 50.05.470 | Módulo isolador, módulo endereçador para áudio visual | un | 12 |  | 0
25.1.20 | 50.05.490 | Sinalizador audiovisual endereçável com LED | un | 98 |  | 0
25.1.21 | 50.10.058 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | un | 63 |  | 0
25.1.22 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 68 |  | 0
25.1.23 | 50.10.140 | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | un | 1 |  | 0
25.1.24 | P.17.000.092764 | Central alarme microprocessada para até 125 zonas, ref. Endereçavel FP-01 da Gevi Gamma ou equivalente | un | 3 |  | 0
26 | 26 | LIMPEZA E ARREMATE |  |  |  | 0
26.1.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 9645 |  | 0
27 | 27 | SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 0
27.1.1 | 97.01.010 | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio | un | 150 |  | 0
27.1.2 | 97.02.193 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | un | 132 |  | 0
27.1.3 | 97.02.195 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | un | 650 |  | 0
0
|  |  | B.D.I.:( |  | )% | 0
0

## RESUMO
Referencia:
|  | MODELO RESUMO DA PLANILHA | Leis Sociais:
B.D.I.:
Data:
Serviço: ADEQUAÇÃO - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
Local: Conjunto Hospitalar de Sorocaba
RESUMO DA PLANILHA
| Item | Descrição dos Serviços | Valor Total
| 1 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO | 0
| 2 | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0
| 3 | DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO | 0
| 4 | RETIRADA COM PROVÁVEL REAPROVEITAMENTO | 0
| 5 | TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA | 0
| 6 | SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL | 0
| 7 | FORMA | 0
| 8 | ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL | 0
| 9 | CONCRETO, MASSA E LASTRO | 0
| 10 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 0
| 11 | LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRÉ-FABRICADOS | 0
| 12 | ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR | 0
| 13 | REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL | 0
| 14 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 0
| 15 | FORRO, BRISE E FACHADA | 0
| 16 | ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO | 0
| 17 | IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA | 0
| 18 | PINTURA | 0
| 19 | TUBULAÇÃO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA BÁSICA | 0
| 20 | CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA | 0
| 21 | PARA-RAIOS PARA EDIFICAÇÃO | 0
| 22 | APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E A GÁS. | 0
| 23 | TUBULAÇÃO E CONDUTORES PARA LÍQUIDOS E GASES. | 0
| 24 | VÁLVULAS E APARELHOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE PARA LÍQUIDOS E GASES | 0
| 25 | DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO | 0
| 26 | LIMPEZA E ARREMATE | 0
| 27 | SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL | 0
| TOTAL |  | 0
| BDI - |  | 0
| TOTAL GERAL |  | 0

## CRONOGRAMA
Referencia:
| MODELO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | Leis Sociais:
B.D.I.:
Data:
Serviço: ADEQUAÇÃO - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
Local: Conjunto Hospitalar de Sorocaba
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Total
1 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO | 0 | Mês 2: 15%; Mês 3: 15%; Mês 18: 70% | 100%
|  |  | Mês 2: 0; Mês 3: 0; Mês 18: 0 | 0
2 | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0 | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO | 0 | Mês 4: 50%; Mês 5: 50% | 100%
|  |  | Mês 4: 0; Mês 5: 0; Mês 6: 0 | 0
4 | RETIRADA COM PROVÁVEL REAPROVEITAMENTO | 0 | Mês 4: 25%; Mês 5: 25%; Mês 6: 25%; Mês 7: 25% | 100%
|  |  | Mês 4: 0; Mês 5: 0; Mês 6: 0; Mês 7: 0 | 0
5 | TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA | 0 | Mês 6: 35%; Mês 7: 35%; Mês 8: 30% | 100%
|  |  | Mês 6: 0; Mês 7: 0; Mês 8: 0 | 0
6 | SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL | 0 | Mês 4: 50%; Mês 5: 50% | 100%
|  |  | Mês 4: 0; Mês 5: 0 | 0
7 | FORMA | 0 | Mês 6: 50%; Mês 7: 50% | 100%
|  |  | Mês 6: 0; Mês 7: 0 | 0
8 | ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL | 0 | Mês 6: 40%; Mês 7: 40%; Mês 8: 20% | 100%
|  |  | Mês 6: 0; Mês 7: 0; Mês 8: 0 | 0
9 | CONCRETO, MASSA E LASTRO | 0 | Mês 8: 50%; Mês 9: 50% | 100%
|  |  | Mês 8: 0; Mês 9: 0 | 0
10 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 0 | Mês 7: 50%; Mês 8: 50% | 100%
|  |  | Mês 7: 0; Mês 8: 0 | 0
11 | LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRÉ-FABRICADOS | 0 | Mês 7: 50%; Mês 8: 50% | 100%
|  |  | Mês 7: 0; Mês 8: 0 | 0
12 | ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR | 0 | Mês 10: 50%; Mês 11: 50% | 100%
|  |  | Mês 10: 0; Mês 11: 0 | 0
13 | REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL | 0 | Mês 10: 50%; Mês 11: 50% | 100%
|  |  | Mês 10: 0; Mês 11: 0 | 0
14 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 0 | Mês 8: 50%; Mês 9: 50% | 100%
|  |  | Mês 8: 0; Mês 9: 0 | 0
15 | FORRO, BRISE E FACHADA | 0 | Mês 6: 25%; Mês 7: 25%; Mês 8: 25%; Mês 9: 25% | 100%
|  |  | Mês 6: 0; Mês 7: 0; Mês 8: 0; Mês 9: 0 | 0
16 | ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO | 0 | Mês 11: 100% | 100%
|  |  | Mês 11: 0 | 0
17 | IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA | 0 | Mês 10: 50%; Mês 11: 50% | 100%
|  |  | Mês 10: 0; Mês 11: 0 | 0
18 | PINTURA | 0 | Mês 11: 50%; Mês 12: 50% | 100%
|  |  | Mês 11: 0; Mês 12: 0 | 0
19 | TUBULAÇÃO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA BÁSICA | 0 | Mês 9: 50%; Mês 10: 50% | 100%
|  |  | Mês 9: 0; Mês 10: 0 | 0
20 | CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA | 0 | Mês 8: 50%; Mês 9: 50% | 100%
|  |  | Mês 8: 0; Mês 9: 0 | 0
21 | PARA-RAIOS PARA EDIFICAÇÃO | 0 | Mês 15: 30%; Mês 16: 30%; Mês 17: 40% | 100%
|  |  | Mês 15: 0; Mês 16: 0; Mês 17: 0 | 0
22 | APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E A GÁS. | 0 | Mês 10: 100% | 100%
|  |  | Mês 10: 0 | 0
23 | TUBULAÇÃO E CONDUTORES PARA LÍQUIDOS E GASES. | 0 | Mês 11: 30%; Mês 12: 50%; Mês 14: 20% | 100%
|  |  | Mês 11: 0; Mês 12: 0; Mês 14: 0 | 0
24 | VÁLVULAS E APARELHOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE PARA LÍQUIDOS E GASES | 0 | Mês 11: 100% | 100%
|  |  | Mês 11: 0 | 0
25 | DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO | 0 | Mês 5: 20%; Mês 6: 20%; Mês 7: 20%; Mês 13: 15%; Mês 14: 5%; Mês 15: 10%; Mês 16: 10% | 100%
|  |  | Mês 5: 0; Mês 6: 0; Mês 7: 0; Mês 13: 0; Mês 14: 0; Mês 15: 0; Mês 16: 0 | 0
26 | LIMPEZA E ARREMATE | 0 | Mês 18: 100% | 100%
|  |  | Mês 18: 0 | 0
27 | SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL | 0 | Mês 18: 100% | 100%
|  |  | Mês 18: 0 | 0
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0