## Resumo
DRS XVI - Sorocaba - Reformas e Adequações na Unidade
Rua Comendador Pereira Inácio, 105 - Sorocaba - SP
0
MODELO RESUMO DA PLANILHA
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total | Percentual
1 | Serviço técnico especializado | 0 | #DIV/0!
2 | Canteiro de obra | 0 | #DIV/0!
3 | Demolições e Retiradas | 0 | #DIV/0!
4 | Fundações e Estruturas (incl. reservatórios) | 0 | #DIV/0!
5 | Alvenaria e elemento divisor | 0 | #DIV/0!
6 | Estrutura metálica | 0 | #DIV/0!
7 | Telhamento | 0 | #DIV/0!
8 | Revestimento em massa, cerâmico, vinílico e metálico | 0 | #DIV/0!
9 | Esquadrias de madeira, ferro e alumínio | 0 | #DIV/0!
10 | Acessibilidade | 0 | #DIV/0!
11 | Impermeabilização, isolação, proteção e junta | 0 | #DIV/0!
12 | Pintura | 0 | #DIV/0!
13 | Paisagismo e fechamento | 0 | #DIV/0!
14 | Elétrica, SPDA, Telefonia e Lógica | 0 | #DIV/0!
15 | Bancadas, aparelhos e metais sanitários | 0 | #DIV/0!
16 | Hidráulica | 0 | #DIV/0!
17 | Detecção, combate e prevenção a incêndio | 0 | #DIV/0!
18 | Pavimentação e passeio | 0 | #DIV/0!
19 | Limpeza | 0 | #DIV/0!
20 | Resfriamento e ar condicionado | 0 | #DIV/0!
21 | Segurança, vigilância e controle, equipamentos e sistema | 0 | #DIV/0!
22 | Comunicação visual | 0 | #DIV/0!
23 | Conforto mecânico, equipamentos e sistema | 0 | #DIV/0!
TOTAL |  | 0 | #DIV/0!
BDI - ( %)- itens de 1 a 22 |  | 0
BDI - ( %)- item 23 |  | 0
TOTAL GERAL |  | 0

## Planilha
OBRA: |  | DRS XVI - Sorocaba - Reformas e Adequações na Unidade | [6 empty] | Alterado
LOCAL: |  | Rua Comendador Pereira Inácio, 105 - Sorocaba - SP | [6 empty] | Inserido
MODELO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CPOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QTDE | Vlr. Unit. | Vlr. Total
1 |  | Serviço técnico especializado |  |  |  | 0
1.1 |  | Projetos iniciais
1.1.1 | 01.02.101 | Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída de 5.001 a 10.000 m² | un | 1 |  | 0
1.1.2 | 01.27.011 | Projeto e implementação de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e gestão de perdas | un | 1 |  | 0
1.1.3 | 01.27.031 | Projeto e implementação de controle ambiental da obra | un | 1 |  | 0
1.2 |  | Projetos "as-built"
1.2.1 | CPU | Projeto "as built" de estrutura em formato A1 | un | 10 |  | 0
1.2.2 | CPU | Projeto "as built" de estrutura em formato A0 | un | 10 |  | 0
1.2.3 | CPU | Projeto "as built" de instalações hidráulicas em formato A0 | un | 20 |  | 0
1.2.4 | CPU | Projeto "as built" de instalações elétricas em formato A0 | un | 20 |  | 0
1.3 |  | Administração local da obra
1.3.1 | CPU | Equipe de administração local | mês | 24 |  | 0
2 |  | Canteiro de obra |  |  |  | 0
2.1 | 02.01.021 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 220 |  | 0
2.2 | 02.01.171 | Sanitário/vestiário provisório em alvenaria | m² | 50 |  | 0
2.3 | 02.01.200 | Desmobilização de construção provisória | m² | 270 |  | 0
2.4 | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 24 |  | 0
2.5 | 02.02.140 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 48 |  | 0
2.6 | 02.03.030 | Proteção de superfícies em geral com plástico bolha | m² | 640 |  | 0
2.7 | 02.03.060 | Proteção de fachada com tela de nylon | m² | 946 |  | 0
2.8 | 02.03.080 | Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada | m² | 418 |  | 0
2.9 | 02.03.110 | Tapume móvel para fechamento de áreas | m² | 547.2 |  | 0
2.10 | 02.03.200 | Locação de quadros metálicos para plataforma de proteção, inclusive o madeiramento | m²xmês | 984 |  | 0
2.11 | 02.03.270 | Tapume fixo em painel OSB - espessura 12 mm | m² | 642.5 |  | 0
2.12 | 02.05.212 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | m²xmês | 5376 |  | 0
2.13 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 4608 |  | 0
2.14 | 02.05.090 | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m | m² | 10752 |  | 0
2.15 | 02.05.100 | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 10 m | m² | 4648 |  | 0
2.16 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmês | 768 |  | 0 | 0
2.17 | 02.06.030 | Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,50m, capacidade de carga de 227kg, elétrica | unxmês | 18 |  | 0 | 0
2.18 | CPU | Limpeza permanente | mês | 24 |  | 0 | 0
2.19 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 21 |  | 0
3 |  | Demolições e Retiradas |  |  |  | 0
3.1 |  | Demolições
3.1.1 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 53.66 |  | 0
3.1.2 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 24 |  | 0
3.1.3 | 03.01.060 | Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento | m² | 60 |  | 0
3.1.4 | 03.01.250 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material | m² | 160 |  | 0
3.1.5 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 48.6 |  | 0
3.1.6 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 3912 |  | 0
3.1.7 | 03.04.040 | Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base | m | 70 |  | 0
3.2 |  | Retiradas e remoções
3.2.1 | 04.02.070 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer | m² | 1756 |  | 0
3.2.2 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 1896.48 |  | 0
3.2.3 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 230 |  | 0
3.2.4 | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 1008 |  | 0
3.2.5 | 04.18.370 | Remoção de condutor aparente diâmetro externo até 6,5 mm | m | 5500 |  | 0
3.2.6 | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | m² | 25 |  | 0
3.2.7 | 04.01.060 | Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore | m² | 20 |  | 0
3.2.8 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 30 |  | 0
3.2.9 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 30 |  | 0
3.2.10 | 04.30.060 | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | m | 1200 |  | 0
3.2.11 | 04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 100 |  | 0
3.2.12 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 2032.73 |  | 0
4 |  | Fundações e Estruturas (incl. reservatórios) |  |  |  | 0
4.1 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 152.55 |  | 0
4.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 8.68 |  | 0
4.3 | 06.02.040 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,50 m | m³ | 177.32 |  | 0
4.4 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 26.598 |  | 0
4.5 | 07.01.120 | Carga e remoção de terra até a distância média de 1,0 km | m³ | 452.4024 |  | 0
4.6 | 05.10.025 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | m³ | 452.4024 |  | 0
4.7 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 261.54 |  | 0
4.8 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 1390.82 |  | 0
4.9 | 08.02.050 | Cimbramento tubular metálico | m³xmês | 41058 |  | 0
4.10 | 08.02.060 | Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico | m³ | 2737.2 |  | 0
4.11 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 26638.54 |  | 0
4.12 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 7617.16 |  | 0
4.13 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 5065.008 |  | 0
4.14 | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento | m³ | 390.2184 |  | 0
4.15 | 11.02.020 | Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m³ | m³ | 58.93 |  | 0
4.16 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 58.93 |  | 0
4.17 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 145.42 |  | 0
4.18 | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 390.2184 |  | 0
4.19 | 12.05.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada | tx | 1 |  | 0
4.20 | 12.05.030 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t | m | 510 |  | 0
4.21 | 13.01.150 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 526.4 |  | 0
4.22 | 13.01.170 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 20 (16+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 546 |  | 0
5 |  | Alvenaria e elemento divisor |  |  |  | 0
5.1 | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 5952.9964 |  | 0
5.2 | 14.11.221 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B | m² | 225 |  | 0
5.3 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 46.8 |  | 0
5.4 | 14.28.100 | Elemento vazado em vidro, tipo veneziana capelinha de 20 x 10 x 10 cm | m² | 13.48 |  | 0
5.5 | 14.30.070 | Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta | m² | 239.71 |  | 0
5.6 | 14.30.230 | Divisória painel/vidro/vidro tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com espessura de 3,5 cm | m² | 1564.395 |  | 0
5.7 | 14.30.310 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST | m² | 663.948 |  | 0
5.8 | 14.30.410 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1RU / 1RU | m² | 305.652 |  | 0
5.9 | 32.06.030 | Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 2´ | m² | 969.6 |  | 0
6 |  | Estrutura metálica |  |  |  | 0
6.1 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 48981.11 |  | 0
6.2 | 24.03.680 | Grade para piso eletrofundida, malha 30 x 100 mm, com barra de 40 x 2 mm | m² | 360.84 |  | 0
6.3 | 24.03.310 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | m | 890.06 |  | 0
7 |  | Telhamento |  |  |  | 0
7.1 | 16.12.200 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm | m | 151.56 |  | 0
7.2 | 16.13.070 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano | m² | 2478.204 |  | 0
7.3 | 16.33.062 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | m | 433.71 |  | 0
8 |  | Revestimento em massa, cerâmico, vinílico e metálico |  |  |  | 0
8.1 | 17.01.060 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 6732.628 |  | 0
8.2 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 336.6314 |  | 0
8.3 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 12342.88 |  | 0
8.4 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 2323.36 |  | 0
8.5 | 17.02.220 | Reboco | m² | 10019.52 |  | 0
8.6 | 17.03.040 | Cimentado desempenado e alisado (queimado) | m² | 670.86 |  | 0
8.7 | 17.10.020 | Piso em granilite moldado no local | m² | 1596.924 |  | 0
8.8 | 17.10.200 | Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm | m | 687 |  | 0
8.9 | 18.13.010 | Revestimento em placa cerâmica não esmaltada extrudada, de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 1355.64 |  | 0
8.10 | 18.13.202 | Rejuntamento em placa cerâmica extrudada, espessura entre 9 e 10 mm, com argamassa industrial anticorrosiva à base de resina epóxi, juntas de 6 a 10 mm | m² | 1355.64 |  | 0
8.11 | 18.08.110 | Revestimento em porcelanato técnico antiderrapante para área externa, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 534.984 |  | 0
8.12 | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 1067.004 |  | 0
8.13 | 19.01.040 | Revestimento em granito, espessura de 3 cm, assente com massa | m² | 150 |  | 0
8.14 | 19.01.320 | Rodapé em granito, espessura de 3 cm e altura de 7,01 até 10 cm | m | 165.468 |  | 0
8.15 | 19.01.390 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 até 30 cm | m | 841.4 |  | 0
8.16 | 21.02.060 | Revestimento vinílico, espessura de 3,2 mm, para tráfego intenso, com impermeabilizante acrílico | m² | 4300.72 |  | 0
8.17 | 21.04.100 | Revestimento com carpete para tráfego moderado, uso comercial, tipo bouclê de 5,4 até 8 mm | m² | 150 |  | 0
8.18 | 21.10.081 | Rodapé hospitalar flexível em PVC para piso vinílico, espessura de 2 mm e altura de 7,5 cm, com impermeabilizante acrílico | m | 1170.32 |  | 0
8.19 | 19.01.120 | Degrau e espelho de granito, espessura de 2 cm | m | 72 |  | 0
8.20 | 21.11.050 | Degrau (piso e espelho) em borracha sintética preta com testeira - colado | m | 117.6 |  | 0
8.21 | 22.02.030 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo | m² | 2880.648 |  | 0
8.22 | 22.03.050 | Forro em fibra mineral revestido em látex | m² | 844.704 |  | 0
8.23 | 22.06.240 | Brise metálico fixo em chapa lisa aluzinc pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200 mm | m² | 1233.228 |  | 0
8.24 |  | Material composto de alumínio "ACM" espessura 0,04mm na tonalidade azul - painel | m² | 143 |  | 0
9 |  | Esquadrias de madeira, ferro e alumínio |  |  |  | 0
9.1 | 23.04.100 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 80 x 210 cm | un | 45 |  | 0
9.2 | 23.04.110 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 90 x 210 cm | un | 35 |  | 0
9.3 | 23.09.030 | Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm | un | 38 |  | 0
9.4 | 23.09.040 | Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm | un | 87 |  | 0
9.5 | 23.09.050 | Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm | un | 3 |  | 0
9.6 | 23.09.060 | Porta lisa com batente madeira - 120 x 210 cm | un | 2 |  | 0
9.7 | 23.09.100 | Porta lisa com batente madeira - 160 x 210 cm | un | 9 |  | 0
9.8 | 23.08.040 | Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras | m² | 34.42 |  | 0
9.9 | 23.08.060 | Tampo sob medida em compensado, revestido na face superior em laminado fenólico melamínico | m² | 97.33 |  | 0
9.10 | 24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida | m² | 26.4 |  | 0
9.11 | 24.02.060 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | m² | 252 |  | 0
9.12 | 24.03.080 | Escada marinheiro com guarda corpo (degrau em ´T´) | m | 23 |  | 0
9.13 | 25.01.110 | Caixilho guilhotina em alumínio anodizado, sob medida | m² | 3 |  | 0
9.14 | 25.01.240 | Caixilho fixo em alumínio, sob medida - branco | m² | 1190.01 |  | 0
9.15 | 25.01.361 | Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro - branco | m² | 584.31 |  | 0
9.16 | 25.02.050 | Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial | m² | 252 |  | 0
9.17 | 26.01.170 | Vidro liso laminado incolor de 10 mm | m² | 1777.32 |  | 0
9.18 | 26.02.060 | Vidro temperado incolor de 10 mm | m² | 31.46 |  | 0
9.19 | 26.04.010 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede | m² | 40.37 |  | 0
9.20 | 28.01.030 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 2 folhas | cj | 2 |  | 0
9.21 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | cj | 209 |  | 0
9.22 | 28.01.050 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 2 folhas | cj | 35 |  | 0
9.23 | 28.01.070 | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado | cj | 53 |  | 0
9.24 | 29.01.020 | Cantoneira em alumínio perfil sextavado | m | 440 |  | 0
10 |  | Acessibilidade |  |  |  | 0
10.1 | 30.01.040 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 900 mm | un | 26 |  | 0
10.2 | 30.04.020 | Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado | m² | 18.4375 |  | 0
10.3 | 30.06.080 | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade | un | 13 |  | 0
10.4 | CPU | Bacia p/ sanitário acessível, incl. assento | un | 13 |  | 0
10.5 | 30.08.040 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | un | 13 |  | 0
10.6 | 28.01.550 | Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa | un | 13 |  | 0
11 |  | Impermeabilização, isolação, proteção e junta |  |  |  | 0
11.1 | 32.15.030 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm | m² | 26.95 |  | 0
11.2 | 32.17.050 | Impermeabilização com cimento cristalizante para umidade e água de percolação | m² | 336.03 |  | 0
11.3 | 32.17.040 | Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster para pressão hidrostática positiva | m² | 71.8525 |  | 0
11.4 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 5.1197 |  | 0
11.5 | 32.20.020 | Aplicação de papel Kraft | m² | 26.95 |  | 0
12 |  | Pintura |  |  |  | 0
12.1 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 5907.4 |  | 0
12.2 | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | kg | 48981.11 |  | 0
12.3 | 33.09.020 | Borracha clorada para faixas demarcatórias | m | 405.8 |  | 0
12.4 | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | 7053 |  | 0
12.5 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 9372.82 |  | 0
12.6 | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | kg | 48981.11 |  | 0
12.7 | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 440.202 |  | 0
12.8 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 630 |  | 0
13 |  | Paisagismo e fechamento |  |  |  | 0
13.1 | 34.01.010 | Terra vegetal orgânica comum | m³ | 30 |  | 0
13.2 | 34.01.020 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | m² | 586.3 |  | 0
13.3 | 34.02.020 | Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) | m² | 365.17 |  | 0
13.4 | 34.02.070 | Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m | m² | 120 |  | 0
13.5 | 34.03.020 | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | un | 20 |  | 0
13.6 | CPU | Transplante interno de palmeira | un | 2 |  | 0
13.7 | 34.05.310 | Gradil de ferro perfilado, tipo parque | m² | 506.75 |  | 0
14 |  | Elétrica, SPDA, Telefonia e Lógica |  |  |  | 0
14.1 |  | Instalações eletro-eletrônicas
14.1.1 | 36.08.290 | Grupo gerador com potência de 563/513 kVA, variação de + ou - 10% - completo | un | 1 |  | 0
14.1.2 | 36.09.360 | Transformador de potência trifásico de 750 kVA, classe 15 kV, a seco | un | 2 |  | 0
14.1.3 | 37.03.200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 6 |  | 0
14.1.4 | 37.03.210 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 4 |  | 0
14.1.5 | 37.03.220 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 6 |  | 0
14.1.6 | 37.03.230 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 12 |  | 0
14.1.7 | 37.03.240 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | un | 2 |  | 0
14.1.8 | 37.06.010 | Painel monobloco autoportante em chapa de aço de 2,0 mm de espessura, com proteção mínima IP 54 - sem componentes | m² | 7.28 |  | 0
14.1.9 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 1040 |  | 0
14.1.10 | 38.01.060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | m | 235 |  | 0
14.1.11 | 38.01.080 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios | m | 14 |  | 0
14.1.12 | 38.01.100 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios | m | 54 |  | 0
14.1.13 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | m | 60 |  | 0
14.1.14 | 38.01.180 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 4´ - com acessórios | m | 45 |  | 0
14.1.15 | 38.05.040 | Eletroduto galvanizado, pesado de 3/4´ - com acessórios | m | 125 |  | 0
14.1.16 | 38.07.300 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | m | 2032 |  | 0
14.1.17 | 38.10.060 | Caixa de tomada e tampa basculante com rebaixo de 2 x (25 x 70 mm) | un | 8 |  | 0
14.1.18 | 38.13.020 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | m | 1159 |  | 0
14.1.19 | 38.13.030 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | m | 347 |  | 0
14.1.20 | 38.13.040 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios | m | 440 |  | 0
14.1.21 | 38.19.210 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm | m | 750 |  | 0
14.1.22 | 38.19.220 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm | m | 10 |  | 0
14.1.23 | 38.21.120 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | m | 1096 |  | 0
14.1.24 | 38.22.120 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150x100mm, com acessórios | m | 10 |  | 0
14.1.25 | 38.22.130 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm, com acessórios | m | 982 |  | 0
14.1.26 | 38.22.150 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 300x100mm, com acessórios | m | 25 |  | 0
14.1.27 | 38.22.630 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 150mm | m | 10 |  | 0
14.1.28 | 38.22.640 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 200mm | m | 982 |  | 0
14.1.29 | 38.22.660 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 300mm | m | 10 |  | 0
14.1.30 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 1230 |  | 0
14.1.31 | 39.03.178 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 2020 |  | 0
14.1.32 | 39.03.182 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 1155 |  | 0
14.1.33 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 45000 |  | 0
14.1.34 | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | m | 1935 |  | 0
14.1.35 | 39.04.050 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | m | 25 |  | 0
14.1.36 | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 12 |  | 0
14.1.37 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 120 |  | 0
14.1.38 |  | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 240 mm² | m | 576 |  | 0
14.1.39 |  | Cabo de cobre de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 972 |  | 0
14.1.40 | 39.06.060 | Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | m | 280 |  | 0
14.1.41 | 39.06.070 | Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | m | 1484 |  | 0
14.1.42 | 39.06.074 | Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | m | 250 |  | 0
14.1.43 |  | Cabo de cobre de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 1270 |  | 0
14.1.44 |  | Cabo de cobre de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 45 |  | 0
14.1.45 | 39.21.120 | Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 408 |  | 0
14.1.46 | 39.21.125 | Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | m | 200 |  | 0
14.1.47 | 39.21.140 | Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 2272 |  | 0
14.1.48 | 39.10.130 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | un | 8 |  | 0
14.1.49 | 39.10.160 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | un | 28 |  | 0
14.1.50 | 39.11.090 | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos | m | 3800 |  | 0
14.1.51 | 39.24.152 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | m | 1230 |  | 0
14.1.52 | 39.18.126 | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | m | 45200 |  | 0
14.1.53 | 39.18.100 | Cabo coaxial tipo RG 6 | m | 1200 |  | 0
14.1.54 | 40.02.010 | Caixa de tomada em alumínio para piso 4´ x 4´ | un | 32 |  | 0
14.1.55 | 40.02.060 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm | un | 10 |  | 0
14.1.56 | 40.02.080 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm | un | 1 |  | 0
14.1.57 | 40.02.100 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm | un | 1 |  | 0
14.1.58 | 40.02.470 | Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 445 x 350 x 220 mm | un | 2 |  | 0
14.1.59 | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 201 |  | 0
14.1.60 | 40.04.230 | Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa | cj | 300 |  | 0
14.1.61 | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 646 |  | 0
14.1.62 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 930 |  | 0
14.1.63 | 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | cj | 67 |  | 0
14.1.64 | 40.05.170 | Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa | cj | 2 |  | 0
14.1.65 | 40.05.180 | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | cj | 255 |  | 0
14.1.66 | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | cj | 12 |  | 0
14.1.67 | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | cj | 4 |  | 0
14.1.68 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 524 |  | 0
14.1.69 | 40.07.020 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | un | 354 |  | 0
14.1.70 | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | un | 4 |  | 0
14.1.71 | 40.20.100 | Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização | un | 16 |  | 0
14.1.72 | 40.20.300 | Chave de nível tipo boia pendular (pera), com contato microswitch | un | 6 |  | 0
14.1.73 | 41.05.220 | Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal ou tubular, base E40 de 150 W | un | 20 |  | 0
14.1.74 | 41.05.710 | Lâmpada de vapor metálico tubular, base G12 de 70 W | un | 15 |  | 0
14.1.75 | 41.05.240 | Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal ou tubular, base E40 de 250 W | un | 3 |  | 0
14.1.76 | 41.07.030 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 16 W | un | 82 |  | 0
14.1.77 | 41.07.070 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W | un | 2264 |  | 0
14.1.78 | 41.07.450 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 25 W - 110 ou 220 V | un | 172 |  | 0
14.1.79 | 41.08.230 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 150 W / 220 V | un | 10 |  | 0
14.1.80 | 41.08.420 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 70 W / 220 V | un | 15 |  | 0
14.1.81 | 41.09.720 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 16 W - 127 V / 220 V | un | 41 |  | 0
14.1.82 | 41.09.750 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V | un | 1132 |  | 0
14.1.83 | 41.10.340 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | un | 10 |  | 0
14.1.84 | 41.10.430 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m | un | 15 |  | 0
14.1.85 | 41.13.200 | Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta | un | 13 |  | 0
14.1.86 | 41.13.100 | Luminária blindada, arandela 45º e 90º, para lâmpada vapor metálico, vapor de sódio ou fluorescente compacta | un | 2 |  | 0
14.1.87 | 41.14.620 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28/54W | un | 193 |  | 0
14.1.89 | 41.14.530 | Luminária redonda de sobrepor com difusor em vidro temperado jateado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18/26W | un | 50 |  | 0
14.1.92 | 42.01.040 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | un | 1 |  | 0
14.1.93 | 42.01.098 | Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo | un | 14 |  | 0
14.1.94 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 21 |  | 0
14.1.95 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 7 |  | 0
14.1.96 | 42.05.340 | Barra condutora chata em cobre de 3/4´ x 3/16´, inclusive acessórios de fixação | m | 1200 |  | 0
14.1.97 | 42.05.370 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa | un | 1 |  | 0
14.1.98 | 42.20.080 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 16-16mm² a 35-35mm² | un | 56 |  | 0
14.1.99 | 43.01.010 | Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade 4 l/h - simples | un | 7 |  | 0
14.1.100 | 43.02.080 | Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada | un | 7 |  | 0
14.1.101 | 43.10.452 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1,5 cv, multiestágio, Hman= 20 a 35 mca, Q= 7,1 a 4,5 m³/h | un | 4 |  | 0
14.1.102 | 43.10.480 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 7,5 cv, multiestágio, Hman= 30 a 80 mca, Q= 21,6 a 12,0 m³/h | un | 1 |  | 0
14.1.103 | 43.10.620 | Conjunto motor-bomba (centrífuga), 0,5 cv, monoestágio, Hman= 10 a 20 mca, Q= 7,5 a 1,5 m³/h | un | 1 |  | 0
14.1.104 | 43.10.750 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1 cv, monoestágio trifásico, Hman= 8 a 25 mca e Q= 11 a 1,50 m³/h | un | 1 |  | 0
14.1.105 | 43.11.330 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 4,6 a 57,2 m³/h, Hman= 13 a 4 mca, potência 2 a 3,5 cv, diâmetro de sólidos até 50mm | un | 2 |  | 0
14.2 |  | Adaptação provisória p/ início da Reforma
14.2.1 | CPU | Pontos de elétrica e informática | un | 100 |  | 0
14.2.2 | CPU | Desinstalação e reinstalação do servidor existente (deslocamento de aproximadamente 40m) | un | 2 |  | 0
15 |  | Bancadas, aparelhos e metais sanitários |  |  |  | 0
15.1 | 44.01.160 | Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial | un | 29 |  | 0
15.2 | 44.01.200 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | un | 12 |  | 0
15.3 | 44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval | un | 58 |  | 0
15.4 | 44.06.200 | Tanque em aço inoxidável | un | 11 |  | 0
15.5 | 44.06.520 | Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x400mm | un | 28 |  | 0
15.6 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 65 |  | 0
15.7 | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 42 |  | 0
15.8 | 44.02.200 | Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido | m² | 100 |  | 0
15.9 | 44.03.010 | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca | un | 30 |  | 0
15.10 | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | un | 65 |  | 0
15.11 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 30 |  | 0
15.12 | 44.03.440 | Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | un | 11 |  | 0
15.13 | 44.03.470 | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | un | 28 |  | 0
15.14 | 44.03.480 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 87 |  | 0
15.15 | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 123 |  | 0
15.16 | 44.20.200 | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | un | 30 |  | 0
15.17 | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | un | 98 |  | 0
15.18 | 44.20.620 | Válvula americana | un | 8 |  | 0
15.19 | 44.20.640 | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ | un | 10 |  | 0
15.20 | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1´ | un | 94 |  | 0
15.21 | 43.02.070 | Chuveiro com válvula de acionamento antivandalismo, DN= 3/4´ | un | 12 |  | 0
15.22 | 43.02.160 | Chuveiro lava-olhos, acionamento manual, tubulação em ferro galvanizado com pintura epóxi cor verde | un | 2 |  | 0
16 |  | Hidráulica |  |  |  | 0
16.1 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 902.8 |  | 0
16.2 | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 150 |  | 0
16.3 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | m | 50 |  | 0
16.4 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 61 |  | 0
16.5 | 46.01.060 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | m | 49 |  | 0
16.6 | 46.01.070 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões | m | 15 |  | 0
16.7 | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 179 |  | 0
16.8 | 46.03.050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 55 |  | 0
16.9 | 46.03.060 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | m | 598 |  | 0 |  | Item duplicado e somado
16.10 | 46.04.010 | Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 50mm, (DE= 60mm), inclusive conexões | m | 447 |  | 0
16.11 | 46.04.020 | Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 75mm, (DE= 85mm), inclusive conexões | m | 68 |  | 0
16.12 | 46.04.030 | Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 100mm, (DE= 110mm), inclusive conexões | m | 260 |  | 0
16.13 | 46.04.050 | Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 150mm (DE= 170mm), inclusive conexões | m | 199 |  | 0
16.14 | 46.04.080 | Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 250mm (DE= 274mm), inclusive conexões | m | 48 |  | 0
16.15 | 46.04.090 | Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 300mm (DE= 326mm), inclusive conexões | m | 37 |  | 0
16.16 | 46.10.020 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | m | 79 |  | 0
16.17 | 46.10.030 | Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1´), inclusive conexões | m | 151 |  | 0 |  | Item duplicado e somado
16.18 | 46.10.040 | Tubo de cobre classe A, DN= 35mm (1 1/4´), inclusive conexões | m | 12.5 |  | 0
16.19 | 46.21.046 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 2´ - inclusive conexões | m | 75 |  | 0
16.20 | 46.21.040 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 1 1/2´ - inclusive conexões | m | 88 |  | 0
16.21 | 46.21.012 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 1´ - inclusive conexões | m | 62 |  | 0
16.22 | 46.21.060 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 3´ - inclusive conexões | m | 11 |  | 0
16.23 | 46.21.056 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 2 1/2´ - inclusive conexões | m | 219 |  | 0
16.24 | 47.01.030 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | un | 8 |  | 0
16.25 | 47.01.040 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/4´ | un | 9 |  | 0
16.26 | 47.01.050 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | un | 10 |  | 0
16.27 | 47.01.060 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ | un | 11 |  | 0
16.28 | 47.01.070 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ | un | 1 |  | 0
16.29 | 47.01.080 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´ | un | 5 |  | 0
16.30 | 47.01.190 | Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1´ | un | 9 |  | 0 |  | Item duplicado e somado
16.31 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 114 |  | 0
16.32 | 47.02.030 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | un | 5 |  | 0
16.33 | 47.02.100 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha especial | un | 22 |  | 0 |  | Item duplicado e somado
16.34 | 47.02.110 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 21 |  | 0 |  | Item duplicado e somado
16.35 | 47.04.100 | Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´ | un | 13 |  | 0
16.36 | 47.05.020 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1´ | un | 1 |  | 0
16.37 | 47.05.040 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1 1/2´ | un | 4 |  | 0
16.38 | 47.05.060 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ | un | 2 |  | 0
16.39 | 48.02.310 | Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 10.000 litros | un | 2 |  | 0
16.40 | 48.02.300 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 5.000 litros | un | 1 |  | 0
16.41 | 48.05.020 | Torneira de boia, DN= 1´ | un | 3 |  | 0
16.42 | 49.01.020 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 5 |  | 0
16.43 | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 55 |  | 0
16.44 | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | un | 60 |  | 0
16.45 | 49.05.020 | Ralo seco em ferro fundido, 100 x 165 x 50 mm, com grelha metálica saída vertical | un | 1 |  | 0
16.46 | 49.06.080 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 6" | un | 8 |  | 0
16.47 | CPU | Caixa de passagem de esgoto 8,00x8,00x1,10m com laje de fundo e tampa, alvenaria de 1/2 revestida e impermeabilizada | m³ | 140.75 |  | 0
16.48 | CPU | Caixa de passagem de esgoto 0,80x0,80x1,06m com laje de fundo e tampa, alvenaria de 1/2 revestida e impermeabilizada com septo | m³ | 0.679 |  | 0
16.49 | CPU | Caixa de água 2,00x1,20x1,80m com laje de fundo, tampa com placa cimentícia tipo Eterplac, alvenaria 1/2 tijolo revestido p filtros águas pluviais | m³ | 4.32 |  | 0
16.50 | CPU | Tanque para hipoclorito em PRFV, Anti-corrosão, volume 100 litros | un | 1 |  | 0
16.51 | CPU | Filtro tipo vortex | un | 2 |  | 0
16.52 | 46.10.010 | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões | m | 54 |  | 0
16.53 | 46.10.020 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | m | 167 |  | 0
16.54 | 46.10.030 | Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1´), inclusive conexões | m | 28 |  | 0
16.55 | 47.01.180 | Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´ | un | 24 |  | 0
16.56 | 47.01.190 | Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1´ | un | 11 |  | 0
16.57 | 45.02.200 | Abrigo padronizado de gás GLP encanado | un | 1 |  | 0
17 |  | Detecção, combate e prevenção a incêndio |  |  |  | 0
17.1 | 46.21.056 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 2 1/2´ - inclusive conexões | m | 81 |  | 0
17.2 | 50.01.090 | Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro | un | 16 |  | 0
17.3 | 50.01.210 | Chave para conexão de engate rápido | un | 1 |  | 0
17.4 | 50.01.330 | Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) | un | 16 |  | 0
17.5 | 50.01.340 | Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas | un | 1 |  | 0
17.6 | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | un | 38 |  | 0
17.7 | 50.05.270 | Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V | un | 1 |  | 0
17.8 | 50.05.280 | Sirene tipo corneta de 12 V | un | 16 |  | 0
17.9 | 50.05.430 | Detector óptico de fumaça com base endereçável | un | 18 |  | 0
17.10 | 50.10.058 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | un | 36 |  | 0
17.11 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 26 |  | 0
17.12 | 50.10.140 | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | un | 3 |  | 0
17.13 | CPU | Cabo para sistema de alarme de incêndio blindado de 3 vias para acionadores endereçáveis | m | 750 |  | 0
17.14 | CPU | Cabo para sistema de alarme de incêndio, sirenes, flexível 2x1,0 mm2 – 750 V - 70° C | m | 750 |  | 0
18 |  | Pavimentação e passeio |  |  |  | 0
18.1 | 54.04.350 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 655.01 |  | 0
18.2 | 54.01.400 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | m² | 655.01 |  | 0
18.3 | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 61.2 |  | 0
18.4 | 54.06.110 | Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões | m³ | 1.225 |  | 0
18.5 | 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | m³ | 3.0625 |  | 0
18.6 | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 14 |  | 0
18.7 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 3.85 |  | 0
18.8 | 54.07.040 | Passeio em mosaico português | m² | 35 |  | 0
19 |  | Limpeza |  |  |  | 0
19.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 6028.21 |  | 0
20 |  | Resfriamento e ar condicionado |  |  |  | 0
20.1 |  | Resfriamento
20.1.1 | 65.01.210 | Câmara frigorífica para resfriados | m² | 152 |  | 0
20.2 |  | Sistema de ar condionado
20.2.1 | cotação | DUTO DE CHAPA GALVANIZADA PRÉ-FABRICADO FLANGEADO TIPO TDC PINTADO C/ ESMALTE E VINCADO | kg | 3300 |  | 0
20.2.2 | cotação | ISOLAMENTO DE LÃ DE VIDRO ESP. 1" PARA DUTO DE INSUFLAMENTO E RETORNO | M2 | 10 |  | 0
20.2.3 | cotação | DIFUSOR DE 3 VIAS C/ REGISTRO P/ INSUFLAMENTO - MOD. ADQ-32 - FABR.:TROX - TAM.:107,1X26,4 | PÇ | 18 |  | 0
20.2.4 | cotação | GRELHA DE INSUFLAMENTO DUPLA DEFLEXÂO COM REGISTRO -MOD. VAT-DG - FABR.: TROX - TAM.:122,5X12,5 | PÇ | 10 |  | 0
20.2.5 | cotação | GRELHA DE INSUFLAMENTO DUPLA DEFLEXÂO COM REGISTRO -MOD. VAT-DG - FABR.: TROX - TAM.:102,5X22,5 | PÇ | 50 |  | 0
20.2.6 | cotação | GRELHA DE INSUFLAMENTO DUPLA DEFLEXÂO COM REGISTRO -MOD. VAT-DG - FABR.: TROX - TAM.:102,5X32,5 | PÇ | 18 |  | 0
20.2.7 | cotação | GRELHA DE RETORNO C/ REGISTRO - MOD.:AR-AG - FABR.-TROX - TAM.: 32,5X12,5 | PÇ | 45 |  | 0
20.2.8 | cotação | GRELHA DE RETORNO C/ REGISTRO - MOD.:AR-AG - FABR.-TROX - TAM.: 122,5X12,5 | PÇ | 6 |  | 0
20.2.9 | cotação | GRELHA DE RETORNO C/ REGISTRO - MOD.:AR-AG - FABR.-TROX - TAM.: 22,5X16,5 | PÇ | 1 |  | 0
20.2.10 | cotação | GRELHA DE RETORNO C/ REGISTRO - MOD.:AR-AG - FABR.-TROX - TAM.: 102,5X32,5 | PÇ | 8 |  | 0
20.2.11 | cotação | GRELHA DE RETORNO C/ REGISTRO - MOD.:AR-AG - FABR.-TROX - TAM.: 30X20 | PÇ | 9 |  | 0
20.2.12 | cotação | GRELHA DE PORTA MOD.: AGST - TAM.: 52,5X22,5 - TROX | PÇ | 40 |  | 0
20.2.13 | cotação | GRELHA DE EXAUSTÃO C/ REGISTRO - MOD. AR-AG - TAM.: 30X12,5 - TROX | PÇ | 13 |  | 0
20.2.14 | cotação | VENEZIANA DE EXAUSTÃO DESCARGA DE AR MOD AWG 19,7X14,7 TROX | PÇ | 7 |  | 0
20.2.15 | cotação | GRELHA DE INSUFLAMENTO DUPLA DEFLEXÂO COM REGISTRO -MOD. 5 - FABR.: TROX - TAM.:36,61X36,61 | PÇ | 23 |  | 0
20.2.16 | cotação | GRELHA TIPO AGS INDEFASSAVEL COM FUROS NAS ABAS ANODIZADO 500X325 | PÇ | 1 |  | 0
20.2.17 | cotação | DIFUSOR DE 4 VIAS C/ REGISTRO P/ INSUFLAMENTO - MOD. ADLQ-AG - FABR.:TROX - TAM.:4 | PÇ | 8 |  | 0
20.2.18 | cotação | GRELHA DE RETORNO C/ REGISTRO - MOD.:AR-AG - FABR.-TROX - TAM.: 50X50 | PÇ | 29 |  | 0
20.2.19 | cotação | GRELHA DE RETORNO C/ REGISTRO - MOD.:AR-AG - FABR.-TROX - TAM.: 40X20 | PÇ | 14 |  | 0
20.2.20 | cotação | DAMPER DE REGULAGEM COM LAMINAS OPOSTAS - MOD.:RLB - TAM.: 10X10 - FABR.: TROX | PÇ | 1 |  | 0
20.2.21 | cotação | DAMPER DE REGULAGEM COM LAMINAS OPOSTAS - MOD.:RLB - TAM.: 20X20 - FABR.: TROX | PÇ | 2 |  | 0
20.2.22 | cotação | DAMPER DE REGULAGEM COM LAMINAS OPOSTAS - MOD.:RLB - TAM.: 30X20 - FABR.: TROX | PÇ | 1 |  | 0
20.2.23 | cotação | DAMPER DE REGULAGEM COM LAMINAS OPOSTAS - MOD.:RLB - TAM.: 30X30 - FABR.: TROX | PÇ | 3 |  | 0
20.2.24 | cotação | DAMPER DE REGULAGEM COM LAMINAS OPOSTAS - MOD.:JNB - TAM.: 100X84 - FABR.: TROX | PÇ | 2 |  | 0
20.2.25 | cotação | CAIXA PARA FILTRO BOLSA PARA DE INSPEÇÃO DIRETA- TAM.: 84X84, MOD. FBDU - FABR.: TROX E FILTRO BOLSA PARA AR EXTERNO CLASSE F5 - MOD.: F74BS65 - TAM.: 59X59X60 - FABR.: TROX | PÇ | 3 |  | 0
20.2.26 | cotação | FILTRO BOLSA PARA AR EXTERNO CLASSE F5 - MOD.: F74BS65 - TAM.: 59X59X60 - FABR.: TROX | PÇ | 3 |  | 0
20.2.27 | cotação | HITACHI - MOD. RUV200A8P + RUT200A8P - CAP.: 20 TR - VAZÂO:13600m³/h | PÇ | 2 |  | 0
20.2.28 | cotação | MICRO VENTILADOR PARA EXAUSTÃO - MOD.: MAX100 - SICTELL | PÇ | 3 |  | 0
20.2.29 | cotação | MICRO VENTILADOR PARA EXAUSTÃO - MOD.: MAX150 - SICTELL | PÇ | 3 |  | 0
20.2.30 | cotação | MAQUINA PARA EXPURGO - MOD.: BAGIN BAGOUT - FABR.: TROX | PÇ | 3 |  | 0
20.2.31 | cotação | GABINETE DE VENTILAÇÃO PARA AR EXTERNO C/ VENTILADOR LIMIT LOAD-MOD.: CLD-250 - ROT.:2491 RPM- MOTOR: 0,5 CV-VAZÃO.:2818 m3/h P.E.:40 mmCA- FABRICANTE - PROJELMEC | PÇ | 1 |  | 0
20.2.32 | cotação | GABINETE DE VENTILAÇÃO PARA AR EXTERNO C/ VENTILADOR LIMIT LOAD-MOD.: CLD-200 - ROT.:3555 RPM- MOTOR: 0,5 CV-VAZÃO.:1360 m3/h P.E.:40 mmCA- FABRICANTE - PROJELMEC | PÇ | 2 |  | 0
20.2.33 | cotação | GABINETE DE VENTILAÇÃO PARA AR EXTERNO C/ VENTILADOR LIMIT LOAD-MOD.: CLD-250 - ROT.:2491 RPM- MOTOR: 1,5 CV-VAZÃO.:4.485 m3/h P.E.:40 mmCA- FABRICANTE - PROJELMEC | PÇ | 1 |  | 0
20.2.34 | cotação | GABINETE DE VENTILAÇÃO PARA AR EXTERNO C/ VENTILADOR LIMIT LOAD-MOD.: CLD-250 - ROT.:2491 RPM- MOTOR: 0,75 CV-VAZÃO.:3.712 m3/h P.E.:40 mmCA- FABRICANTE - PROJELMEC | PÇ | 1 |  | 0
20.2.35 | cotação | GABINETE DE VENTILAÇÃO PARA AR EXTERNO C/ VENTILADOR LIMIT LOAD-MOD.: CLD-250 - ROT.:2491 RPM- MOTOR: 0,5 CV-VAZÃO.:2.530 m3/h P.E.:40 mmCA- FABRICANTE - PROJELMEC | PÇ | 1 |  | 0
20.2.36 | cotação | VENTILADOR LIMIT LOAD SIMPLES ASPIRAÇÃO P/ VAZÃO:1063m3/h-P.E.:40mmCA - MOD. ILD 224 - MOTOR ELÉTRICO: 0,5 CV-FABR. PROJELMEC-BAGIN-BAGOUT | PÇ | 1 |  | 0
20.2.37 | cotação | VENTILADOR LIMIT LOAD SIMPLES ASPIRAÇÃO P/ VAZÃO:1080m3/h-P.E.:40mmCA - MOD. ILD 224 - MOTOR ELÉTRICO: 0,5 CV-FABR. PROJELMEC-BAGIN-BAGOUT | PÇ | 1 |  | 0
20.2.38 | cotação | VENTILADOR LIMIT LOAD SIMPLES ASPIRAÇÃO P/ VAZÃO:675m3/h-P.E.:40mmCA - MOD. ILD 200 - MOTOR ELÉTRICO: 0,5 CV-FABR. PROJELMEC-BAGIN-BAGOUT | PÇ | 1 |  | 0
20.2.39 | cotação | EVAPORADOR DO TIPO PAREDE MOD: RTC31579M6- REFRIO-3 VENTILADORES-PESO 57KG-POTENCIA 390W 220/1F/60Hz | PÇ | 3 |  | 0
20.2.40 | cotação | CONDENSADOR MOD:HJM 040 A10Q-DANFOSS-PESO 84KG-POTENCIA 4,7KW 220/3F/60Hz | PÇ | 3 |  | 0
20.2.41 |  | SISTEMA SPLIT INVERTER
20.2.42 | cotação | UNIDADE INTERNA SPLIT HW/MULTI 12 KBTUS QUENTE FRIO 220V INVERT FUJITSU C/ SENSOR , MODELO ASBG12LMCA | PÇ | 77 |  | 0
20.2.43 | cotação | UNIDADE INTERNA SPLIT HW/MULTI 18 KBTUS QUENTE FRIO 220V INVERT FUJITSU C/ SENSOR , MODELO ASBG18LFCA | PÇ | 25 |  | 0
20.2.44 | cotação | UNIDADE INTERNA SPLIT HW/MULTI 24 KBTUS QUENTE FRIO 220V INVERT FUJITSU C/ SENSOR , MODELO ASBG24LFCA | PÇ | 21 |  | 0
20.2.45 | cotação | UNIDADE INTERNA SPLIT K7/MULTI 18 KBTUS QUENTE FRIO 220V INVERT FUJITSU C/ SENSOR , MODELO AUBG18LVLA | PÇ | 8 |  | 0
20.2.46 | cotação | UNIDADE EXTERNA SPLITHW/MULTI 48 KBTUS QUENTE E FRIO 220V MONO INVERTER FUJITSU, MODELO AOBG45LBT8 | PÇ | 41 |  | 0
20.2.47 | cotação | UTP-PB03A-CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 3 ZONAS | PÇ | 49 |  | 0
20.2.48 | cotação | UTP-SX248A-TUBO SEPARADOR FUJITSU - | PÇ | 67 |  | 0
20.2.49 | cotação | KIT LINHA FRIGORIGENA | PÇ | 131 |  | 0
20.2.50 |  | SISTEMA CENTRAL COM ÁGUA GELADA
20.2.51 | cotação | UNIDADE RESFRIADORA DE AGUA (CHILLER) - CONDENSAÇÃO A AR - MOD.: RCU120SAZ4A4P - FABR.: HITACHI - CAP.:120TR - CONSUMO ELETRICO: 132,58 KW - 375A 220V/3F - FLUIDO REFRIGERANTE R-407C - PESO: 3585KG - VAZÃO DE AGUA GELADA: 59,2m³/h | PÇ | 2 |  | 0
20.2.52 | cotação | FANCOIL MODELO TKZ 72-DC-02-04 VAZÃO DE 7.200 m3/H | PÇ | 1 |  | 0
20.2.53 | cotação | FANCOIL MODELO TKZ 205-DC-02-05 VAZÃO DE 20.743m3/H | PÇ | 1 |  | 0
20.2.54 |  | FANCOIL MODELO TKZ 205-DC-02-05 VAZÃO DE 17.840m3/H | PÇ | 1 |  | 0
20.2.55 |  | FANCOIL MODELO TKZ 205-DC-02-05 VAZÃO DE 17.150m3/H | PÇ | 1 |  | 0
20.2.56 |  | TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA DIAMETRO DE 4 A 2", INCLUINDO VALVULAS E CONEXÕES | ML | 216.7 |  | 0
20.2.57 | cotação | BOMBAS DE AGUA GELADA - MOD.:MEGANORM - 50-315 -320- FABR.: KSB - VAZÃO DE AGUA GELADA:57,73m³/h - CONSUMO ELÉTRICO: 20CV 220V/3F - PRESSÃO MANOMÉTRICA: 40,0 mca - 02 OPERANTE +01 RESERVA | PÇ | 2 |  | 0
21 |  | Segurança, vigilância e controle, equipamentos e sistema |  |  |  | 0
21.1 | 66.08.620 | Unidade gerenciadora digital vídeo em rede (NVR) de até 32 câmeras IP, armazenamento de 48 TB, 2 interface de rede Gigabit Ethernet e 16 entradas de alarme | un | 1 |  | 0
21.2 | 66.08.131 | Monitor LCD ou LED colorido, tela plana de 21,5" | un | 1 |  | 0
21.3 | 66.20.202 | Instalação de câmera fixa para CFTV | un | 34 |  | 0
21.4 | CPU | Sonofletor coaxial diâmtro 8" de 20 W no teto e parede dotado de transformador de acoplamento de 70V | un | 8 |  | 0
21.5 | CPU | Cabo polarizado para som 2x1,5m² (preto/vermelho) | m | 88 |  | 0
21.6 | CPU | Central de som para montagem de em Rack | cj | 1 |  | 0
21.7 | CPU | Rack aberto em chapa de aço nº. 18, profundidade 570 mm, largura 19”, completo com kit de ventilação, régua de tomadas, kit patch panel, bandeja fixa, conforme detalhe projeto, com 20 unidades padrão | cj | 1 |  | 0
21.8 | CPU | Rack aberto em chapa de aço nº. 18, profundidade 570 mm, largura 19”, completo com kit de ventilação, régua de tomadas, kit patch panel, bandeja fixa, conforme detalhe projeto, com 44 unidades padrão | cj | 3 |  | 0
22 |  | Comunicação visual |  |  |  | 0
22.1 | 97.01.010 | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio | un | 82 |  | 0
22.2 | 97.02.210 | Placa de sinalização em PVC para ambientes | un | 102 |  | 0
SUBTOTAL 1 | [5 empty] | 0
BDI - ( %) | [5 empty] | 0
TOTAL 1 | [5 empty] | 0
23 |  | Conforto mecânico, equipamentos e sistema |  |  |  | 0
23.1 | 61.01.770 | Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para quatro paradas, portas unilaterais | cj | 2 |  | 0
23.2 | cotação | Elevador monta carga | cj | 1 |  | 0
SUBTOTAL 2 | [5 empty] | 0
BDI - ( %) | [5 empty] | 0
TOTAL 2 | [5 empty] | 0
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0
Foram excluídos os itens 3.18, 3.19, 7.19, 7.20 e 21.1 da antiga planilha.
Os itens 7.1 e 23.3 da antiga planilha agora são os itens 10.4 e 7.24 da nova planilha.

## Cronograma
DRS XVI - Sorocaba - Reformas e Adequações na Unidade
Rua Comendador Pereira Inácio, 105 - Sorocaba - SP
0
MODELO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total | Percentual | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24
1 | Serviço técnico especializado | 0 | #DIV/0! | 7% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Canteiro de obra | 0 | #DIV/0! | Mês 1: 11%; Mês 2: 3%; Mês 3: 3%; Mês 4: 3%; Mês 5: 4%; Mês 6: 15%; Mês 24: 10% | 0.49
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Demolições e Retiradas | 0 | #DIV/0! | Mês 1: 20%; Mês 2: 20%; Mês 3: 20%; Mês 4: 10%; Mês 5: 15%; Mês 6: 15%; Mês 7: 10% | 1.1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Fundações e Estruturas (incl. reservatórios) | 0 | #DIV/0! | Mês 1: 35%; Mês 2: 35%; Mês 10: 5%; Mês 11: 5%; Mês 12: 5%; Mês 13: 5%; Mês 14: 5%; Mês 15: 5% | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Alvenaria e elemento divisor | 0 | #DIV/0! | Mês 2: 10%; Mês 3: 30%; Mês 4: 20%; Mês 5: 10%; Mês 6: 15%; Mês 7: 20%; Mês 8: 10%; Mês 13: 10%; Mês 14: 10%; Mês 15: 10% | 1.45
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Estrutura metálica | 0 | #DIV/0! | Mês 5: 39%; Mês 6: 5%; Mês 7: 10%; Mês 8: 10%; Mês 9: 10%; Mês 10: 50%; Mês 14: 9%; Mês 15: 1% | 1.34
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Telhamento | 0 | #DIV/0! | Mês 6: 3%; Mês 7: 3%; Mês 8: 3%; Mês 9: 3%; Mês 10: 8%; Mês 11: 50%; Mês 12: 10%; Mês 14: 5%; Mês 15: 5%; Mês 16: 10% | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Revestimento em massa, cerâmico, vinílico e metálico | 0 | #DIV/0! | Mês 5: 12%; Mês 9: 10%; Mês 10: 10%; Mês 11: 20%; Mês 12: 10%; Mês 17: 10%; Mês 18: 10%; Mês 19: 10%; Mês 22: 10%; Mês 23: 10% | 1.12
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Esquadrias de madeira, ferro e alumínio | 0 | #DIV/0! | Mês 11: 9%; Mês 12: 9%; Mês 13: 9%; Mês 14: 9%; Mês 15: 9%; Mês 16: 9%; Mês 17: 9%; Mês 18: 5%; Mês 19: 5%; Mês 20: 5%; Mês 21: 5%; Mês 22: 5%; Mês 23: 5%; Mês 24: 7% | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Acessibilidade | 0 | #DIV/0! | Mês 5: 20%; Mês 6: 2%; Mês 7: 2%; Mês 8: 2%; Mês 9: 17%; Mês 10: 17%; Mês 16: 10%; Mês 17: 10%; Mês 20: 10%; Mês 21: 10%; Mês 22: 10%; Mês 24: 10% | 1.2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Impermeabilização, isolação, proteção e junta | 0 | #DIV/0! | Mês 6: 2%; Mês 7: 2%; Mês 8: 2%; Mês 9: 2%; Mês 10: 12%; Mês 11: 30%; Mês 12: 10%; Mês 14: 5%; Mês 15: 5%; Mês 16: 10%; Mês 17: 10%; Mês 18: 10% | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Pintura | 0 | #DIV/0! | Mês 4: 2%; Mês 5: 20%; Mês 6: 2%; Mês 7: 2%; Mês 8: 2%; Mês 9: 17%; Mês 10: 17%; Mês 17: 20%; Mês 22: 10%; Mês 23: 20%; Mês 24: 10% | 1.22
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Paisagismo e fechamento | 0 | #DIV/0! | Mês 15: 10%; Mês 16: 20%; Mês 17: 10%; Mês 20: 10%; Mês 21: 10%; Mês 22: 10%; Mês 23: 10%; Mês 24: 20% | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Elétrica, SPDA, Telefonia e Lógica | 0 | #DIV/0! |  |  | 5% | 5% | 9% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 1.19
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Bancadas, aparelhos e metais sanitários | 0 | #DIV/0! | Mês 11: 15%; Mês 12: 15%; Mês 13: 15%; Mês 17: 15%; Mês 18: 15%; Mês 19: 15%; Mês 24: 10% | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Hidráulica | 0 | #DIV/0! |  |  | 5% | 5% | 11% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 1.21
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Detecção, combate e prevenção a incêndio | 0 | #DIV/0! |  |  | 5% | 5% | 9% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 1.19
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Pavimentação e passeio | 0 | #DIV/0! | Mês 10: 20%; Mês 11: 20%; Mês 12: 5%; Mês 16: 20%; Mês 17: 20%; Mês 18: 5%; Mês 23: 5%; Mês 24: 5% | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Limpeza | 0 | #DIV/0! | Mês 13: 10%; Mês 16: 10%; Mês 19: 10%; Mês 24: 70% | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Resfriamento e ar condicionado | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 4% | 1% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 1.04
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Segurança, vigilância e controle, equipamentos e sistema | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 4% |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 1.04
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Comunicação visual | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 3% |  |  |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 1.03
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Conforto mecânico, equipamentos e sistema | 0 | #DIV/0! | Mês 13: 10%; Mês 16: 10%; Mês 19: 10%; Mês 24: 70% | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI - ( %) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI - ( %) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL (%) |  | 100% |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0