## Planilha1
OBRA: |  | Construção de passarela de interligação e cobertura lateral; Restauração de Pórtico; Central de Parto Humanizado, Reforma de telhado Casa Branca e Abrigo do gerador.
LOCAL: |  | Hospital Guilherme Álvaro - RUA OSWALDO CRUZ, 197 - BOQUEIRÃO - SANTOS/SP
Fonte de Preços Unitários: Boletim 175 - Vigência: a partir de 01/03/19
ITEM | CPOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QTDE | Vlr. Unit. | Vlr. Total
1.0 |  | I - CENTRAL DE PARTO HUMANIZADO |  |  |  | 0
1.1 |  | Serviço técnico especializado |  |  |  | 0
1.1.1 | 01.17.041 | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 | un | 10 |  | 0
1.1.2 | 01.17.081 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 | un | 8 |  | 0
1.1.3 | 01.17.121 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 | un | 8 |  | 0
1.1.4 | 01.17.161 | Projeto executivo de climatização em formato A0 | un | 3 |  | 0
1.1.5 | Com001 | Projeto ASBUILT/Data book para obras de reforma até 3000 m2 | und | 1 |  | 0
1.2 |  | Início, apoio e administração da obra |  |  |  | 0
1.2.1 | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 12 |  | 0
1.2.2 | 02.02.140 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 12 |  | 0
1.2.3 | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 12 |  | 0
1.2.4 | 02.03.110 | Tapume móvel para fechamento de áreas | m² | 14.4 |  | 0
1.2.5 | 02.03.120 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | m² | 79.05 |  | 0
1.2.6 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 150 |  | 0
1.2.7 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 24 |  | 0
1.3 |  | Demolição sem reaproveitamento |  |  |  | 0
1.3.1 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 30.51 |  | 0
1.3.2 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 3.78 |  | 0
1.3.3 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 20.22 |  | 0
1.3.4 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 214.38 |  | 0
1.3.5 | 03.08.200 | Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos | m² | 24.52 |  | 0
1.3.6 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 374.73 |  | 0
1.4 |  | Retirada com provavél reaproveitamento |  |  |  | 0
1.4.1 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 8 |  | 0
1.4.2 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 41.2 |  | 0
1.4.3 | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 6.72 |  | 0
1.4.4 | Com002 | Retirada total de instalações hidráulicas existentes, inlcuso , tubulações, registros, aparelhos e metais sanitário e de uso geral e demais acessórios | cj | 1 |  | 0
1.4.5 | Com003 | Remoção total de instalações elétricas, incluso fiação, tubulação, aparelhos de iluminação, quadros e demais acessórios. | cj | 1 |  | 0
1.5 |  | Transporte e movimentação, dentro e fora da obra |  |  |  | 0
1.5.1 | 05.04.060 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 133.81 |  | 0
1.5.2 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 133.81 |  | 0
1.6 |  | Serviço em solo e rocha, manual |  |  |  | 0
1.6.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 62.04 |  | 0
1.6.2 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 40.54 |  | 0
1.6.3 | 06.14.020 | Carga manual de solo | m³ | 21.5 |  | 0
1.7 |  | Forma |  |  |  | 0
1.7.1 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 295.62 |  | 0
1.8 |  | Armadura e cordoalha estrutural |  |  |  | 0
1.8.1 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 920 |  | 0
1.9 |  | Concretro, massa e lastro |  |  |  | 0
1.9.1 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 16.64 |  | 0
1.9.2 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 16.64 |  | 0
1.9.3 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 4.86 |  | 0
1.9.4 | 11.18.060 | Lona plástica | m² | 97.09 |  | 0
1.10 |  | Alvenaria e elemento divisor |  |  |  | 0
1.10.1 | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 223.74 |  | 0
1.10.2 | 14.10.121 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 39.39 |  | 0
1.10.3 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 3.88 |  | 0
1.11 |  | Revestimento em massa ou fundido no local |  |  |  | 0
1.11.1 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 10.72 |  | 0
1.11.2 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 526.26 |  | 0
1.11.3 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 526.26 |  | 0
1.11.4 | 17.02.220 | Reboco | m² | 526.26 |  | 0
1.12 |  | Revestimento cerâmico |  |  |  | 0
1.12.1 | 18.08.032 | Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 46.5 |  | 0
1.12.2 | 18.08.042 | Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m | 77.22 |  | 0
1.12.3 | 18.11.022 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 148.82 |  | 0
1.13 |  | Revestimento |  |  |  | 0
1.13.1 | 19.01.060 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm | m | 44.96 |  | 0
1.14 |  | Revestimentos sintéticos e metálicos |  |  |  | 0
1.14.1 | 21.02.281 | Revestimento vinílico flexível em manta homogênea, espessura de 2 mm, com impermeabilizante acrílico | m² | 167.88 |  | 0
1.14.2 | 21.07.010 | Revestimento em laminado melamínico dissipativo | m² | 16 |  | 0
1.14.3 | 21.10.071 | Rodapé flexível para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 7,5 cm, curvo/plano, com impermeabilizante acrílico | m | 141.3 |  | 0
1.15 |  | Forro, brise e fachada |  |  |  | 0
1.15.1 | 22.02.030 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo | m² | 141.18 |  | 0
1.15.2 | 22.02.190 | Forro de gesso removível com película rígida de PVC de 625mm x 625mm | m² | 73.2 |  | 0
1.16 |  | Esquadrias, marcanaria e elemento de madeira |  |  |  | 0
1.16.1 | 23.04.600 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 80 x 210 cm | un | 3 |  | 0
1.16.2 | 23.04.610 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 90 x 210 cm | un | 6 |  | 0
1.16.3 | Com004 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 100 x 210 cm | un | 2 |  | 0
1.16.4 | Com005 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 110 x 210 cm | un | 6 |  | 0
1.16.5 | 23.08.060 | Tampo sob medida em compensado, revestido na face superior em laminado fenólico melamínico | m² | 0.83 |  | 0
1.17 |  | Esquadria, serralheria e elemento em alumínio |  |  |  | 0
1.17.1 | 25.01.060 | Caixilho em alumínio maximar, sob medida | m² | 10.56 |  | 0
1.17.2 | 25.02.020 | Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida | m² | 3.82 |  | 0
1.18 |  | Esquadria e elemento em vidro |  |  |  | 0
1.18.1 | 26.01.168 | Vidro liso laminado incolor de 6 mm | m² | 3.82 |  | 0
1.18.2 | 26.01.230 | Vidro fantasia de 3/4 mm | m² | 10.56 |  | 0
1.18.3 | 26.04.010 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede | m² | 2.5 |  | 0
1.19 |  | Esquadria e elemento em maderia especial |  |  |  | 0
1.19.1 | 27.04.070 | Bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 200 mm | m | 91 |  | 0
1.19.2 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | cj | 18 |  | 0
1.19.3 | 28.01.160 | Mola aérea para porta, com esforço acima de 50 kg até 60 kg | un | 18 |  | 0
1.20 |  | Barra de aço |  |  |  | 0
1.20.1 | 30.01.020 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | un | 4 |  | 0
1.20.2 | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | un | 31 |  | 0
1.21 |  | Impermeabilização, proteção e junta |  |  |  | 0
1.21.1 | 32.11.270 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4´ (cobre) | m | 50 |  | 0
1.21.2 | 32.11.290 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro) | m | 50 |  | 0
1.21.3 | 32.16.030 | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta | m² | 161.23 |  | 0
1.21.4 | 32.17.012 | Impermeabilização em argamassa de concreto não estrutural com aditivo hidrófugo | m³ | 46.5 |  | 0
1.22 |  | Pintura |  |  |  | 0
1.22.1 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 560 |  | 0
1.22.2 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 560 |  | 0
1.23 |  | Quadro e painel para energia elétrica e telefonia |  |  |  | 0
1.23.1 | 37.03.240 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | un | 2 |  | 0
1.23.2 | Com035 | Quadro AC, com disjuntores e contatores compatíveis para VE-01 e VAE-01 | un | 1 |  | 0
1.23.3 | 37.17.080 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos | un | 1 |  | 0
1.23.4 | 37.17.114 | Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos | un | 1 |  | 0
1.23.5 | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un | 3 |  | 0
1.23.6 | 37.25.090 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A a 60A | un | 2 |  | 0
1.23.7 | 37.25.110 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A | un | 2 |  | 0
1.23.8 | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 45 |  | 0
1.23.9 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | kg | 30 |  | 0
1.24 |  | Tubulação e conduto para energia elétrica e telefonia básica |  |  |  | 0
1.24.1 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 300 |  | 0
1.24.2 | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado, médio de 1´ - com acessórios | m | 100 |  | 0
1.24.3 | 38.07.050 | Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm | m | 108 |  | 0
1.24.4 | 38.07.210 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4´ (tirante) | m | 162 |  | 0
1.24.5 | 38.07.300 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | un | 108 |  | 0
1.24.6 | 38.15.010 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´ | un | 100 |  | 0
1.24.7 | 38.21.110 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios | m | 49 |  | 0
1.24.8 | 38.21.920 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | un | 150 |  | 0
1.24.9 | 38.22.610 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 50mm | m | 49 |  | 0
1.24.10 | 38.22.620 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100mm | un | 108 |  | 0
1.25 |  | Condutor e enfiação de energia elétrica e telefonia |  |  |  | 0
1.25.1 | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 1600 |  | 0
1.25.2 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 2350 |  | 0
1.25.3 | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | m | 300 |  | 0
1.25.4 | 39.03.178 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 75 |  | 0
1.25.5 | 39.03.182 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 400 |  | 0
1.25.6 | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 100 |  | 0
1.25.7 | 39.04.100 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 70 mm² | m | 300 |  | 0
1.25.8 | 39.26.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 300 |  | 0
1.25.9 | 39.26.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 75 |  | 0
1.25.10 | 39.26.100 | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 300 |  | 0
1.25.11 | 39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | m | 200 |  | 0
1.26 |  | Distribuição de força e comando de energia elétrica e telefonia |  |  |  | 0
1.26.1 | 40.02.060 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm | un | 6 |  | 0
1.26.2 | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 3 |  | 0
1.26.3 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 66 |  | 0
1.26.4 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 6 |  | 0
1.26.5 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 15 |  | 0
1.26.6 | 40.05.080 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | cj | 4 |  | 0
1.26.7 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 2 |  | 0
1.26.8 | 40.05.100 | Interruptor com 2 teclas paralelo e placa | cj | 4 |  | 0
1.26.9 | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | cj | 110 |  | 0
1.26.10 | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | cj | 10 |  | 0
1.26.11 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 101 |  | 0
1.26.12 | 40.07.020 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | un | 6 |  | 0
1.26.13 | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 8 |  | 0
1.26.14 | 69.20.340 | Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa | un | 1 |  | 0
1.27 |  | Iluminação |  |  |  | 0
1.27.1 | 41.02.562 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40W | un | 122 |  | 0
1.27.2 | Com019 | Luminária tipo retangular, calha fechada, embutidas no forro de gesso ou forro modular 1250x625 mm com perfil “T”, confeccionadas em chapa de aço galvanizada com pintura eletrostática em pó, E113ACL (2x32W e 2x28W). ABALUX | un | 41 |  | 0
1.27.3 | Com020 | Luminária tipo retangular, aletas e refletores parabólicos em alumínio alto brilho, côncava na parte superior e inferior e selada na parte superior, embutidas no forro de gesso ou forro modular 1250x625 mm com perfil “T”, confeccionadas em chapa de aço galvanizada com pintura eletrostática em pó, E82 (2x32W e 2x28W). ABALUX | un | 8 |  | 0
1.27.4 | Com021 | Luminária do tipo redonda, calha fechada, com lâmpada fluorescente compacta, embutidas no forro de gesso ou forro modular, confeccionadas em chapa de aço galvanizada com pintura eletrostática em pó, EF08-E2E27VJC (2x28W). ABALUX | un | 12 |  | 0
1.28 |  | Aparelhos elétricos, hidráulicos e a gás |  |  |  | 0
1.28.1 | Com017 | Chuveiro ducha de teto | un | 3 |  | 0
1.28.2 | Com018 | Acabamento monocomando para chuveiro AB/BP - 3/4" | un | 1 |  | 0
1.28.3 | 43.03.210 | Aquecedor de passagem elétrico individual, baixa pressão, 5.100 W / 127 V ou 5.200 W / 220 V | un | 1 |  | 0
1.28.4 | 43.05.030 | Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h | un | 3 |  | 0
1.29 |  | Metais Sanitários |  |  |  | 0
1.29.1 | 44.01.240 | Lavatório em louça com coluna suspensa | un | 8 |  | 0
1.29.2 | 44.06.310 | Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm | un | 7 |  | 0
1.29.3 | 44.01.310 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | un | 1 |  | 0
1.29.4 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 4 |  | 0
1.29.5 | Com007 | Banheira para analgesia, modelo diâmetro 180 com sistema de aquecimento inteligente, ducha manual, piso antiderrapante, sistema de drenagem auto drenante e filtragem da PrettyJet | un | 1 |  | 0
1.29.6 | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 2.71 |  | 0
1.29.7 | 44.02.200 | Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido | m² | 6.5 |  | 0
1.29.8 | 44.03.010 | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca | un | 7 |  | 0
1.29.9 | 44.03.030 | Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca | un | 7 |  | 0
1.29.10 | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | un | 7 |  | 0
1.29.11 | 30.08.030 | Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm | un | 3 |  | 0
1.29.12 | 44.03.090 | Cabide cromado para banheiro | un | 4 |  | 0
1.29.13 | 44.03.360 | Ducha higiênica cromada | un | 4 |  | 0
1.29.14 | 44.03.720 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 4 |  | 0
1.29.15 | 44.03.640 | Torneira de parede acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ ou 3/4´ | un | 1 |  | 0
1.29.16 | 43.04.020 | Torneira elétrica | un | 3 |  | 0
1.29.17 | 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | un | 1 |  | 0
1.29.18 | 44.03.310 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 6 |  | 0
1.29.19 | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 7 |  | 0
1.29.20 | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | un | 7 |  | 0
1.29.21 | 44.20.230 | Tubo de ligação para sanitário | un | 5 |  | 0
1.29.22 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 4 |  | 0
1.29.23 | 44.20.300 | Bolsa para bacia sanitária | un | 4 |  | 0
1.29.24 | 44.20.390 | Válvula de PVC para lavatório | un | 7 |  | 0
1.29.25 | 44.20.620 | Válvula americana | un | 7 |  | 0
1.29.26 | 44.20.640 | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ | un | 7 |  | 0
1.30 |  | Tubulação e condutores para líquidos e gases |  |  |  | 0
1.30.1 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 129.6 |  | 0
1.30.2 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 66.24 |  | 0
1.30.3 | 46.03.038 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 221.76 |  | 0
1.30.4 | 46.03.050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 112.32 |  | 0
1.30.5 | 46.03.080 | Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 69.12 |  | 0
1.30.6 | 46.27.060 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões | m | 70 |  | 0
1.30.7 | 46.27.100 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 5/8", inclusive conexões | m | 89 |  | 0
1.30.8 | 46.27.080 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive conexões | m | 52 |  | 0
1.30.9 | 46.27.090 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/2", inclusive conexões | m | 33 |  | 0
1.31 |  | Válvulas e aparelhos de medição e controle para líquidos e gases |  |  |  | 0
1.31.1 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 11 |  | 0
1.31.2 | 47.02.050 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | un | 1 |  | 0
1.31.3 | 47.02.110 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 4 |  | 0
1.31.4 | 47.04.040 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ | un | 1 |  | 0
1.32 |  | Caixa, ralo, grelha e acessório hidráulico |  |  |  | 0
1.32.1 | 49.01.020 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 2 |  | 0
1.32.2 | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 6 |  | 0
1.32.3 | 49.01.050 | Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 172 x 50 mm, com tampa cega | un | 1 |  | 0
1.32.4 | 49.03.036 | Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros | un | 1 |  | 0
1.32.5 | 49.04.010 | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha | un | 3 |  | 0
1.32.6 | Com009 | Caixa de passagem em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm | un | 5 |  | 0
1.33 |  | Detecção, combate e prevenção a incêndio |  |  |  | 0
1.33.1 | 50.05.310 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 3 horas, equipado com 2 faróis de lâmpadas de 21/55 W | un | 6 |  | 0
1.33.2 | 50.10.060 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 8 kg | un | 4 |  | 0
1.33.3 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 4 |  | 0
1.33.4 | 50.05.270 | Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V | un | 1 |  | 0
1.33.5 | 50.05.430 | Detector óptico de fumaça com base endereçável | un | 23 |  | 0
1.33.6 | 50.05.450 | Acionador manual quebra-vidro endereçável | un | 3 |  | 0
1.33.7 | 50.05.230 | Sirene audiovisual tipo endereçável | un | 3 |  | 0
1.33.8 | 38.07.300 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | m | 100 |  | 0
1.33.9 | 39.12.520 | Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | m | 100 |  | 0
1.34 |  | Conforto mecânico, equipamentos e sistema |  |  |  | 0
1.34.1 | 61.10.511 | Difusor para insuflamento de ar com plenum, multivias e colarinho | m² | 0.3941 |  | 0
1.34.2 | 61.10.513 | Difusor de plástico, diâmetro Ø 15 cm | un | 1 |  | 0
1.34.8 | Com025 | Difusor em alumínio, redondo, referente DVK-150 | un | 7 |  | 0
1.34.4 | 61.10.575 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,07 m² a 0,13 m² | m² | 1.04 |  | 0
1.34.5 | 61.10.576 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,14 m² a 0,19 m² | m² | 0.27 |  | 0
1.34.6 | 61.10.582 | Veneziana com tela | m² | 0.18 |  | 0
1.34.7 | Com033 | Registro em alumínio 350 x 150 | un | 1 |  | 0
1.34.8 | Com034 | Registro em alumínio 200 x 150 | un | 1 |  | 0
1.34.9 | Com010 | Caixa de exaustão, vazão 810m³/h, pressão 18 mmca, 220V | un | 1 |  | 0
1.34.10 | 61.14.080 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 1.190 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V / 60Hz | un | 1 |  | 0
1.34.11 | 61.20.450 | Duto em chapa de aço galvanizado | kg | 390 |  | 0
1.34.12 | 43.07.300 | Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 18.000 BTU/h | cj | 4 |  | 0
1.34.13 | 43.07.340 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h | cj | 2 |  | 0
1.34.14 | 43.07.350 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 BTU/h | cj | 1 |  | 0
1.34.15 | 43.05.030 | Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h | un | 3 |  | 0
1.34.16 |  | Instalação elétrica de força e controle para sistema de ar condicionado | vb | 1 |  | 0
1.35 |  | Gases medicinais e chamada de enfermagem |  |  |  | 0
1.35.1 | 46.10.010 | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões | m | 104.4 |  | 0
1.35.2 | Com008 | Regua de gases com duas tomadas 220V (2F+T) na cor branca, incluso rede distribuição em cobre classe A, uma tomada 110V (F+N+T) na cor vermelha, luminárias direta e indireta, interruptores, ponto de dados, ponto RJ11 para conexão do acionamento de leito do sistema de chamada enfermagem, ponto de RJ45 para dados, ponto de gases (ar comprimido, oxigênio e vácuo), sistema de monitoramento com alarme sonoro | cj | 3 |  | 0
1.35.3 | Com011 | Estação de chamada de leito tipo pera | un | 3 |  | 0
1.35.4 | Com041 | Sistema e central de recepção de chamada de enfermagem completa. | cj | 1 |  | 0
1.35.5 | Com042 | Chamador de banheiro devidamente instalada e testada no local. | un | 3 |  | 0
1.35.6 | Com043 | Sinaleiro de porta devidamente instalada e testada no local. | un | 3 |  | 0
1.36 |  | Sinalização e comunicação visual |  |  |  | 0
1.36.1 | 97.01.010 | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio | un | 4 |  | 0
1.36.2 | 97.02.195 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | un | 2 |  | 0
1.36.3 | 97.02.210 | Placa de sinalização em PVC para ambientes | un | 14 |  | 0
1.37 |  | Limpeza e arremate |  |  |  | 0
1.37.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 215 |  | 0
1.37.2 | 55.01.080 | Limpeza complementar e especial de peças e aparelhos sanitários | un | 20 |  | 0
1.37.3 | 55.01.100 | Limpeza complementar e especial de vidros | m² | 10.56 |  | 0
2.0 |  | II - PASSARELA E COBERTURA LATERAL |  |  |  | 0
2.1 |  | Serviço técnico especializado |  |  |  | 0
2.1.1 | 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | un | 3 |  | 0
2.1.2 | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | un | 3 |  | 0
2.1.3 | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | un | 2 |  | 0
2.2 |  | Inicio e apoio de obra |  |  |  | 0
2.2.1 | 02.03.120 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | m² | 450 |  | 0
2.2.2 | 04.02.140 | Retirada de estrutura metálica | kg | 13677.55 |  | 0
2.3 |  | Cobertura Lateral |  |  |  | 0
2.3.1 | 24.03.680 | Grade para piso eletrofundida, malha 30 x 100 mm, com barra de 40 x 2 mm | m² | 31.44 |  | 0
2.3.2 | 16.13.130 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | m² | 78 |  | 0
2.3.3 | 38.21.320 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 100 mm, com acessórios | m | 52.145 |  | 0
2.3.4 | 38.07.200 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8´ (tirante) | m | 42 |  | 0
2.3.5 | 41.14.600 | Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28/54W | un | 15 |  | 0
2.3.6 | 41.02.562 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40W | un | 30 |  | 0
2.3.7 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 100 |  | 0
2.3.8 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 250 |  | 0
2.3.9 | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | cj | 30 |  | 0
2.3.10 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 6 |  | 0
2.4 |  | Passarela Metálica |  |  |  | 0
2.4.1 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 14421.4931 |  | 0
2.4.2 | 38.07.200 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8´ (tirante) | m | 5.2 |  | 0
2.4.3 | 16.13.130 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | m² | 176.2 |  | 0
2.4.4 | 46.05.020 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 82.8 |  | 0
2.4.5 | 41.14.600 | Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28/54W | un | 30 |  | 0
2.4.6 | 41.02.562 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40W | un | 60 |  | 0
2.4.7 | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista | m² | 16.5 |  | 0
2.4.8 | 17.03.100 | Cimentado áspero com caneluras | m² | 293 |  | 0
2.4.9 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 29.6 |  | 0
2.4.10 | 16.12.200 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm | m | 15 |  | 0
2.4.11 | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | kg | 14421.49 |  | 0
2.4.12 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 100 |  | 0
2.4.13 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 300 |  | 0
2.4.14 | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | cj | 40 |  | 0
2.4.15 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 6 |  | 0
2.5 |  | Limpeza e arremate |  |  |  | 0
2.5.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | un | 280 |  | 0
2.5.2 | 34.02.020 | Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) | un | 280 |  | 0
3.0 |  | III - TELHADO CASA BRANCA |  |  |  | 0
3.1 |  | Serviço técnico especializado |  |  |  | 0
3.1.1 | 01.17.041 | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 | un | 2 |  | 0
3.1.2 | 01.17.061 | Projeto executivo de estrutura em formato A0 | un | 1 |  | 0
3.1.3 | Com001 | Projeto ASBUILT/Data book para obras de reforma até 3000 m2 | und | 1 |  | 0
3.2 |  | Início, apoio e administração da obra |  |  |  | 0
3.2.1 | 02.03.120 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | m² | 15.12 |  | 0
3.2.2 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmês | 240 |  | 0
3.2.3 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 120 |  | 0
3.3 |  | Demolição de concreto, lastro, mistura e afins |  |  |  | 0
3.3.1 | 03.08.020 | Demolição manual de forro em estuque, inclusive sistema de fixação/tarugamento | m² | 560 |  | 0
3.3.2 | 04.02.070 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer | m² | 253.39 |  | 0
3.3.3 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 253.39 |  | 0
3.3.4 | 04.03.080 | Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer | m | 108 |  | 0
3.3.5 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 72 |  | 0
3.3.6 | 05.07.070 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - gesso e/ou drywall | m³ | 16.8 |  | 0
3.3.7 | 05.08.140 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km | m³xkm | 1440 |  | 0
3.4 |  | Telhamento e Estruturas |  |  |  | 0
3.4.1 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 23.4 |  | 0
3.4.2 | 09.01.160 | Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com tábuas | m² | 23.4 |  | 0
3.4.3 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 186.58 |  | 0
3.4.4 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m³ | 4.14 |  | 0
3.4.5 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 1.04 |  | 0
3.4.6 | 14.11.261 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A | m² | 46 |  | 0
3.4.7 | 15.01.320 | Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 253.39 |  | 0
3.4.8 | 16.13.070 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano | m² | 253.39 |  | 0
3.4.9 | 16.33.102 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m | m | 54 |  | 0
3.5 |  | Forro |  |  |  | 0
3.5.1 | 22.02.010 | Forro em placa de gesso liso fixo | m² | 560 |  | 0
3.6 |  | Revestimento |  |  |  | 0
3.6.1 | 17.02.060 | Chapisco fino peneirado | m² | 92 |  | 0
3.6.2 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 92 |  | 0
3.6.3 | 17.02.220 | Reboco | m² | 92 |  | 0
3.7 |  | Pintura |  |  |  | 0
3.7.1 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 92 |  | 0
3.7.2 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 560 |  | 0
3.7.3 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 560 |  | 0
3.8 |  | Instalações hidráulicas |  |  |  | 0
3.8.1 |  | Adequação de instalações hidráulicas em geral, incluso reposiçãode peças e mão de obra. | vb | 3 |  | 0
3.9 |  | Instalações elétricas |  |  |  | 0
3.9.1 |  | Adequação de instalações elétricas em geral, incluso reposição de peças e mão de obra. | vb | 1 |  | 0
3.10 |  | Limpeza e arremate |  |  |  | 0
3.10.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 400 |  | 0
4.0 |  | IV - ABRIGO DO GERADOR |  |  |  | 0
4.1 |  | Serviço técnico especializado |  |  |  | 0
4.1.1 | 01.17.041 | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 | un | 2 |  | 0
4.1.2 | 01.17.061 | Projeto executivo de estrutura em formato A0 | un | 1 |  | 0
4.1.3 | Com001 | Projeto ASBUILT/Data book para obras de reforma até 3000 m2 | und | 1 |  | 0
4.2 |  | Início, apoio e administração da obra |  |  |  | 0
4.2.1 | 02.03.120 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | m² | 240 |  | 0
4.3 |  | Demolição de concreto, lastro, mistura e afins |  |  |  | 0
4.3.1 | 01.23.060 | Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos | m² | 270 |  | 0
4.3.2 | 01.23.020 | Limpeza de armadura com escova de aço | m² | 270 |  | 0
4.3.3 | 01.23.040 | Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco | m² | 270 |  | 0
4.3.4 | 03.09.020 | Demolição manual de camada impermeabilizante | m² | 270 |  | 0
4.3.5 | 04.02.070 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer | m² | 265 |  | 0
4.3.6 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 265 |  | 0
4.3.7 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 104.65 |  | 0
4.3.8 | 05.08.140 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km | m³xkm | 104.65 |  | 0
4.3.9 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 200 |  | 0
4.3.10 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 200 |  | 0
4.4 |  | Telhamento e Estruturas |  |  |  | 0
4.4.1 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 8.1 |  | 0
4.4.2 | 15.01.320 | Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 270 |  | 0
4.4.3 | 16.13.070 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano | m² | 270 |  | 0
4.4.4 | 16.33.102 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m | m | 20 |  | 0
4.4.5 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 17 |  | 0
4.5 |  | Limpeza e arremate |  |  |  | 0
4.5.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 280 |  | 0
5.0 |  | V - ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS COM GUARITA |  |  |  | 0
5.1 |  | Serviço técnico especializado |  |  |  | 0
5.1.1 | 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | un | 3 |  | 0
5.1.2 | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | un | 3 |  | 0
5.1.3 | 01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | un | 2 |  | 0
5.1.4 | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | un | 2 |  | 0
5.1.5 | Comp01 | As Built formato + Databook | cj | 1 |  | 0
5.2 |  | Início, apoio e administração da obra |  |  |  | 0
5.2.1 | 02.03.080 | Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada | m² | 120 |  | 0
5.3 |  | Demolição de concreto, lastro, mistura e afins |  |  |  | 0
5.3.1 | 03.01.210 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 21.2 |  | 0
5.3.2 | 03.01.230 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 19.1 |  | 0
5.3.3 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 150.3 |  | 0
5.4 |  | Retiradas |  |  |  | 0
5.4.1 | 04.18.090 | Remoção de caixa de medição padrão completa | un | 1 |  | 0
5.4.2 | 04.21.130 | Remoção de poste de concreto | un | 1 |  | 0
5.4.3 | 34.13.021 | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>15cm<30cm | un | 4 |  | 0
5.5 |  | Fundação, Cobertura e Estrutura |  |  |  | 0
5.5.1 | 12.01.040 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 16 |  | 0
5.5.2 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 3 |  | 0
5.5.3 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 18 |  | 0
5.5.4 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 330 |  | 0
5.5.5 | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento | m³ | 3 |  | 0
5.5.6 | 11.01.320 | Concreto usinado, fck = 30,0 MPa - para bombeamento | m³ | 3 |  | 0
5.5.7 | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 6 |  | 0
5.5.8 | 09.01.160 | Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com tábuas | m² | 21 |  | 0
5.5.9 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 270 |  | 0
5.5.10 | 13.01.150 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 10 |  | 0
5.6 |  | Alvenaria |  |  |  | 0
5.6.1 | 14.10.121 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 50.54 |  | 0
5.6.2 | 14.04.220 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 9.51 |  | 0
5.6.3 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 120.1 |  | 0
5.6.4 | 17.02.220 | Reboco | m² | 120.1 |  | 0
5.6.5 | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 120.1 |  | 0
5.6.6 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 2.937 |  | 0
5.6.7 | 17.01.010 | Argamassa de proteção com argila expandida | m³ | 1.4685 |  | 0
5.6.8 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 2 |  | 0
5.6.9 | 14.20.020 | Cimalha em concreto com pingadeira | m | 13.4 |  | 0
5.7 |  | Revestimentos |  |  |  | 0
5.7.1 | 18.08.062 | Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 7.5 |  | 0
5.7.2 | 21.02.271 | Revestimento vinílico em manta heterogênea, espessura de 2 mm, com impermeabilizante acrílico | m² | 6.5 |  | 0
5.7.3 | 18.06.062 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, com textura semirrugosa, grupo de absorção BIb, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 2.3 |  | 0
5.7.4 | 18.06.063 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, com textura semirrugosa, grupo de absorção BIb, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m | 6.2 |  | 0
5.7.5 | 19.01.060 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm | m | 5.4 |  | 0
5.7.6 | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 2 |  | 0
5.8 |  | Forro |  |  |  | 0
5.8.1 | 22.02.030 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo | m² | 10 |  | 0
5.9 |  | Esquadrias, Portas, Marcenaria, Vidros, Corrimão, alambrados, e equip. metálicos |  |  |  | 0
5.9.1 | 25.01.080 | Caixilho em alumínio de correr, sob medida | m² | 7.2 |  | 0
5.9.2 | 26.03.070 | Vidro laminado temperado incolor de 8mm | m² | 7.2 |  | 0
5.9.3 | 32.06.231 | Película de controle solar refletiva na cor prata, para aplicação em vidros | m² | 7.2 |  | 0
5.9.4 | 23.04.580 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 60 x 160 cm | un | 1 |  | 0
5.9.5 | 23.04.600 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 80 x 210 cm | un | 1 |  | 0
5.9.6 | 28.01.171 | Mola aérea para porta, com esforço acima de 60 kg até 80 kg | un | 2 |  | 0
5.9.7 | 28.01.550 | Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa | un | 2 |  | 0
5.10 |  | Impermeabilização, proteção e junta |  |  |  | 0
5.10.1 | 32.15.240 | Impermeabilização com manta asfáltica tipo III, anti raiz, espessura de 4 mm | m² | 10 |  | 0
5.11 |  | Pintura |  |  |  | 0
5.11.1 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 27 |  | 0
5.11.2 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 27 |  | 0
5.11.3 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 27 |  | 0
5.12 |  | Pavimentação |  |  |  | 0
5.12.1 | 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km | m² | 110 |  | 0
5.12.2 | 54.06.020 | Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 40 |  | 0
5.12.3 | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 110 |  | 0
5.12.4 | 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | m³ | 2.2 |  | 0
5.12.5 | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 5.5 |  | 0
5.12.6 | 54.01.210 | Base de brita graduada | m³ | 29.7 |  | 0
5.12.7 | 54.04.350 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 110 |  | 0
5.12.8 | 66.02.239 | Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para esforços até 800 kg | cj | 2 |  | 0
5.12.9 | 35.03.030 | Cancela automática metálica com barreira de alumínio até 3,50 m | un | 2 |  | 0
5.12.10 | 50.05.492 | Sinalizador audiovisual de advertência | un | 2 |  | 0
5.12.11 | 54.06.020 | Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 50 |  | 0
5.12.12 | 54.06.100 | Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões | m³ | 3 |  | 0
5.13 |  | Instalações Elétricas, Elétricas Especiais |  |  |  | 0
5.13.1 | 41.14.210 | Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta com aletas planas, para 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18 W/26 W | un | 8 |  | 0
5.13.2 | 41.02.551 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W | un | 16 |  | 0
5.13.3 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 6 |  | 0
5.13.4 | 40.05.170 | Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa | cj | 4 |  | 0
5.13.5 | 38.04.120 | Eletroduto galvanizado, médio de 2´ - com acessórios | m | 60 |  | 0
5.13.6 | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado, médio de 1´ - com acessórios | m | 60 |  | 0
5.13.7 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 300 |  | 0
5.13.8 | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | m | 500 |  | 0
5.13.9 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 60 |  | 0
5.13.10 | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 2 |  | 0
5.13.11 | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 4 |  | 0
5.13.12 | 39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | m | 100 |  | 0
5.13.13 | 39.11.110 | Fio telefônico externo tipo FE-160 | m | 100 |  | 0
5.13.14 | 37.03.200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 |  | 0
5.13.15 | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 8 |  | 0
5.13.16 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | kg | 10 |  | 0
5.14 |  | Instalações hidráulicas |  |  |  | 0
5.14.1 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 1 |  | 0
5.14.2 | 44.03.670 | Caixa de descarga de embutir, acionamento frontal, completa | cj | 1 |  | 0
5.14.3 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 1 |  | 0
5.14.4 | 44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval | un | 1 |  | 0
5.14.5 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 1 |  | 0
5.14.6 | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | un | 1 |  | 0
5.14.7 | 47.04.050 | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | un | 1 |  | 0
5.14.8 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 60 |  | 0
5.14.9 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | m | 60 |  | 0
5.14.10 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 60 |  | 0
5.14.11 | 46.05.020 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 50 |  | 0
5.14.12 | 44.03.510 | Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´ | un | 1 |  | 0
5.14.13 | 26.04.030 | Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio | m² | 0.5 |  | 0
5.14.14 | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 10 |  | 0
5.14.15 | 43.05.030 | Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h | un | 1 |  | 0
5.14.16 | 48.02.001 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 500 litros | un | 1 |  | 0
5.15 |  | Climatização |  |  |  | 0
5.15.1 | 43.07.310 | Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 24.000 BTU/h | cj | 1 |  | 0
5.16 |  | Limpeza e arremate |  |  |  | 0
5.16.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 280 |  | 0
6.0 |  | VI - RESTAURAÇÃO DE PÓRTICO |  |  |  | 0
6.1 |  | Serviço técnico especializado |  |  |  | 0
6.1.1 | 01.17.041 | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 | un | 10 |  | 0
6.1.2 | 01.17.081 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 | un | 6 |  | 0
6.1.3 | 01.17.121 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 | un | 3 |  | 0
6.1.4 | Comp01 | As Built formato + Databook | cj | 1 |  | 0
6.2 |  | Início, apoio e administração da obra |  |  |  | 0
6.2.1 | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 12 |  | 0
6.2.2 | 02.02.140 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 12 |  | 0
6.2.3 | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 12 |  | 0
6.2.4 | 02.03.120 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | m² | 105.51 |  | 0
6.2.5 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmês | 75 |  | 0
6.2.6 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 150 |  | 0
6.2.7 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 24 |  | 0
6.3 |  | Demolição sem reaproveitamento |  |  |  | 0
6.3.1 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 2.55 |  | 0
6.3.2 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 211.01 |  | 0
6.3.3 | 03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | m² | 180.07 |  | 0
6.3.4 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 45.6 |  | 0
6.3.5 | 03.08.060 | Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação | m² | 36.18 |  | 0
6.3.6 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 88.05 |  | 0
6.3.7 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 87.83 |  | 0
6.3.8 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 252.92 |  | 0
6.4 |  | Retirada com provavél reaproveitamento |  |  |  | 0
6.4.1 | 04.02.070 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer | m² | 29.3 |  | 0
6.4.2 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 197.54 |  | 0
6.4.3 | 04.03.080 | Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer | m | 5.84 |  | 0
6.4.4 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 15 |  | 0
6.4.5 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 66.3 |  | 0
6.4.6 | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 12.86 |  | 0
6.4.7 | Com002 | Retirada total de instalações hidráulicas existentes, inlcuso , tubulações, registros, aparelhos e metais sanitário e de uso geral e demais acessórios | cj | 1 |  | 0
6.4.8 | Com003 | Remoção total de instalações elétricas, incluso fiação, tubulação, aparelhos de iluminação, quadros e demais acessórios. | cj | 1 |  | 0
6.5 |  | Transporte e movimentação, dentro e fora da obra |  |  |  | 0
6.5.1 | 05.04.060 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 115.86 |  | 0
6.5.2 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 265.88 |  | 0
6.6 |  | Serviço em solo e rocha, manual |  |  |  | 0
6.6.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 62.04 |  | 0
6.6.2 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 40.54 |  | 0
6.6.3 | 06.14.020 | Carga manual de solo | m³ | 21.5 |  | 0
6.7 |  | Alvenaria e elemento divisor |  |  |  | 0
6.7.1 | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 62.07 |  | 0
6.7.2 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 17 |  | 0
6.8 |  | Telhamento |  |  |  | 0
6.8.1 | 16.12.200 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm | m | 6.16 |  | 0
6.8.2 | 16.13.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com lã de rocha | m² | 119.84 |  | 0
6.9 |  | Revestimento em massa ou fundido no local |  |  |  | 0
6.9.1 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 8.14 |  | 0
6.9.2 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 583.07 |  | 0
6.9.3 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 330.15 |  | 0
6.9.4 | 17.02.220 | Reboco | m² | 231.26 |  | 0
6.9.5 | 17.03.320 | Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 10 cm | m | 82.36 |  | 0
6.9.6 | 17.02.330 | Emboço desempenado com argamassa industrializada | m² | 252.95 |  | 0
6.9.7 | Com040 | Recuperação de confecção de elementos artísticos da fachada | un | 2 |  | 0
6.10 |  | Revestimento cerâmico |  |  |  | 0
6.10.1 | 18.11.032 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 98.89 |  | 0
6.11 |  | Forro, brise e fachada |  |  |  | 0
6.11.1 | 22.02.030 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo | m² | 40.55 |  | 0
6.12 |  | Esquadria, marcenaria e elemento em madeira |  |  |  | 0
6.12.1 | 23.04.590 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 70 x 210 cm | un | 3 |  | 0
6.12.2 | 23.04.610 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 90 x 210 cm | un | 3 |  | 0
6.13 |  | Esquadria, serralheria e elemento em alumínio |  |  |  | 0
6.13.1 | 25.01.480 | Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, basculante, sob medida - branco | m² | 5.51 |  | 0
6.14 |  | Esquadrias e elemento em vidro |  |  |  | 0
6.14.1 | 26.01.080 | Vidro liso transparente de 6 mm | m² | 1.35 |  | 0
6.14.2 | 26.01.230 | Vidro fantasia de 3/4 mm | m² | 4.16 |  | 0
6.14.3 | 26.02.060 | Vidro temperado incolor de 10 mm | m² | 36.06 |  | 0
6.14.4 | 26.04.010 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede | m² | 1.2 |  | 0
6.15 |  | Ferragem complementares para esquadrias |  |  |  | 0
6.15.1 | 28.01.020 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha | cj | 6 |  | 0
6.15.2 | 28.01.330 | Mola hidráulica de piso, para porta com largura até 1,10 m e peso até 120 kg | un | 2 |  | 0
6.15.3 | 28.01.160 | Mola aérea para porta, com esforço acima de 50 kg até 60 kg | un | 3 |  | 0
6.16 |  | Barra de aço |  |  |  | 0
6.16.1 | 30.01.020 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | un | 1 |  | 0
6.16.2 | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | un | 4 |  | 0
6.17 |  | Pintura |  |  |  | 0
6.17.1 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 539.74 |  | 0
6.17.2 | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | 760 |  | 0
6.17.3 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 539.74 |  | 0
6.17.4 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 87.83 |  | 0
6.17.5 | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 30.24 |  | 0
6.18 |  | Paisagismo e fechamentos |  |  |  | 0
6.18.1 | 34.01.010 | Terra vegetal orgânica comum | m³ | 15.77 |  | 0
6.18.2 | 34.01.020 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | m² | 78.84 |  | 0
6.18.3 | 34.02.040 | Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros) | m² | 78.84 |  | 0
6.19 |  | Entrada de energia elétrica e telefonia |  |  |  | 0
6.19.1 | 36.20.060 | Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ | un | 40 |  | 0
6.20 |  | Quadro e painel para energia elétrica e telefonia |  |  |  | 0
6.20.1 | 37.03.240 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | un | 1 |  | 0
6.20.2 | 37.17.090 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | un | 1 |  | 0
6.20.3 | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 10 |  | 0
6.20.4 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | kg | 10 |  | 0
6.21 |  | Tubulação e conduto para energia elétrica e telefonia básica |  |  |  | 0
6.21.1 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 15 |  | 0
6.21.2 | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado, médio de 1´ - com acessórios | m | 66 |  | 0
6.21.3 | 38.07.030 | Grampo tipo ´C´ diâmetro 3/8`, com balancim tamanho grande | cj | 30 |  | 0
6.21.4 | 38.07.050 | Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm | m | 120 |  | 0
6.21.5 | 38.07.130 | Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´ | un | 40 |  | 0
6.21.6 | 38.07.210 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4´ (tirante) | m | 54 |  | 0
6.21.7 | 38.10.026 | Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 12 x 25 x 70 mm, com cruzadora | un | 1 |  | 0
6.21.8 | 38.07.300 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | m | 120 |  | 0
6.22 |  | Condutor e enfiação de energia elétrica e telefonia |  |  |  | 0
6.22.1 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 800 |  | 0
6.22.2 | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | m | 100 |  | 0
6.22.3 | 39.03.182 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 50 |  | 0
6.22.4 | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 150 |  | 0
6.22.5 | 39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | m | 100 |  | 0
6.23 |  | Distribuição de força e comando de energia elétrica e telefonia |  |  |  | 0
6.23.1 | Com036 | Caixa de passagem em alvenaria, 40 x 40 x 30 cm | un | 1 |  | 0
6.23.2 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 10 |  | 0
6.23.3 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 9 |  | 0
6.23.4 | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | cj | 5 |  | 0
6.23.5 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 31 |  | 0
6.23.6 | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 8 |  | 0
6.24 |  | Iluminação |  |  |  | 0
6.24.1 | CPU 04 | Luminária do tipo retangular, calha aberta, embutidas no forro de gesso ou forro modular 1250 x 625 mm com perfil “T”, acabamento em tinta pó poliéster de alta resistência na cor branco microtexturizado aplicado por processo eletrostático, garantindo camada mínima de 50μm, aletas parabólicas e refletores em alumínio alto brilho garantindo excelente conforto visual, soquetes anti-vibratórios em policarbonato, sistema de engate rápido para os fios, rotor de segurança e contatos em bronze fósforo, fixação por meio de encaixe - E93 (2x28W) - ABALUX | un | 13 |  | 0
6.24.2 | CPU 05 | Luminária do tipo retangular, calha aberta, embutidas no forro de gesso ou forro modular 1250x625 mm com perfil “T”, acabamento em tinta pó poliéster de alta resistência na cor branco microtexturizado aplicado por processo eletrostático, garantindo camada mínima de 50μm, aletas parabólicas e refletores em alumínio alto brilho garantindo excelente conforto visual, soquetes anti-vibratórios em policarbonato, sistema de engate rápido para os fios, rotor de segurança e contatos em bronze fósforo, fixação por meio de encaixe - BR402 (2x20W) - ABALUX | un | 3 |  | 0
6.24.3 | CPU 06 | Luminária para iluminação externa tipo projetor LED em alumínio fundido pintado em esmalte sintético - LEDT26 (30W) - ABALUX | un | 3 |  | 0
6.24.4 | 41.02.562 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40W | un | 32 |  | 0
6.25 |  | Aparelhos elétricos, hidráulicos e a gás |  |  |  | 0
6.25.1 | Com017 | Chuveiro ducha de teto | un | 2 |  | 0
6.25.2 | Com018 | Acabamento monocomando para chuveiro AB/BP - 3/4" | un | 3 |  | 0
6.26 |  | Aparelhos e metais hidráulicos |  |  |  | 0
6.26.1 | 44.01.240 | Lavatório em louça com coluna suspensa | un | 3 |  | 0
6.26.2 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 5 |  | 0
6.26.3 | 44.01.850 | Cuba de louça de embutir redonda | un | 1 |  | 0
6.26.4 | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 1.35 |  | 0
6.26.5 | 44.03.010 | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca | un | 4 |  | 0
6.26.6 | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | un | 5 |  | 0
6.26.7 | 44.03.090 | Cabide cromado para banheiro | un | 2 |  | 0
6.26.8 | 44.03.360 | Ducha higiênica cromada | un | 1 |  | 0
6.26.9 | 44.03.720 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 1 |  | 0
6.26.10 | 44.03.640 | Torneira de parede acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ ou 3/4´ | un | 2 |  | 0
6.26.11 | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 9 |  | 0
6.26.12 | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | un | 4 |  | 0
6.26.13 | 44.20.230 | Tubo de ligação para sanitário | un | 5 |  | 0
6.26.14 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 5 |  | 0
6.26.15 | 44.20.300 | Bolsa para bacia sanitária | un | 5 |  | 0
6.26.16 | 44.20.390 | Válvula de PVC para lavatório | un | 4 |  | 0
6.27 |  | Tubulação e condutores para líguidos e gases |  |  |  | 0
6.27.1 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 28 |  | 0
6.27.2 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 65 |  | 0
6.27.3 | 46.03.038 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 25 |  | 0
6.27.4 | 46.03.050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 56 |  | 0
6.27.5 | 46.03.060 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | m | 15 |  | 0
6.27.6 | 46.03.080 | Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 6 |  | 0
6.28 |  | Válvulas e aparelhos de medição e controle para líquido e gases |  |  |  | 0
6.28.1 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 5 |  | 0
6.28.2 | 47.02.050 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | un | 1 |  | 0
6.28.3 | 47.02.110 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 2 |  | 0
6.29 |  | Caixa, ralo, grelha e acessórios hidráulicos |  |  |  | 0
6.29.1 | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 6 |  | 0
6.29.2 | 49.03.036 | Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros | un | 2 |  | 0
6.29.3 | Com009 | Caixa de passagem em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm | un | 3 |  | 0
6.30 |  | Detecção, combate e prevenção de incêndio |  |  |  | 0
6.30.1 | 50.05.310 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 3 horas, equipado com 2 faróis de lâmpadas de 21/55 W | un | 5 |  | 0
6.30.2 | 50.10.060 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 8 kg | un | 2 |  | 0
6.30.3 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 2 |  | 0
6.31 |  | Pavimentação e passeio |  |  |  | 0
6.31.1 | 54.07.130 | Piso em ladrilho hidráulico várias cores 20 x 20 cm, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 81.43 |  | 0
6.31.2 | 54.07.210 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (20 x 20 x 1,8 cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | m² | 81.43 |  | 0
6.32 |  | Sinalização e comunicação visual |  |  |  | 0
6.32.1 | 97.01.010 | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio | un | 4 |  | 0
6.32.2 | 97.02.195 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | un | 2 |  | 0
6.32.3 | 97.02.210 | Placa de sinalização em PVC para ambientes | un | 8 |  | 0
6.33 |  | Limpeza e arremate |  |  |  | 0
6.33.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 121.29 |  | 0
6.33.2 | 55.01.080 | Limpeza complementar e especial de peças e aparelhos sanitários | un | 10 |  | 0
6.33.3 | 55.01.100 | Limpeza complementar e especial de vidros | m² | 4.8 |  | 0
7.0 |  | VII - ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0
7.1 |  | Adm Local |  |  |  | 0
7.1.1 |  | Adm Local | cj | 1 |  | 0
TOTAL (I + II + III + IV + V + VI+VII) | [5 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 0
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0
____________________________
___________________________________________

## resumo
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
OBRA: |  | Construção de passarela de interligação e cobertura lateral; Restauração de Pórtico; Central de Parto Humanizado, Reforma de telhado Casa Branca e Abrigo do gerador.
LOCAL: |  | Hospital Guilherme Álvaro - RUA OSWALDO CRUZ, 197 - BOQUEIRÃO - SANTOS/SP
Fonte de Preço: CPOS 175 - Vigente a partir de 01/03/2019
RESUMO DA PLANILHA
| Item | Descrição dos Serviços | Valor Total
| 1.0 | I - CENTRAL DE PARTO HUMANIZADO | 0
| 1.1 | Serviço técnico especializado | 0
| 1.2 | Início, apoio e administração da obra | 0
| 1.3 | Demolição sem reaproveitamento | 0
| 1.4 | Retirada com provavél reaproveitamento | 0
| 1.5 | Transporte e movimentação, dentro e fora da obra | 0
| 1.6 | Serviço em solo e rocha, manual | 0
| 1.7 | Forma | 0
| 1.8 | Armadura e cordoalha estrutural | 0
| 1.9 | Concretro, massa e lastro | 0
| 1.10 | Alvenaria e elemento divisor | 0
| 1.11 | Revestimento em massa ou fundido no local | 0
| 1.12 | Revestimento cerâmico | 0
| 1.13 | Revestimento | 0
| 1.14 | Revestimentos sintéticos e metálicos | 0
| 1.15 | Forro, brise e fachada | 0
| 1.16 | Esquadrias, marcanaria e elemento de madeira | 0
| 1.17 | Esquadria, serralheria e elemento em alumínio | 0
| 1.18 | Esquadria e elemento em vidro | 0
| 1.19 | Esquadria e elemento em maderia especial | 0
| 1.20 | Barra de aço | 0
| 1.21 | Impermeabilização, proteção e junta | 0
| 1.22 | Pintura | 0
| 1.23 | Quadro e painel para energia elétrica e telefonia | 0
| 1.24 | Tubulação e conduto para energia elétrica e telefonia básica | 0
| 1.25 | Condutor e enfiação de energia elétrica e telefonia | 0
| 1.26 | Distribuição de força e comando de energia elétrica e telefonia | 0
| 1.27 | Iluminação | 0
| 1.28 | Aparelhos elétricos, hidráulicos e a gás | 0
| 1.29 | Metais Sanitários | 0
| 1.30 | Tubulação e condutores para líquidos e gases | 0
| 1.31 | Válvulas e aparelhos de medição e controle para líquidos e gases | 0
| 1.32 | Caixa, ralo, grelha e acessório hidráulico | 0
| 1.33 | Detecção, combate e prevenção a incêndio | 0
| 1.34 | Conforto mecânico, equipamentos e sistema | 0
| 1.35 | Gases medicinais e chamada de enfermagem | 0
| 1.36 | Sinalização e comunicação visual | 0
| 1.37 | Limpeza e arremate | 0
| 2.0 | II - PASSARELA E COBERTURA LATERAL | 0
| 2.1 | Serviço técnico especializado | 0
| 2.2 | Inicio e apoio de obra | 0
| 2.3 | Cobertura Lateral | 0
| 2.4 | Passarela Metálica | 0
| 2.5 | Limpeza e arremate | 0
| 3.0 | III - TELHADO CASA BRANCA | 0
| 3.1 | Serviço técnico especializado | 0
| 3.2 | Início, apoio e administração da obra | 0
| 3.3 | Demolição de concreto, lastro, mistura e afins | 0
| 3.4 | Telhamento e Estruturas | 0
| 3.5 | Forro | 0
| 3.6 | Revestimento | 0
| 3.7 | Pintura | 0
| 3.8 | Instalações hidráulicas | 0
| 3.9 | Instalações elétricas | 0
| 3.10 | Limpeza e arremate | 0
| 4.0 | IV - ABRIGO DO GERADOR | 0
| 4.1 | Serviço técnico especializado | 0
| 4.2 | Início, apoio e administração da obra | 0
| 4.3 | Demolição de concreto, lastro, mistura e afins | 0
| 4.4 | Telhamento e Estruturas | 0
| 4.5 | Limpeza e arremate | 0
| 5.0 | V - ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS COM GUARITA | 0
| 5.1 | Serviço técnico especializado | 0
| 5.2 | Início, apoio e administração da obra | 0
| 5.3 | Demolição de concreto, lastro, mistura e afins | 0
| 5.4 | Retiradas | 0
| 5.5 | Fundação, Cobertura e Estrutura | 0
| 5.6 | Alvenaria | 0
| 5.7 | Revestimentos | 0
| 5.8 | Forro | 0
| 5.9 | Esquadrias, Portas, Marcenaria, Vidros, Corrimão, alambrados, e equip. metálicos | 0
| 5.10 | Impermeabilização, proteção e junta | 0
| 5.11 | Pintura | 0
| 5.12 | Pavimentação | 0
| 5.13 | Instalações Elétricas, Elétricas Especiais | 0
| 5.14 | Instalações hidráulicas | 0
| 5.15 | Climatização | 0
| 5.16 | Limpeza e arremate | 0
| 6.0 | VI - RESTAURAÇÃO DE PÓRTICO | 0
| 6.1 | Serviço técnico especializado | 0
| 6.2 | Início, apoio e administração da obra | 0
| 6.3 | Demolição sem reaproveitamento | 0
| 6.4 | Retirada com provavél reaproveitamento | 0
| 6.5 | Transporte e movimentação, dentro e fora da obra | 0
| 6.6 | Serviço em solo e rocha, manual | 0
| 6.7 | Alvenaria e elemento divisor | 0
| 6.8 | Telhamento | 0
| 6.9 | Revestimento em massa ou fundido no local | 0
| 6.10 | Revestimento cerâmico | 0
| 6.11 | Forro, brise e fachada | 0
| 6.12 | Esquadria, marcenaria e elemento em madeira | 0
| 6.13 | Esquadria, serralheria e elemento em alumínio | 0
| 6.14 | Esquadrias e elemento em vidro | 0
| 6.15 | Ferragem complementares para esquadrias | 0
| 6.16 | Barra de aço | 0
| 6.17 | Pintura | 0
| 6.18 | Paisagismo e fechamentos | 0
| 6.19 | Entrada de energia elétrica e telefonia | 0
| 6.20 | Quadro e painel para energia elétrica e telefonia | 0
| 6.21 | Tubulação e conduto para energia elétrica e telefonia básica | 0
| 6.22 | Condutor e enfiação de energia elétrica e telefonia | 0
| 6.23 | Distribuição de força e comando de energia elétrica e telefonia | 0
| 6.24 | Iluminação | 0
| 6.25 | Aparelhos elétricos, hidráulicos e a gás | 0
| 6.26 | Aparelhos e metais hidráulicos | 0
| 6.27 | Tubulação e condutores para líguidos e gases | 0
| 6.28 | Válvulas e aparelhos de medição e controle para líquido e gases | 0
| 6.29 | Caixa, ralo, grelha e acessórios hidráulicos | 0
| 6.30 | Detecção, combate e prevenção de incêndio | 0
| 6.31 | Pavimentação e passeio | 0
| 6.32 | Sinalização e comunicação visual | 0
| 6.33 | Limpeza e arremate | 0
| 7.0 | VII - ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0
| 7.1 | Adm Local | 0
| TOTAL (I + II + III + IV + V + VI+VII) |  | 0
| BDI |  | 0
| TOTAL GERAL |  | 0
__________________________________
___________________________________________
I

## cronograma
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
OBRA: | Construção de passarela de interligação e cobertura lateral; Restauração de Pórtico; Central de Parto Humanizado, Reforma de telhado Casa Branca e Abrigo do gerador.
LOCAL: | Hospital Guilherme Álvaro - RUA OSWALDO CRUZ, 197 - BOQUEIRÃO - SANTOS/SP
Fonte de Preço: CPOS 175 - Vigente a partir de 01/03/2019
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | TOTAL
1.0 | I - CENTRAL DE PARTO HUMANIZADO
1.1 | Serviço técnico especializado | 0 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Início, apoio e administração da obra | 0 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Demolição sem reaproveitamento | 0 | 50% | 50% | [10 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Retirada com provavél reaproveitamento | 0 |  | 50% | 50% | [9 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Transporte e movimentação, dentro e fora da obra | 0 |  | 50% | 50% | [9 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Serviço em solo e rocha, manual | 0 |  |  | 100% | [9 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Forma | 0 |  |  |  | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Armadura e cordoalha estrutural | 0 |  |  |  | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Concretro, massa e lastro | 0 |  |  |  |  | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Alvenaria e elemento divisor | 0 | [5 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Revestimento em massa ou fundido no local | 0 | [6 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Revestimento cerâmico | 0 | [6 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Revestimento | 0 | [6 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | Revestimentos sintéticos e metálicos | 0 | [6 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | Forro, brise e fachada | 0 | [7 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | Esquadrias, marcanaria e elemento de madeira | 0 | [7 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | Esquadria, serralheria e elemento em alumínio | 0 | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 | Esquadria e elemento em vidro | 0 | [10 empty] | 100% |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 | Esquadria e elemento em maderia especial | 0 | [6 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 | Barra de aço | 0 | [6 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21 | Impermeabilização, proteção e junta | 0 |  |  |  |  | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22 | Pintura | 0 |  |  |  |  | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23 | Quadro e painel para energia elétrica e telefonia | 0 | [5 empty] | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.24 | Tubulação e conduto para energia elétrica e telefonia básica | 0 | [7 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25 | Condutor e enfiação de energia elétrica e telefonia | 0 | [7 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.26 | Distribuição de força e comando de energia elétrica e telefonia | 0 | [7 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.27 | Iluminação | 0 | [7 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.28 | Aparelhos elétricos, hidráulicos e a gás | 0 | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.29 | Metais Sanitários | 0 | [7 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.30 | Tubulação e condutores para líquidos e gases | 0 | [7 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.31 | Válvulas e aparelhos de medição e controle para líquidos e gases | 0 | [7 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.32 | Caixa, ralo, grelha e acessório hidráulico | 0 | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.33 | Detecção, combate e prevenção a incêndio | 0 | [9 empty] | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.34 | Conforto mecânico, equipamentos e sistema | 0 | [9 empty] | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.35 | Gases medicinais e chamada de enfermagem | 0 | [11 empty] | 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.36 | Sinalização e comunicação visual | 0 | [11 empty] | 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.37 | Limpeza e arremate | 0 | [11 empty] | 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | II - PASSARELA E COBERTURA LATERAL
2.1 | Serviço técnico especializado | 0 | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Inicio e apoio de obra | 0 | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Cobertura Lateral | 0 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Passarela Metálica | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [8 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Limpeza e arremate | 0 |  |  |  |  | 100% | [7 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | III - TELHADO CASA BRANCA
3.1 | Serviço técnico especializado | 0 | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Início, apoio e administração da obra | 0 | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Demolição de concreto, lastro, mistura e afins | 0 | 100% | [11 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Telhamento e Estruturas | 0 |  | 100% | [10 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Forro | 0 |  |  | 50% | 50% | [8 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Revestimento | 0 |  |  | 50% | 50% | [8 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Pintura | 0 |  |  | 50% | 50% | [8 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Instalações hidráulicas | 0 |  |  | 50% | 50% | [8 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Instalações elétricas | 0 |  |  | 50% | 50% | [8 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Limpeza e arremate | 0 |  |  |  | 100% | [8 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | IV - ABRIGO DO GERADOR
4.1 | Serviço técnico especializado | 0 | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Início, apoio e administração da obra | 0 | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Demolição de concreto, lastro, mistura e afins | 0 | 100% | [11 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Telhamento e Estruturas | 0 | 100% | [11 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Limpeza e arremate | 0 |  | 100% | [10 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | V - ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS COM GUARITA
5.1 | Serviço técnico especializado | 0 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Início, apoio e administração da obra | 0 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Demolição de concreto, lastro, mistura e afins | 0 | 50% | 50% | [10 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Retiradas | 0 |  | 50% | 50% | [9 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Fundação, Cobertura e Estrutura | 0 |  | 50% | 50% | [9 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Alvenaria | 0 |  |  |  | 100% | [8 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Revestimentos | 0 |  |  |  | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | Forro | 0 |  |  |  |  | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | Esquadrias, Portas, Marcenaria, Vidros, Corrimão, alambrados, e equip. metálicos | 0 |  |  |  |  | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | Impermeabilização, proteção e junta | 0 | [5 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 | Pintura | 0 | [6 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.12 | Pavimentação | 0 |  |  |  |  | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.13 | Instalações Elétricas, Elétricas Especiais | 0 |  |  |  |  | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.14 | Instalações hidráulicas | 0 |  |  |  |  | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.15 | Climatização | 0 | [5 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.16 | Limpeza e arremate | 0 | [5 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | VI - RESTAURAÇÃO DE PÓRTICO
6.1 | Serviço técnico especializado | 0 |  |  |  |  | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Início, apoio e administração da obra | 0 |  |  |  |  | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Demolição sem reaproveitamento | 0 |  |  |  |  | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Retirada com provavél reaproveitamento | 0 |  |  |  |  | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Transporte e movimentação, dentro e fora da obra | 0 |  |  |  |  | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Serviço em solo e rocha, manual | 0 | [7 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | Alvenaria e elemento divisor | 0 | [5 empty] | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | Telhamento | 0 | [5 empty] | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | Revestimento em massa ou fundido no local | 0 | [5 empty] | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10 | Revestimento cerâmico | 0 | [6 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11 | Forro, brise e fachada | 0 | [6 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.12 | Esquadria, marcenaria e elemento em madeira | 0 | [6 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.13 | Esquadria, serralheria e elemento em alumínio | 0 | [8 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.14 | Esquadrias e elemento em vidro | 0 | [10 empty] | 100% |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.15 | Ferragem complementares para esquadrias | 0 | [10 empty] | 100% |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.16 | Barra de aço | 0 | [10 empty] | 100% |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.17 | Pintura | 0 |  |  |  |  | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.18 | Paisagismo e fechamentos | 0 |  |  |  |  | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.19 | Entrada de energia elétrica e telefonia | 0 |  |  |  |  | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.20 | Quadro e painel para energia elétrica e telefonia | 0 |  |  |  |  | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.21 | Tubulação e conduto para energia elétrica e telefonia básica | 0 |  |  |  |  | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.22 | Condutor e enfiação de energia elétrica e telefonia | 0 | [7 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.23 | Distribuição de força e comando de energia elétrica e telefonia | 0 |  |  |  |  | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.24 | Iluminação | 0 | [7 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.25 | Aparelhos elétricos, hidráulicos e a gás | 0 |  |  |  |  | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.26 | Aparelhos e metais hidráulicos | 0 | [7 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.27 | Tubulação e condutores para líguidos e gases | 0 |  |  |  |  | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.28 | Válvulas e aparelhos de medição e controle para líquido e gases | 0 | [7 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.29 | Caixa, ralo, grelha e acessórios hidráulicos | 0 |  |  |  |  | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.30 | Detecção, combate e prevenção de incêndio | 0 | [7 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.31 | Pavimentação e passeio | 0 |  |  |  |  | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.32 | Sinalização e comunicação visual | 0 | [7 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.33 | Limpeza e arremate | 0 |  |  |  |  | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.0 | VII - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
7.1 | Adm Local | 0 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL (I + II + III + IV + V + VI+VII) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI - 22,12% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
____________________________
___________________________________________